  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
     Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỘ SÁNG PHÒNG HỌC
DÃY NHÀ KHU H

Hôm nay, ngày  12  tháng 10  năm   2018 , lúc  13g00 tại dãy nhà Khu F chúng tôi gồm: 
· Thành phần kiểm tra:

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng P. TB – VT

2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên P.TB – VT

3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên P.TB – VT

Cùng tiến hành đo độ sáng của các phòng học để kiểm tra có đảm bảo đủ ánh sáng và được bố trí phù hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng. 
Sau khi kiểm tra, tình hình thực tế như sau:
	STT
	PHÒNG HỌC
	CHỈ SỐ ĐO
	TB

	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	

	1
	H1.1-03
	192
	191
	193
	195
	195
	193

	2
	H1.1-05
	167
	168
	174
	172
	174
	171

	3
	H1.1-08
	223
	223
	235
	243
	245
	234

	4
	H1.2-05
	250
	256
	258
	259
	255
	256

	5
	H1.2-06
	137
	137
	123
	119
	125
	128

	6
	H1.2-07
	275
	270
	277
	276
	278
	275

	7
	H1.2-09
	245
	247
	249
	248
	244
	247

	8
	H1.2-10
	234
	237
	239
	238
	233
	236

	9
	H1.2-11
	270
	272
	277
	278
	279
	275

	10
	H1.2-12
	264
	265
	261
	262
	267
	264

	11
	H1.2-13
	319
	303
	266
	284
	300
	294

	12
	H1.2-14
	256
	254
	258
	259
	255
	256

	13
	H1.2-15
	245
	244
	248
	247
	244
	246

	14
	H1.2-16
	157
	156
	155
	155
	158
	156

	15
	H1.3-06
	354
	358
	357
	355
	359
	357

	16
	H1.3-07
	315
	318
	317
	314
	311
	315

	17
	H1.3-08
	342
	347
	348
	344
	349
	346

	18
	H1.3-10
	300
	301
	305
	304
	307
	303

	19
	H1.3-11
	426
	429
	421
	425
	420
	424

	20
	H1.3-12
	318
	324
	337
	344
	351
	335

	21
	H1.3-13
	355
	356
	358
	350
	352
	354

	22
	H1.3-14
	344
	345
	347
	342
	342
	344

	23
	H1.3-15
	351
	352
	356
	354
	358
	354

	24
	H1.3-16
	333
	335
	336
	334
	335
	335

	25
	H1.3-17
	325
	328
	329
	324
	326
	326


* Nhận xét chung:

* Hướng đề nghị xử lý 
Thành phần kiểm tra                         

1. Ông Lâm Viết Dũng
Trưởng phòng


2. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhân viên



3. Bà Trần Thị Phương Oanh
Nhân viên



2

