| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |

TP. Hồ Chí Minh, ngày  02 tháng  12  năm 2019

BẢNG VẬT TƯ THIẾT BỊ ÔN VÀ THI

KỲ THI TAY NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12/2019

I. NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN

1. Danh mục vật tư, thiết bị:

| Stt | Tên vật tư thiết bị | Số lượng | Đơn vị | Hãng sx | Mã số thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện 400 x 600 x 200 mm | 02 | Cái | VN | Quốc Huy |  |
| 2 | Box chống cháy SP 110 x 110 x 50 mm | 12 | Cái | SINO |  |  |
| 3 | Ống PVC 20 | 30 | Cây | SINO |  |  |
| 4 | Khớp nối 20 ren | 100 | Cái | SINO |  |  |
| 5 | Máng nhựa 60 x 40 | 15 | Cây | VN |  |  |
| 6 | Kẹp giữ ống 20 | 150 | Cái | VN |  |  |
| 7 | Vít bắt gỗ 2 cm | 1 | Kg | VN | (Loại răng thưa) |  |
| 8 | Dây điện CV 2.5 (Màu đỏ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |  |
| 9 | Dây điện CV 2.5 (Xanh dương) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |  |
| 10 | Dây điện CV 2.5 (Màu vàng) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |  |
| 11 | Dây điện CV 2.5 (Màu trắng ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |  |
| 12 | Dây điện CV1.0(Xanh sọc vàng) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |  |
| 13 | Dây điện CV 1.0 (Màu đỏ) | 6 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |  |
| 14 | Dây điện CV 1.0 (Xanh dương) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |  |
| 15 | Dây điện CV 1.0 ( Màu vàng ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |  |
| 16 | Dây điện CV 1.0 ( Màu trắng ) | 4 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |  |
| 17 | Cáp 3 pha 5 lõi 2.5mm2 | 20 | mét | VN | Daphaco |  |

2. Thí sinh phải chuẩn bị vật tư đúng chủng loại theo yêu cầu:

| Stt | Tên vật tư thiết bị | Số lượng | Đơn vị | Hãng sx | Mã số thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCB ba pha 4 cực 20A – 380V | 04 | Cái | LS |  |  |
| 2 | CB ba pha 3 cực 16A – 380V | 04 | Cái | LS |  |  |
| 3 | CB một pha 2 cực 16A – 220V | 4 | Cái | LS |  |  |
| 4 | CB một pha 1 cực 16A – 220V | 12 | Cái |  |  |  |
| 5 | Rơle trung gian 14 chân – 220V | 12 | Bộ | Omron |  |  |
| 6 | Rơ le thời gian 8 chân – 220V (cài được Giây, phút, giở) | 04 | Bộ | DH48S-S (H5CN) - Omron |  |  |
| 7 | Contactor 22A – 220V | 12 | Cái | LS | MC - 22b |  |
| 8 | Rơ le nhiệt 8A - 22A (Over load) | 04 | Cái | LS |  |  |
| 9 | LOGO! 230RCE | 02 | Cái | SIEMENS |  |  |
| 10 | Ổ cắm đực 3 pha 5 cực | 04 | Cái | SINO | 16A – 1151106 |  |
| 11 | Terminal 15A – 12 trạm + Đầu giữ terminal | 150 | Thanh | Taiwan | Loại lớn 160x 30 mm 120 terminal + 30 PE terminal |  |
| 12 | Thanh nối PE – 5 trạm | 06 | Thanh | VN |  |  |
| 13 | Đèn compact 18W + đuôi ngồi thẳng | 06 | Bộ | VN |  |  |
| 14 | Vít bắn tôn 15mm x 4mm | 0.5 | Kg | VN | Dùng để bắt ray xương cá vào mâm tủ điện |  |
| 15 | Băng keo điện Nano | 10 | Cuộn | VN |  |  |
| 16 | Hộp nút nhấn 3 lỗ Ø25 | 4 | cái |  |  |  |
| 17 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A + Mặt nạ | 10 | Bộ | Panasonic |  |  |
| 18 | Công tắt 3 chấu 10A + Mặt nạ 1 công tắc | 10 | Cái | Panasonic |  |  |
| 19 | Công tắt 4 chấu 10A + Mặt nạ 1 công tắc | 6 | Cái | Panasonic |  |  |
| 20 | Hộp nổi cao 110 x 75 x 32 | 15 | Cái | VN |  |  |
| 21 | Đầu cosse SV 2-4 | 12 | Bịch |  | 4 đỏ, 4 xanh, 4 vàng |  |
| 22 | Đầu cosse SV 2-5 | 12 | Bịch |  | 4 đỏ, 4 xanh, 4 vàng |  |
| 23 | Đầu cosse ghim tròn | 6 | Bịch |  |  |  |

3. Dụng cụ cầm tay do thí sinh tự trang bị

| Stt | Tên dụng cụ | Hãng | Số lượng | Thông số | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sản xuất |  |  |  |
| 1 | Bút thử điện | VN | 2 |  |  |
| 2 | Lò xo uốn ống Ø 20 | VN | 4 |  |  |
| 3 | Mũi khoét Ø 20 | VN | 4 |  |  |
| 4 | Mũi khoét Ø 22 | VN | 4 |  |  |
| 5 | Mũi khoét Ø 25 | VN | 4 |  |  |
| 6 | Thước đo góc (0 – 180 độ) |  | 2 |  |  |
| 7 | Dụng cụ uốn ống Ø20 |  | 2 |  |  |
| 8 | Dao thợ điện |  | 2 |  |  |
| 9 | Bút chì 2B | VN | 2 |  |  |
| 10 | Găng tay len (đôi) | VN | 2 |  |  |
| 11 | Đồ bảo hộ lao động | VN | 2 |  |  |
| 12 | Giày bảo hộ lao động | VN | 2 |  |  |
| 13 | Mắt kiếng bảo hộ | VN | 2 |  |  |
| 14 | Đầu vít 2 đầu bake Ø6, dài 65mm |  | 4 |  |  |
| 15 | Đầu vít 2 đầu bake Ø4, dài 65mm |  | 4 |  |  |
| 16 | Đầu vít 2 đầu dẹp Ø3, dài 65mm |  | 4 |  |  |

II. NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

1. Danh mục vật tư, thiết bị:

| Stt | Tên vật tư thiết bị | Số lượng | Đơn vị | Hãng sx | Mã số thiết bị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC MELSEC FX3U 48MT 220VAC | 01 | Cái | Mitsubishi |  |  |
| 2 | Servo driver MADHT1507E | 01 | Cái | Panasonic |  |  |
| 3 | Servo motor MHMD022G1U | 01 | Cái | Panasonic |  |  |
| 4 | Cáp nguồn + cáp nối MADHT1507E với MHMD022G1U | 01 bộ | Cái | Panasonic |  |  |
| 5 | Cảm biến từ GH1-F170NA | 02 | Cái | Chinahao |  |  |
| 6 | Cảm biến từ CS1-J | 03 | Cái | AIRTAC |  |  |
| 7 | Cảm biến từ CS1-G | 03 | Cái | AIRTAC |  |  |
| 8 | Cảm biến từ CS-9D | 03 | Cái | AIRTAC |  |  |
| 9 | Cảm biến từ CS-15T | 03 | Cái | AIRTAC |  |  |
| 10 | Cảm biến từ HSM- D05NK | 03 | Cái | Watcha |  |  |
| 11 | Cảm biến quang MHT15-N2317 | 02 | Cái | SICK |  |  |
| 12 | Cảm biến từ OBM-D04NK | 02 | Cái | Hugong |  |  |
| 13 | Cảm biến từ D-C73 | 04 | Cái | SMC |  |  |
| 14 | PLC MITSUBISHI FX 3U-32MR 220AC | 01 | Cái | Mitsubishi |  |  |
| 15 | Mô đun analog FX3U-3A-ADP | 01 | Cái | Mitsubishi |  |  |
| 16 | Đầu cos kim 1mm | 05 | Bịch |  | Theo mẫu |  |
| 17 | Đầu cos kim 0.6mm | 05 | Bịch |  | Theo mẫu |  |
| 18 | Đầu cos chẻ | 05 | Bịch |  | Theo mẫu |  |
| 19 | Dây điều khiển ( đỏ ) | 02 | Cuộn |  | Theo mẫu |  |
| 20 | Dây điều khiển ( đen ) | 02 | Cuộn |  | Theo mẫu |  |
| 21 | Dây điều khiển ( xanh ) | 02 | Cuộn |  | Theo mẫu |  |
| 22 | Dây rút | 05 | Bịch |  |  |  |
| 23 | Van khí nén 5/2 24VDC (Kèm 3 đầu nối thẳng ống phi 4) | 06 | Cái | AIRTAC | 01 cuộn coil |  |
| 24 | Van khí nén 5/2 24VDC (Kèm 3 đầu nối thẳng ống phi 4) | 03 | Cái | AIRTAC | 02 cuộn coil |  |
| 25 | ống khí nén phi 6 | 01 | Cuộn 100m |  |  |  |
| 26 | ống khí nén phi 4 | 01 | Cuộn 100m |  |  |  |
| 27 | Đầu chuyển ống khí nén phi 6 sang phi 4 | 20 | Cái |  |  |  |

III. NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ

1. Danh mục vật tư, thiết bị:

| Stt | Tên vật tư thiết bị | SL | Đơn vị | Thông số | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC Siemens S7-300 | 2 | Bộ |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 2 | Màn hình Siemens HMI Touch Panel, đế lắp màn hình lên trạm và các cáp kết nối đi kèm. | 1 | Cái |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 3 | Cáp nạp chương trình | 1 | Sợi |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 4 | Cáp kết nối giữa các PLC | 2 | Sợi |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 5 | Profile plate connector | 2 | Cái |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 6 | Tabletop power supply unit | 2 | Cái |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 7 | Trạm Cấp phôi (Distribution Station) | 1 | Bộ |  | Nguyên trạm module (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 8 | Trạm Phân loại (Sorting Station) với dây đai băng tải màu đen. | 1 | Bộ |  | Nguyên trạm module (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 9 | Drilling module (Module khoan). | 1 | Bộ |  | Nguyên trạm module (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 10 | Terminal đơn | 3 | Cái |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 11 | I/O Terminal | 1 | Cái |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 12 | Analog terminal (Lấy trên trạm Testing hoặc tương đương) | 1 | Cái |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 13 | Analog Cable (hoặc tương đương chấp nhận). | 1 | Cái |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 14 | Relay có ít nhất 2 cặp tiếp điểm (tương đương chấp nhận) | 5 | Cái |  |  |
| 15 | Through beam sensor (Trọn bộ cảm biến sợi quang thu phát riêng.) | 1 | Cái |  |  |
| 16 | Rotary/lifting module | 1 | Cái |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 17 | 15-pin D-sub cables: plug connector – open | 1 | Cái |  | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |
| 2.. Dụng cụ (được chuẩn bị bởi thí sinh) |  |  |  |  |  |
| Stt | Tên vật tư | SL | Đơn vị | Thông số | Ghi chú |
| 1 | Vít đầu chữ thập (pa_ke) các loại | 4 | Cái |  |  |
| 2 | Vít đầu dẹp các loại | 6 | Cái |  |  |
| 3 | Kìm mỏ nhọn | 1 | Cái |  |  |
| 4 | Kìm cắt | 1 | Cái |  |  |
| 5 | Chìa vặn đai ốc 15 mm và 30 mm | 4 | Cái |  |  |
| 6 | Bộ chìa khoá hệ mét 6 đến 20mm | 1 | Cái |  |  |
| 7 | Bộ lục giác 1.3 đến 10mm; và loại mini từ 0.5 đến 1.2mm. | 2 | Cái |  |  |
| 8 | Bút thử điện | 1 | Cái |  |  |
| 9 | Thước đo dạng cuộn | 1 | Cái |  |  |
| 10 | Thước lá 100cm bằng kim loại | 1 | Cái |  |  |
| 11 | Kìm tuốt dây | 1 | Cái |  |  |
| 12 | Kìm đa năng | 1 | Cái |  |  |
| 13 | Kéo cắt ống khí | 1 | Cái |  |  |
| 14 | Kìm bấm đầu cos | 1 | Cái |  |  |
| 15 | Ống điếu | 1 | Cái |  |  |
| 16 | Bộ tín hiệu giả lập Simulation | 1 | Cái |  |  |
| 19 | Cưa sắt | 1 | Cái |  |  |
| 20 | Dũa dẹt thô |  |  |  |  |
| 21 | Êtô kẹp | 1 | Cái |  |  |
| 22 | Thùng đựng dụng cụ | 1 | cái |  |  |

VẬT TƯ CHUẨN BỊ ĐỂ LUYỆN TẬP

| Stt | Vật tư | Số lượng | Thông số | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây rút nhựa 100mm | 500 sợi |  |  |
| 2 | Dây rút nhựa 75mm | 500 sợi |  |  |
| 3 | Dây rút nhựa 200mm | 500 sợi |  |  |
| 4 | Ống hơi phi 6mm | 2 cuộn |  |  |
| 5 | Ống hơi phi 4mm | 2 cuộn |  |  |
| 6 | Đầu cos pin dẹp DVB1.25-10 | 500 cái |  |  |
| 7 | Đầu cosse pin rỗng 0.50 mm | 500 cái |  |  |
| 8 | Đầu cosse pin rỗng 0.25 mm | 500 cái |  |  |
| 9 | Máng cáp nhựa 33x33mm | 5 thanh |  |  |
| 10 | Terminal Block 5 Chân 5.08 Chân Cong | 5 cái |  |  |
| 11 | Cáp tín hiệu điều khiển 8 lõi | 2 cuộn |  |  |
| 12 | Light Tower 24VDC | 1 cái |  |  |

III. ROBOT DI ĐỘNG

1. Danh mục vật tư, thiết bị:

| Stt | Vật tư thiết bị | Mô tả qui cách | SL | Thông số | Ghí chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ điều khiển | NI myRIO-1900 | 1 | (B Trân đi mượn) |  |
| 2 | Motor Driver: Mạch Điều Khiển Động Cơ | DC BTS7960 43A (1 Động Cơ) | 4 |  |  |
| 3 | Blackhawk Robot Expansion Board |  | 2 | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |  |
| 4 | Inertial/Magnetic Sensor | navX 9-axis | 2 |  |  |
| 5 | PING ultrasonic Distance Sensor |  | 2 | (B Trân đi mượn) |  |
| 6 | Line Follower Sensor |  | 2 | (B Trân đi mượn) |  |
| 7 | Short Lever Limit Switch |  | 8 |  |  |
| 8 | IR Range | Sensor (10 cm to 80 cm) | 8 |  |  |
| 9 | PFV2b - Camera |  | 1 |  |  |
| 10 | NiMH Battery Pack w/20 amp fuse | 12V 3,000 mAh | 2 | (B Trân đi mượn) |  |
| 11 | NiMH Battery Pack Charger |  | 1 | (B Trân đi mượn) |  |
| 12 | Studica WSR Power Panel |  | 1 | (B Trân đi mượn) |  |
| 13 | Wires and Protoboard |  | 1 | (B Trân đi mượn) |  |
| 14 | myRIO Mount |  | 1 | (B Trân đi mượn) |  |
| 15 | DC Gear Motor 12 volt with Encoder 100 rpm | - Voltage: 12 volts - Length: 134.1mm (5.29in) - Gear Ratios: 60:1 - Diameter: 37mm (1.5in) - Torque: 700 oz-in. (504 g-m) - RPM: 100 - Encoder: high-resolution Hall effect - Weight: 0.33kgs (0.7lbs) | 4 |  |  |
| 16 | HS-485 HB Servo Motor | 180º STD Scale | 2 | (B Trân đi mượn) |  |
| 17 | Quarter-Scale Winch Servo | Motor with Horn | 2 | (B Trân đi mượn) |  |
| 18 | 1425CR Continuous Rotation Servo Motor | Operating Voltage: 6 volts, Stall Torque: 42 oz/in, Weight: 42.8 grams per servo and hub | 2 |  |  |
| 19 | DC Motor Mount |  | 4 | In 3D (B Trân đi mượn) |  |
| 20 | Servo Extension | Dây nối động cơ servo | 6 |  |  |
| 21 | Extension Cable | 18” Power | 8 |  |  |
| 22 | Single Standard Scale Servo Bracket |  | 6 |  |  |
| 23 | Quarter-Scale Servo Front Mounting Bracket |  | 2 |  |  |
| 24 | Standard Servo Front Mount Bracket |  | 4 |  |  |
| 25 | Standard Servo Mounting Kit |  | 4 |  |  |
| 26 | 101mm (4 inch) Omni Wheels |  | 8 |  |  |
| 27 | Nhôm tổng cộng các loại mua nhôm U, L, la |  | 8 |  |  |
| 28 | Rack and Pinion Linear Slide Pack |  | 2 |  |  |
| 29 | Flat Spacer |  | 6 |  |  |
| 30 | Threaded Spacer | 16mm L | 2 |  |  |
| 31 | Standard- Scale Pivot Arm with Bearing Pack |  | 1 |  |  |
| 32 | Adjustable Angle Flat Bracket |  | 4 |  |  |
| 33 | Linear Motion Shaft | D8x496mm-H | 2 |  |  |
| 34 | Linear Motion | Slide Unit 8mm | 2 |  |  |
| 35 | Lock Nut | 6-32 KEP | 200 |  |  |
| 36 | Socket Head Cap Screw | 1/2 inch 6-32 | 100 |  |  |
| 37 | Socket Head Cap Screw | 5/16 inch 6-32 | 200 |  |  |
| 38 | Spacer Pack | 3/8 inch Nylon | 10 |  |  |
| 39 | Posts | 32mm Standoff | 12 |  |  |
| 40 | Button Head Cap Screw | 3/8 inch L 6-32 | 50 |  |  |
| 41 | Bộ dụng cụ lắp ráp điện tử - cơ điện tử | + Vít đầu chữ thập (pa_ke) 3 cái 3 cỡ (nhỏ, trung bình, to) + Vít đầu dẹp 3 cái 3 cỡ (nhỏ, trung bình, to) + Bộ lục giác 1.3 đến 10mm; và loại mini từ 0.5 đến 1.2mm. + Bộ khóa hoa mai + Bút thử điện + Thước đo dạng cuộn (thước kéo) + Kìm tuốt dây + Kìm đa năng + Kìm mỏ dài + Đồng hồ đo dạng kim hoặc số. + Thước thủy ngắn + Thùng đựng dụng cụ | 1 |  |  |
| 42 | Cảm Biến Kim Loại Tiệm Cận | Fotek PM12-04N | 1 |  |  |
| 43 | Các cơ cấu điều khiển (gắp, đẩy, nâng hạ |  | 1 |  |  |
| 44 | Thiết bị mạng, thu phát Wifi |  | 1 |  |  |
| 45 | Bộ quét Mã QR và Barcode |  | 1 | (B Trân đi mượn) |  |
| 46 | Bộ điều khiển | flysky fs i6+rx nâng cấp ia6b | 1 | (B Trân đi mượn) |  |
| 47 | Bộ phôi (workpiece set) |  | 1 | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |  |
| 48 | Trạm đặt phôi |  | 1 | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |  |
| 49 | Palet và hộp chứa phôi |  | 1 | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |  |
| 50 | Kệ chứa sản phẩm |  | 1 | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |  |
| 51 | Đèn tháp tín hiệu 3 tầng |  | 1 | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |  |
| 52 | Bộ thiết bị lắp ráp Robot di động |  | 1 | (Bảo Trân đi mượn cho SV luyện) |  |
| 53 | Cảm biến siêu âm |  | 4 |  |  |
| 54 | Cảm biến tiệm cận quang điện |  | 8 |  |  |
| 55 | Cảm biến tiệm cận điện cảm |  | 4 |  |  |
| 56 | Cơ cấu đẩy phôi | (Lance tool) | 1 |  |  |
| 57 | Cơ cấu gắp phôi | Electric gripper | 1 |  |  |
| 58 | Cơ cấu nâng hạ | (folk lift) | 1 |  |  |
| 59 | Băng keo đen |  | 2 |  |  |
| 60 | Băng keo | Nhôm | 2 |  |  |
| 61 | Ổ cắm nguồn | 220V-5A | 2 |  |  |
| 62 | USB 32GB |  | 1 |  |  |

HIỆU TRƯỞNG 	TRƯỞNG PHÒNG	P.TRƯỞNG KHOA

TC-HC-TH	PHỤ TRÁCH KHOA

Lâm Viết Dũng                            Tạ Minh Cường