THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
(Theo mẫu Phụ lục 2B ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khách hàng có nhu cầu đấu nối:
a) Họ và tên khách hàng có nhu cầu đấu nối: 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
b) Có trụ sở đăng ký tại: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
c) Người đại diện/Người được ủy quyền:  PHẠM HỮU LỘC
d) Chức danh: Hiệu trưởng.
đ) Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 022874945, ngày cấp 4/6/2013
e) Địa chỉ liên lạc: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 0903828252; 	Fax: 028 38118676;
Email: phamhuuloc@lttc.edu.vn
2. Hồ sơ pháp lý:
· Quyết định 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp ngày 03/02/2005 về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
- Quyết định 1130/QĐ-LTT-LĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp ngày 17/7/2017 về việc đổi tên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.
- Quyết định 2187/QĐ-GDĐT-TC do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp ngày 20 tháng 08 năm 2019 về bổ nhiệm lại công chức quản lý Ông Phạm Hữu Lộc.
- Hổ sơ phê duyệt XD KTX
- Bản vẽ thiết kế Dự án: Ký túc xá Sinh viên 
3. Mô tả dự án
a) Đề nghị đấu nối: Xây dựng trạm biến áp mới phục vụ cho ký túc xá học sinh sinh viên có công suất 560 kW
b) Tên dự án: Ký túc xá HSSV Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
c) Địa điểm xây dựng: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP.HCM
[bookmark: _GoBack]d) Lĩnh vực hoạt động/loại hình sản xuất: Trường Cao đẳng
đ) Ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối: Tháng 8/2020
e) Cấp điện áp dự kiến đấu nối: 22 kV
II. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
1. Số liệu về điện năng và công suất định mức
Công suất sử dụng lớn nhất: 581 (kW)
Điện năng tiêu thụ/ngày/tháng/năm:10.260/225.720/2.708.640 (kWh)
2. Số liệu dự báo nhu cầu điện tại điểm đấu nối
	Đăng ký sử dụng điện
	Năm hiện tại
	Năm thứ  2
	Năm thứ  3
	Năm thứ 4
	Năm thứ  5

	Công suất lớn nhất (kW)
	581
	581
	581
	581
	581

	Sản lượng điện trung bình năm (kWh)
	2.708.640
	2.708.640
	2.708.640
	2.708.640
	2.708.640


3. Yêu cầu về mức độ dự phòng:
Không
4. Đặc tính phụ tải và các yêu cầu khác (nếu có)
Không
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