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KẾ HOẠCH

1- CÔNG VIỆC TỔ SỬA CHỮA  ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 6 

· Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện thường xuyên tại các khu dịch vụ; 
· Cắt tỉa cây xanh; cắt tỉa cây xanh mọc trên hang rào; 
· Tiếp tục láng nền khu đất trống sau KTX; 
· Nạo vét cống thoát nước trong toàn trường, chuẩn bị đầu mùa mưa; 
· Sửa chữa nắp hố ga bị lún, nạo vét hố ga vỡ trước  dãy nhà D,G, sân bóng, bãi xe
· Cắt cỏ lối đi hai bên tuyến đường

· Chống dột khu xưởng động lực, phòng CTCT- HSSV, Khoa Cơ bản và kho lưu trử

· Hạ vách tường, nhà vệ sinh và láng nền sau khu lý thuyết 

· Thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trong toàn trường;

2- KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TỔ SỬA CHỮA CƠ  BẢN THÁNG 7
-
Nâng nền, cán bê tông trạm điện 2  
-  Sửa chữa, cải tạo G1.1-10 làm văn phòng khoa Nhiệt – Lạnh
-  Sửa chữa trám, trét, sơn lại các phòng G1.1-01 đến G1.1-06
-  Sửa chữa các ghế tựa gỗ bị hư Hội trường A

-  Nạo vét, sửa chữa hố ga khu E, F
-  Kiểm tra, sửa chữa, bảo trì máy PCCC, máy phát điện

-  Đi lại hệ thống nước, thoát nước trước xưởng Tiện khoa Cơ khí

- Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện lưới, đèn quạt các phòng học, phòng làm việc trong nhà trường.  
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