TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 09/2017

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 02, 05, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ở  Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:			+ Hư 01 ổ cắm điện giường 22
- Phòng số 02: 			+ Hư 01 vòi sen
- Phòng số 05:			+ 01 quạt không chạy
+ Tường thấm nước phòng trong, chảy nước từ Phòng 12 xuống nhiều
					+ 01 nắp thoát nước phòng WC bị bung (lần 3)
- Phòng số 06: 	+ 01 quạt không chạy 
- Phòng số 09:			+ Bung tắc kê đế treo vòi sen và vòi xịt rửa
- Phòng số 12:			+ Hư gạt két nước bồn cầu
- Phòng số 13:	+ Đề nghị gắn thêm 4 quạt treo tường, 02 quạt hút, 01 bảng tên phòng
- Phòng số 14:			+ Đề nghị gắn thêm 01 quạt hút,01 bảng tên phòng
- Phòng số 15:			+ Đề nghị gắn thêm 01 quạt hút,01 bảng tên phòng
- Phòng số 16:			+ Đề nghị gắn thêm 01 quạt hút,01 bảng tên phòng
- Phòng số 17:			+ Đề nghị gắn thêm 01 quạt hút,01 bảng tên phòng
- Phòng số 18:			+ Đề nghị gắn thêm 01 quạt hút,01 bảng tên phòng
- Phòng số 19:			+ Đề nghị gắn thêm 01 bảng tên phòng
- Phòng số 20:			+ Đề nghị gắn thêm 01 bảng tên phòng
- Phòng số 21:			+ Đề nghị gắn thêm 01 bảng tên phòng
- Phòng số 22:			+ Đề nghị gắn thêm 01 bảng tên phòng
- Tivi tầng trệt và tầng hai khu Ký túc xá cũ không xem được chương trình
- Khu ký túc xá mới chưa có đèn chiếu sáng công cộng
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Xác nhận hoàn thành sửa chữa:


  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017
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