      Tổng diện tích đất khuôn viên toàn trường: 50.646,6 m2 trong đó :
· Diện tích xây dựng các khối nhà và diện tích sân đường nội bộ như sau: 

	STT
	Khối nhà
	Diện tích đất xây dựng (m2)
	Số tầng
	Công năng
	Nơi bố trí các phương tiện PCCC

	1
	Nhà B1
	81
	1
	Nhà bảo vệ ghi danh
	

	2
	Nhà B2
	107
	1
	Nhà xe
	5 bình PCCC

	3
	Nhà B3
	116
	1
	Nhà xe CBGVCNV  
	6 bình PCCC
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	Nhà xe A
	300
	1
	Nhà xe CB-GV-CNV
	4 bình PCCC

	5
	Nhà C1
	547
	2
	Khối văn phòng
	

	6
	Nhà C2
	535
	3
	Khu lý thuyết
	8 bình PCCC

	7
	Nhà C3
	535
	3
	Khu lý thuyết
	8 bình PCCC

	8
	Nhà A1
	333
	2
	Khu hành chính
	7 bình PCCC

	9
	Nhà A2
	358
	1
	Hội trường B
	2 bình PCCC

	10
	Nhà A3
	80
	1
	Nhà truyền thống
	

	11
	Nhà D1
	168
	2
	Khu hành chính
	

	12
	Căn tin
	107
	1
	
	4 bình PCCC

	13
	Sân bóng
	8700
	1
	
	

	14
	Nhà K1 
	38
	1
	Tổ thể dục
	

	15
	Nhà H1
	1647
	3
	Khu xưởng CN Động lực + CNTT +Lớp học lý thuyết
	25 Bình PCCC

	16
	Nhà G
	2004
	3
	Khu xưởng Điện - điện tử +Động lực +CN Nhiệt lạnh
	42 bình PCCC

	17
	Nhà H3
	335
	1
	Xưởng May thời trang
	8 bình PCCC

	18
	Nhà H2
	156
	1
	Văn phòng khoa May
	

	19
	Nhà I1
	196
	1
	Xưởng thực tập NH TT Dạy Nghề (Cũ)
	

	20
	Nhà I2
	196
	1
	VP THPT + TT DN (Cũ)
	

	21
	Nhà I3
	312
	1
	Phòng học lý thuyết 
	

	22
	Nhà I3
	31
	1
	Nhà bảo vệ cổng B
	

	23
	Nhà D2
	80
	1
	Khoa Cơ khí
	

	24
	Nhà D3
	2160
	1
	Khu xưởng thực tập Cơ Khí
	9 bình PCCC

	25
	Nhà E1
	500
	3
	Khu ký túc xá
	13 bình PCCC

	26
	Nhà E2
	445
	2
	Khu Lý thuyết +Ký túc xá
	

	27
	Nhà E3
	120
	1
	Ký túc xá  
	

	28
	Nhà F1
	1364
	2
	Hội trường - thư viện
	8 bình PCCC

	29
	Nhà F2
	453,5
	2
	Khu lý thuyết
	

	30
	Trung tâm KONE
	180
	5
	Trung tâm thang máy thang cuốn KONE
	15 bình PCCC

	31
	Sân đường  nội bộ
	28963,0
	
	
	



BẢNG THỐNG KÊ DỤNG CỤ PHƯƠNG TIỆN PCCC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
	STT
	Loại phương tiện
	Đơn vị 
	Số lựơng 

	1
	Bình CO2- MT5
	Bình
	40

	2
	Bình CO2 –MT3
	Bình
	46

	3
	Bình CO2 –MT30
	Bình
	03

	4
	Bình bột MFZ8
	Bình
	72

	5
	Bình bột MFZ4
	Bình
	05

	6
	Bình bột MFZ35
	Bình
	18

	7
	Trung tâm báo cháy tự động loại 4 kênh
	Trung tâm
	01

	8
	Nội qui PCCC
	Bộ
	10

	9
	Đèn chiếu sáng sự cố 
	Cái
	30

	10
	Họng cháy vách tường
	Bộ
	7

	11
	Trụ nước, cột lấy nước chữa cháy 
	Cái 
	04

	12
	Máy bơm chữa cháy 
	Cái
	01

	13
	Vòi chữa cháy 
	m
	300

	14
	Thang chữa cháy 
	Cái
	4



