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THUYẾT MINH NHU CẦU MUA SẮM SỬA CHỮA NĂM 2017
         Hiện trạng thực tế các hạng mục sửa chữa nhỏ và mua sắm trang thiết bị do đơn vị đề xuất năm 2017.
1. Sửa chữa lót lại nền gạch chống lún các phòng học Khoa Công nghệ Động lực 
Nền phía bên trong  phòng học,  phòng làm việc, khu thực hành bong tróc, gạch bể, sụt lún nền, nền gạch thấp hơn sân nên khi mưa bị nước tràn vào phòng học và thực hành gây thấm nền, gây ẩm ướt ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện âm sàn, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến các em sinh viên... Nhà trường cần xin chủ trương để cải tạo, nâng cấp nền, khắc phục hệ thống điện âm sàn chống ngận khi trời mưa đáp ứng cho nhu cầu học tập cho các em học sinh – sinh viên và làm việc.

2. Sửa chữa nâng nền chống ngập chống lún các phòng học khoa Công nghệ Nhiệt lạnh
Sửa chữa nâng nền phía bên trong phòng học,  phòng làm việc, khu vực thực hành bong tróc, gạch bể, sụt lún nền, nước tràn vào phòng học và thực hành gây thấm nền, gây ẩm ướt ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện âm sàn, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến các em sinh viên ... Nhà trường cần xin chủ trương để cải tạo khắc phục chống ngận khi trời mưa đáp ứng cho nhu cầu phục vụ cho khu dạy thực hành Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh.

3. Sửa chữa nâng nền chống ngập các phòng máy vi tính  khoa CNTT
Sửa chữa nâng nền các phòng học lý thuyết khối nhà H1, các phòng máy tính  11,12,13,14 (Khối nhà F1), Các phòng máy tính 1,2 (Khối nhà H1) mặt nền thấp hơn mặt đường, nền gạch thấp hơn sân khi mưa bị nước tràn vào và thấm từ dưới lên phòng học lý thuyết và thực hành thấm nền gây ẩm ướt đến hệ thống cung cấp điện, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến các em sinh viên... Nhà trường cần xin chủ trương để cải tạo khắc phục chống ngận khi trời mưa đáp ứng cho nhu cầu học và làm việc cho Khoa CNTT.

4. Sửa chữa nâng nền chống ngập, nâng cửa cho khoa Công nghệ may thời trang và các phòng  học (Nhà E1)
Nền gạch thấp hơn sân khi mưa bị nước tràn vào phòng học lý thuyết và thực hành Khoa Công nghệ May thời trang gây hiện tượng thấm nền gây ẩm ướt đến hệ thống cung cấp điện, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến người và tài sản... Nhà trường cần cải tạo khắc phục chống ngận khi trời mưa đáp ứng cho nhu cầu học tập, làm việc cho Khoa Công nghệ may thời trang và các phòng học lý thuyết (Nhà E1).

5. Chống nóng mái tôn, thay cửa sổ, lắp rèm chống nắng cho nhà E2 và F2
Cải tạo sửa chữa chống nóng cho các phòng học lý thuyết nhà E2 và F2 mái tôn quá nóng giáo viên và học sinh- sinh viên không thể đứng lớp được và học được, cửa sổ  nắng chiều chiếu vào cần lắp màn che nắng, cửa sổ hư và gãy gây nguy hiểm cho học sinh đi phía dưới khi có gió lơn. Cần phải thay thế và sửa chữa cửa sổ, lắp rèm chống nóng cho các cửa sổ bị chói nắng cho các phòng lý thuyết của nhà  E2 và F2...Nhà trường cần cải tạo khắc phục đáp ứng cho nhu cầu học tập cho các em sinh viên

6. Sửa chữa lắp đặt cống thoát cho khu vực lý thuyết khối nhà C1,C2, C3; Khu vực sân bóng trước thư viện và nâng nền nhà C1.
Nền gạch sân khu vực lý thuyết thấp, hệ thống cống bị nghẹt không thoát nước khi trời mưa, làm  nước tràn vào lớp học lý thuyết gây ẩm, sân khu lý thuyết khối nhà C1,C2, C3 ngập nước. Khu vực sân bóng trước thư viện nước ngập khi trười mưa cần lắp đặ thêm đoạn ống thoát nước tạo mỹ quan sạch đẹp cho nhà trườmg...Nhà trường cần phải cải tạo khắc phục chống ngận khi trời mưa đáp ứng cho nhu cầu học tập.

7. Nâng nền, chống lún, chống thấm tầng trệt khối nhà A1,A2,D1
Nền gạch khu vực khối nhà A1, A2, D1 thấp không thoát nước khi trời mưa, làm  nước tràn vào các phòng gây ẩm phía bên trong  phòng học,  phòng làm việc, khu thực hành bong tróc, gạch bể, sụt lún nền, gây thấm nền, gây ẩm ướt ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện âm sàn, làm rò rỉ điện có khả năng gây nguy hiểm đến các em sinh viên và cán bộ công nhân viên... Nhà trường cần xin chủ trương để cải tạo, nâng cấp nền, khắc phục hệ thống điện âm sàn chống ngận khi trời mưa đáp ứng cho nhu cầu học tập cho các em học sinh – sinh viên và làm việc.

8. Nâng nền, chống lún, chống thấm tầng trệt khối nhà C2.
Nền gạch sân khu vực lý thuyết thấp, hệ thống cống bị nghẹt không thoát nước khi trời mưa, làm  nước tràn vào lớp học lý thuyết gây ẩm  các phòng học ở tầng trệt  khu lý thuyết khối nhà C2 ngập nước. Nền gạch thấp hơn sân nên khi mưa bị nước tràn vào phòng học gây ẩm ướt ảnh hưởng đến học tập của các em sinh viên...Nhà trường cần phải cải tạo khắc phục chống ngận bằng cách nâng nền đáp ứng cho nhu cầu học tập.

9. Nâng nền, chống lún, chống thấm tầng trệt khối nhà C3.
Nền gạch sân khu vực lý thuyết thấp, hệ thống cống bị nghẹt không thoát nước khi trời mưa, làm  nước tràn vào lớp học lý thuyết gây ẩm  các phòng học ở tầng trệt  khu lý thuyết khối nhà C3 ngập nước. Nền gạch thấp hơn sân nên khi mưa bị nước tràn vào phòng học gây ẩm ướt ảnh hưởng đến học tập của các em sinh viên...Nhà trường cần phải cải tạo khắc phục chống ngận bằng cách nâng nền đáp ứng cho nhu cầu học tập.

10.  Bảo trì sửa chữa 02 trạm biến điện, 02 máy phát điện.
	Bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng. Và duy trì hệ thống hoạt động tốt hiệu quả và liên tục trong suốt quá trình dạy và học. Phục vụ tốt cho công tác dạy và học của nhà trường. Nhà trường cần phải cải tạo bảo dưỡng thường xuyên đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động của nhà trường.

11. Bảo trì sửa chữa, bơm hóa chất cho bình chữa cháy
Bảo trì sửa chữa thường xuyên, khắc phục sự cố và duy trì hệ thống hoạt động tốt phục vụ tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy. Nhà trường cần phải thực hiện tốt việc bảo trì sửa chữa, bơm hóa chất thường xuyên hàng năm cho bình chữa cháy để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy.

12.  Sửa chữa nhà kho chứa trang thiết bị 
Cải tạo sửa chữa kho chứa vật tư trang thiết bị cho nhà trường, chống thấm nâng nền, phục vụ công tác bảo quản trang thiết bị cho phòng tổ chức hành chính, phòng kế hoạch tài chính và phòng thiết bị vật tư đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng và bảo quản.

13. Bảo dưỡng tháp nước 
Bảo trì bảo dưỡng sửa chữa tháp nước, sơn nước, sửa chữa, chống thấm bồn, cải tạo, sơn lại lang cang,  khắc phục sự cố hư hỏng. Kiểm định tháp nước và duy trì hệ thống cấp nước hoạt động tốt phục vụ cấp nước sinh hoạt thường xuyên trong nhà trường. Nhà trường cần phải thực hiện tốt việc bảo trì  bảo dưỡng để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng.

14. Sửa chữa xưởng E2.1-05(xưởng  thực hành 9 khoa Công nghệ Động lực cũ) thành phòng học lý thuyết
Cải tạo sửa chữa 01 phòng thực hành cầu nâng của Khoa Công nghệ Động lực (cũ)  thành 02 phòng học lý thuyết đáp ứng nhu cầu phòng học lý thuyết cho nhà trường. 
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