TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 4/2016

- Cải tạo hệ thống mạng cho khoa Công nghệ Điện – Điện tử; khoa Công nghệ Động lực;

- Di dời hệ thống điện thoại cho khoa Công nghệ Động lực, Nhiệt lạnh, Tổ quản lý KTX;

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Lắp đèn, quạt và vệ sinh tại các phòng nhà G;

- Thi công lắp khung sắt tiền chế khu vực Khoa Công nghệ Động lực;

- Kiểm tra, lắp thêm kẽm hàng rào sau khoa Công nghệ Cơ khí, Khu C…;

- Thay bàn cầu WC nam (tầng trệt khu Điện lạnh cũ) khu Nhà H1.

- Ghi điện kế khu vực dịch vụ: ghi điện, nước khu vục KTX;

- Tiếp tục lắp đặt van khóa hệ thống cấp nước cục bộ nhà G;

- Thực hiện các công việc tổ chức ngày giỗ tổ mùng 10/3 theo nhiệm vụ phòng

- Thực hiện một số công tác thường xuyên của phòng.

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ

- Tiếp tục cải tạo hệ thống mạng cho khoa Công nghệ Nhiệt lạnh;

- Triển khai thực hiện cải tạo nâng cấp hệ thống cáp mạng toàn trường;

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Triển khai thực hiện hệ thống báo giờ tự động cho khu vực E, F; ( Chờ xin chủ trương nhà trường);

- Thương thảo việc lắp Wifi cho KTX với nhà cung cấp (Xin ý kiến HT).

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN

- Lắp hệ thống điện nguồn 3 pha cho các phòng học, phòng thực hành khoa Công nghệ Nhiệt lạnh;

- Tiếp tục lắp đặt khung sắt tiền chế khu vực khoa Công nghệ Động lực;

- Dọn sạch rác, cây kiểng khu vực trước khoa Công nghệ Cơ khí;

- Lắp thêm đèn chiếu sáng tại các vị trí: Trước phòng QT-DV, Sân bóng sau nhà C, Trước khoa Công nghệ Nhiệt lạnh, phòng truyền thống, trước KTX…;

- Sửa chữa các van tại các trụ cứu hỏa nhà G bị hở;

- Kiểm tra hệ thống chiếu sáng xưởng thực hành khoa Công nghệ Nhiệt lạnh cũ;

- Xếp bàn ghế làm phòng học lý thuyết (Giảng đường H1);

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG

- Dọn vệ sinh khu vực Bãi xe ô tô; nhà H1 (Xưởng thực hành khoa Công nghệ nhiệt lạnh);

- Dọn rác trên các sê nô các tòa nhà: nhà E, nhà A…;

- CÔNG TÁC KHÁC

- Bình chọn chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

- Dọn vệ sinh khu vực sau nhà H1 bao gồm rác, các trụ sắt.

- Ghi điện kế;

- Thực hiện công việc bảo trì máy phát điện, máy nổ PCCC;

- Thực hiện công việc bảo trì các vòi nước chữa cháy nhà G;

- Thực hiện kiểm tra các bảng tiêu lệnh PCCC trong trường;

- Triển khai kế hoạch nghỉ lễ 30-4 và 1-5;

- Xếp lại bình chữa cháy tại các khoa Công nghệ Động lực, Công nghệ Nhiệt lạnh, Công nghệ Điện – Điện tử.

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm