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BÁO CÁO
CÔNG TÁC THÁNG 6/2016 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 6/2016
· Cải tạo hệ thống cáp mạng toàn trường;
· Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;
· Sửa chữa Projector cho toàn trường; 
· Sửa chữa các van tại các trụ cứu hỏa nhà G;
· Sửa chữa hệ thống chiếu sáng xưởng thực hành Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh cũ; 
· Xếp bàn ghế làm phòng học lý thuyết (Giảng đường H1);
· Lắp đặt ổ cắm, CB và nguồn 3 pha cho khoa Công nghệ Nhiệt lạnh;
· Bảo trì máy lạnh toàn trường;
· Dọn rác trên các sê nô các tòa nhà: nhà H, nhà D (Khoa cơ khí)…;
· Dọn sạch kho ở khu vực THPT và di chuyển thiết bị, bàn, ghế ở sau nhà H1, F1, F2 về kho; 
· Làm lại nắp cống ở trước nhà G, dọc sân bóng và nạo vét;
· Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường đầu mùa mưa theo kế hoạch;
· Cắt cỏ trong khuôn viên trường;
· Lắp vách kính phòng dự án; 
· Trải thãm phòng dự án; 
· Sửa chữa trần thạch cao nhà F2;
· Làm tủ treo bình chữa cháy và sơn ống chữa cháy nhà G;

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016
1. TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ
· Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;
· Tiếp tục sửa chữa Projector cho toàn trường;
· Tách hệ thống điện từng phòng cho khu nhà C 
· Kiểm tra toàn bộ âm thanh tại các lớp học lý thuyết khu C, Nhà F2, Nhà G2, Nhà H1 

2. TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN
· Xếp bàn ghế cũ làm bàn học thực hành cho Khoa CN Nhiệt lạnh; 
· Tiếp tục lắp đặt ổ cấm, CB và nguồn 3 pha cho khoa CN Nhiệt lạnh;
· Tiếp tục bảo trì máy lạnh toàn trường 
3. TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG
· Dọn vệ sinh sạch sẽ tại các hội trường;
III. CÔNG TÁC KHÁC
· Ghi nước, điện kế; 
· Tiếp tục công tác cải tạo sơn, sửa và lắp hệ thống điện cho Khoa CN Nhiệt lạnh cũ; 
· Tiếp tục dọn sạch kho ở khu vực THPT và di chuyển thiết bị, bàn, ghế ở sau nhà H1, F1, F2 về kho;
· Tiếp tục cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường đầu mùa mua theo kế hoạch 
·  Kiểm tra, rà soát lại tài sản thiết bị cần thanh lý do phòng quản lý;
· Sửa chữa tấm chắn bóng TDTT;
· Dọn rác phía sau KTX và khoa CN Cơ khí;
· Lắp bơm lọc nước hòn non bộ khu C;
· Dặm vá bê tông tại các sân, bãi trong khuôn viên trường;
· Lắp các vòi nước trước khoa CN Cơ khí và các khu vệ sinh;
· Xếp lại phòng học tại nhà H1 cho khối THPT, chuyển cửa ngăn khu vực THPT và khối chuyên nghiệp, lắp TV…;
· Làm cầu thang lên mái nhà nhà G phục vụ công tác sửa chữa;
· Nạo vét bùn tại các hố ga cống thoát nước;
· Liên hệ điện lực cắt cây dọc sân bóng;
· Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc;
+ Đầu giờ: tập trung tại khu sân bóng;
+ Giờ nghỉ trưa tại xưởng bảo trì.
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