TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

Tp. HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO

CÔNG TÁC THÁNG 6/2016 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 6/2016

- Cải tạo hệ thống cáp mạng toàn trường;

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Sửa chữa Projector cho toàn trường;

- Sửa chữa các van tại các trụ cứu hỏa nhà G;

- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng xưởng thực hành Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh cũ;

- Xếp bàn ghế làm phòng học lý thuyết (Giảng đường H1);

- Lắp đặt ổ cắm, CB và nguồn 3 pha cho khoa Công nghệ Nhiệt lạnh;

- Bảo trì máy lạnh toàn trường;

- Dọn rác trên các sê nô các tòa nhà: nhà H, nhà D (Khoa cơ khí)…;

- Dọn sạch kho ở khu vực THPT và di chuyển thiết bị, bàn, ghế ở sau nhà H1, F1, F2 về kho;

- Làm lại nắp cống ở trước nhà G, dọc sân bóng và nạo vét;

- Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường đầu mùa mưa theo kế hoạch;

- Cắt cỏ trong khuôn viên trường;

- Lắp vách kính phòng dự án;

- Trải thãm phòng dự án;

- Sửa chữa trần thạch cao nhà F2;

- Làm tủ treo bình chữa cháy và sơn ống chữa cháy nhà G;

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2016

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Tiếp tục sửa chữa Projector cho toàn trường;

- Tách hệ thống điện từng phòng cho khu nhà C

- Kiểm tra toàn bộ âm thanh tại các lớp học lý thuyết khu C, Nhà F2, Nhà G2, Nhà H1

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN

- Xếp bàn ghế cũ làm bàn học thực hành cho Khoa CN Nhiệt lạnh;

- Tiếp tục lắp đặt ổ cấm, CB và nguồn 3 pha cho khoa CN Nhiệt lạnh;

- Tiếp tục bảo trì máy lạnh toàn trường

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG

- Dọn vệ sinh sạch sẽ tại các hội trường;

- CÔNG TÁC KHÁC

- Ghi nước, điện kế;

- Tiếp tục công tác cải tạo sơn, sửa và lắp hệ thống điện cho Khoa CN Nhiệt lạnh cũ;

- Tiếp tục dọn sạch kho ở khu vực THPT và di chuyển thiết bị, bàn, ghế ở sau nhà H1, F1, F2 về kho;

- Tiếp tục cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường đầu mùa mua theo kế hoạch

- Kiểm tra, rà soát lại tài sản thiết bị cần thanh lý do phòng quản lý;

- Sửa chữa tấm chắn bóng TDTT;

- Dọn rác phía sau KTX và khoa CN Cơ khí;

- Lắp bơm lọc nước hòn non bộ khu C;

- Dặm vá bê tông tại các sân, bãi trong khuôn viên trường;

- Lắp các vòi nước trước khoa CN Cơ khí và các khu vệ sinh;

- Xếp lại phòng học tại nhà H1 cho khối THPT, chuyển cửa ngăn khu vực THPT và khối chuyên nghiệp, lắp TV…;

- Làm cầu thang lên mái nhà nhà G phục vụ công tác sửa chữa;

- Nạo vét bùn tại các hố ga cống thoát nước;

- Liên hệ điện lực cắt cây dọc sân bóng;

- Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc;

+ Đầu giờ: tập trung tại khu sân bóng;

+ Giờ nghỉ trưa tại xưởng bảo trì.

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm