TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO

CÔNG TÁC THÁNG 03/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04/2016

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 03/2016

- Tiếp tục sửa chữa Projector cho khu C;

- Tiếp tục lắp đèn, quạt và vệ sinh tại các phòng nhà G;

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Ghi điện kế khu vực dịch vụ; Ghi điện , nước khu vục KTX;

- Xử lý nhà chứa vật tư thi công sau KTX; (Nguyễn Văn Lâm)

- Thực hiện lắp khung kệ cho khoa Động lực; (Giáp Văn Thịnh)

- Phân công (Lê Hồng Anh Tuấn) thực hiện in ấn băng rôn trong toàn trường;

- Dọn vệ sinh khu vực nhà E1(Xưởng thực hành Khoa Công nghệ Động lực);

- Lắp đặt van cấp nước cục bộ nhà G.

- Dọn rác trên sê nô, ô văng, lam tại các tòa nhà H; cơ khí (tổ sửa chữa thực hiện).

- Thực hiện một số công tác thường xuyên

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ

- Tiếp tục các Swicth hoạt động không ổn định;

- Tiếp tục cải tạo hệ thống mạng cho các Khoa di dời;

- Di dời hệ thống điện thoại cho các Khoa Công nghệ Động lực, Công nghệ Nhiệt lạnh, Tổ quản lý KTX;

- Triển khai thực hiện cải tạo hệ thống cáp mạng toàn trường; (Đang triển khai)

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Triển khai thực hiện hệ thống báo giờ tự động cho khu vực E, F; (Xin chủ trương nhà trường);

- Khảo sát lắp thêm Wifi cho KTX; (Xin chủ trương nhà trường).

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN

- Tiếp tục lắp đèn, quạt và vệ sinh tại các phòng nhà G;

- Tiếp tục cải tạo lại hệ thống điện các phòng học khu C;

- Lập kế hoạch lắp khung sắt tiền chế khu vực Khoa Công nghệ Động lực;

- Dọn sạch rác, cây kiểng khu vực trước Khoa Công nghệ Cơ khí;

- Kiểm tra, lắp thêm kẽm hàng rào sau Khoa Công nghệ Cơ khí, Khu C.

- Lắp thêm đèn chiếu sáng tại các vị trí: Trước phòng QT-DV, Sân bóng, sau nhà C, Trước Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh, Phòng truyền thống, trước KTX…;

- Sửa chữa các van tại các trụ cứu hỏa nhà G bị hở;

- Thay bàn cầu WC nam (tầng trệt khu Điện lạnh cũ) khu Nhà H1.

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG

- Dọn vệ sinh khu vực nhà G; nhà H (Xưởng thực hành Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh);

- Dọn rác trên các sê nô các tòa nhà: nhà E, nhà A…;

- Dọn sạch sẽ rác tại các khu vực đã phân công. (Nguyễn Văn Lâm)

- CÔNG TÁC KHÁC

- Bảo trì âm thanh, thiết bị các hội trường (Nguyễn Văn Thành)

- Ghi điện kế khu vực dịch vụ: ghi điện, nước khu vục KTX; (Lê Hồng Anh Tuấn)

- Kết hợp với các đơn vị trong trường thanh lý bàn ghế cũ; (Đỗ Văn Trong);

- Tiếp tục lắp đặt van khóa hệ thống cấp nước cục bộ nhà G; (Nguyễn Văn Lâm)

- Thực hiện công việc bảo trì máy phát điện, máy nổ PCCC; (Nguyễn Văn Thành)

- Thực hiện công việc bảo trì các vòi nước chữa cháy nhà G; (Nguyễn Văn Thành)

- Thực hiện kiểm tra các bảng tiêu lệnh PCCC trong trường; (Nguyễn Trọng Phú)

- Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc;

- Phân công nhiệm vụ chính:

+ Nguyễn Văn Lâm phụ trách công việc xử lý tổ môi trường;

+ Lê Hồng Anh Tuấn thực hiện in ấn băng rôn, ghi điện nước;

+ Vũ Ngọc Quang thực quản lý âm thanh các hội trường;

+ Đỗ Văn Trong phụ trách giao nhận nước, quản lý máy chiếu; tài sản

+ Dương Thị Thủy phụ trách tổ công đoàn, xử lý một số văn bản theo sự phân công của phòng;

+ Giáp Văn Thịnh phụ trách sửa chữa máy lạnh, đèn, quạt;

+ Ninh Đỗ Hiệp phụ trách sửa chữa mang mạng máy tính;

+ Nguyễn Xuân Lợi phụ trách sửa chữa mạng máy tính;

+ Tạ Quốc Tấn phụ trách sửa chữa hệ thống nước cấp, thải.

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm