III. Hiện trạng thực tế các hạng mục sửa chữa nhỏ và mua sắm trang thiết bị do đơn vị đề xuất năm 2016
1. Sửa chữa sơn nước mặt trong các khối nhà Khu hành chính A1, A2, D1: tường sơn nước bên trong hội trường, phòng hợp phòng làm việc, khu thục hành bông tróc, thấm nước  trần, tường... Nhà trường cần cải tạo phục vụ cho nhu cầu làm việc, học tập và hội hợp
2. Sửa chữa nâng nền, sơn nước mặt trong nhà D3 Khoa Công nghệ cơ khí: tường sơn nước bên trong bông tróc, mặt nền thấp hơn mặt đường cần cải tạo để phục vụ cho khu dạy thực hành Khoa Công nghệ cơ khí
3. [bookmark: _GoBack]Sửa chữa cải tại hội trường A: Do tường xuống cấp, hệ thống thông thoáng không đảm bảo quá nóng, âm thanh, ánh sáng  không đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều
4. Cải tạo nâng cấp mạnh internet tốc độ cao: Do số lượng máy tính ngày càng nhiều và phải try cập các phần mềm phục vụ đào tạo của trường.
5. Cải tạo hệ thống thông tin liên lạc nội bộ: chủ động trong thông tin liên lạc giữa các bộ phân trong nhà trường mà không phải phát sinh thêm cước phí.
6. Quầy thu tiền (Quầy gỗ, Kính bảo vệ): Bàn thu tiền nhân viên đã củ, khu vực làm việc nhân viên thu ngân và sinh viên đi chung. Cần phải trang bị quầy gổ - vách kính bảo vệ ngăn cách sinh viên và nhân viên thu ngân


