UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng 9 năm 2017               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

# Mã ngành, nghề:  6510211

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

# Thời gian đào tạo: 02 năm

# 1. Mục tiêu đào tạo

# 1.1. Mục tiêu chung:

+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành nhiệt lạnh.

+ Đọc được bản vẽ sơ đồ điện, nhiệt và giải thích được hoạt động, nguyên lý  làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy...;

+ Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình sửa chữa, lắp đặt, vận hành vảo trì các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy... từ đó đưa ra giải pháp khắc phục;

# + Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy;

# + Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

# 1.2. Mục tiêu cụ thể:

# + Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy... đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị và hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

# + Bàn giao thiết bị, hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy...và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;

# + Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;

# + Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;

# + Vận hành, khai thác các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy an toàn đúng kỹ thuật;

# + Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.

# 1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về  chuyên ngành nhiệt lạnh như thiết kế cơ bản và thi công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy cụ thể nhà máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị.

+ Vị trí công tác: Chuyên viên kỹ thuật nhiệt lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

# 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 34

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ

- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 450 giờ

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 1515 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 809 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1110 giờ

- Thời gian khóa học: 2 năm

# 3. Nội dung chương trình:

| Mã học phần | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập ( giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các học phần chung/ đại cương | 25 | 450 | 288 | 150 | 12 |
| LLCT101 | Chính trị | 6 | 90 | 88 |  | 2 |
| LLCT106 | Pháp luật | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| KHCB105 | Giáo dục thể chất (*) | 2 | 60 |  | 60 |  |
| KHCB107 | Giáo dục quốc phòng - An ninh (*) | 4(3/1) | 75 | 43 | 30 | 2 |
|  | Tin học (*) | 4(2/2) | 90 | 28 | 60 | 2 |
|  | Ngoại ngữ (*) | 4 | 60 | 58 |  | 2 |
|  | Kỹ năng mềm (*) | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| II | Các học phần chuyên môn ngành, nghề | 65 | 1515 | 521 | 960 | 34 |
| II.1 | Học phần cơ sở | 18 | 270 | 254 | 0 | 16 |
| DLANH101 | An toàn lao động điện lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| DLANH102 | Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt | 4 | 60 | 58 |  | 2 |
| DLANH103 | Kỹ thuật điện | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| DLANH104 | Điện tử cơ bản | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| DLANH105 | Autocad | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| DLANH106 | Bơm, Quạt, Máy nén | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| DLANH107 | Đo lường Điện - Lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| KHCB102 | Anh văn chuyên ngành | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| II.2 | Học phần chuyên môn ngành | 39 | 1110 | 170 | 930 | 10 |
| DLANH108 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| DLANH109 | Kỹ thuật lạnh | 3 | 45 | 43 |  | 2 |
| DLANH110 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| DLANH111 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| DLANH112 | Kỹ thuật sấy | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| CK199 | Thực hành Gò – Hàn | 2 | 60 |  | 60 |  |
| DLANH113 | Thực hành lạnh cơ bản | 2 | 60 |  | 60 |  |
| DLANH114 | Thực hành điện cơ bản | 2 | 60 |  | 60 |  |
| DLANH115 | Thực hành sửa chữa tủ lạnh | 4 | 120 |  | 120 |  |
| DLANH116 | Thực hành sửa chữa hệ thống điều hoà không khí | 4 | 120 |  | 120 |  |
| DLANH117 | Thực hành sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp | 3 | 90 |  | 90 |  |
| DLANH118 | Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh | 2 | 60 |  | 60 |  |
| DLANH119 | Đồ án 1 | 1 | 45 |  | 45 |  |
| DLANH120 | Đồ án 2 | 1 | 45 |  | 45 |  |
| DLANH125 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 270 |  | 270 |  |
| II.3 | Học phần tự chọn | 8 | 135 | 97 | 30 | 8 |
| DLANH121 | Xây dựng trạm lạnh | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| DLANH122 | Lò hơi | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
| DLANH123 | Kỹ thuật điều hòa không khí Ô tô | 2(1/1) | 45 | 13 | 30 | 2 |
| DLANH124 | Vẽ kỹ thuật | 2 | 30 | 28 |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 90 | 1965 | 809 | 1110 | 46 |

# 4. Kế hoạch giảng dạy

| TT | Mã học phần | Tên Học phần | Số Tín chỉ | Tên học phần | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Học trước (a) |  |
|  |  |  |  | Tiên quyết (b) |  |
|  |  |  |  | Song hành (c) |  |
| Học kỳ 1 |  |  | 23 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 23 |  |  |
| 1 | KHCB107 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*) | 4(3,1,7) |  |  |
| 2 | KT100 | Kỹ năng mềm (*) | 3(3,0,6) |  |  |
| 3 | CNTT101 | Tin học (*) | 4(2,2,5) |  |  |
| 4 | DLANH101 | An toàn lao động điện lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 5 | DLANH102 | Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt | 4(4,0,8) |  |  |
| 6 | DLANH103 | Kỹ thuật điện | 2(2,0,4) |  |  |
| 7 | DLANH113 | Thực hành lạnh cơ bản | 2(0,4,2) |  |  |
| 8 | DLANH114 | Thực hành điện cơ bản | 2(0,4,2) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 2 |  |  | 24 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 22 |  |  |
| 1 | KHCB105 | Giáo dục thể chất | 2(0,2,1) |  |  |
| 2 | LLCT101 | Chính trị | 6(6,0,12) |  |  |
| 3 | KHCB102 | Anh văn chuyên ngành | 2(2,0,4) |  |  |
| 4 | DLANH104 | Điện tử cơ bản | 2(2,0,4) |  |  |
| 5 | DLANH109 | Kỹ thuật lạnh | 3(3,0,6) | DLANH102(a) |  |
| 6 | DLANH119 | Đồ án 1 | 1 (1,0,2) |  |  |
| 7 | CK199 | Thực hành Gò – Hàn | 2(0,4,2) |  |  |
| 8 | DLANH115 | Thực hành sửa chữa tủ lạnh | 4(0,8,4) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 2 |  |  |
| 9 | DLANH124 | Vẽ kỹ thuật | 2(2,0,4) |  |  |
| Học kỳ 3 |  |  | 23 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 19 |  |  |
| 1 | KHCB104 | Ngoại ngữ (*) | 4(4,0,8) |  |  |
| 2 | DLANH105 | Autocad | 2(2,0,4) |  |  |
| 3 | DLANH107 | Đo lường Điện- Lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 4 | DLANH108 | Kỹ thuật điều hòa không khí | 3(3,0,6) | DLANH109(a) |  |
| 5 | DLANH111 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 6 | DLANH112 | Kỹ thuật sấy | 2(2,0,4) | DLANH102(a) |  |
| 7 | DLANH116 | Thực hành sửa chữa hệ thống điều hoà không khí | 4 (0,8,3) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 4 |  |  |
| 8 | DLANH121 | Xây dựng trạm lạnh | 2(2,0,4) | DLANH109(a) |  |
| 9 | DLANH123 | Kỹ thuật điều hòa không khí Ô tô | 2(1,2,3) |  |  |
| Học kỳ 4 |  |  | 20 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 18 |  |  |
| 1 | LLCT105 | Pháp luật | 2(2,0,4) |  |  |
| 2 | DLANH106 | Bơm, Quạt, Máy nén | 2(2,0,4) |  |  |
| 3 | DLANH110 | Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh | 2(2,0,4) |  |  |
| 4 | DLANH120 | Đồ án 2 | 1 (1,0,2) |  |  |
| 5 | DLANH117 | Thực hành sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp | 3(0,6,3) |  |  |
| 6 | DLANH118 | Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh | 2(0,4,2) |  |  |
| 7 | DLANH125 | Thực tập tốt nghiệp | 6(0,48,8) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 2 |  |  |
| 8 | DLANH122 | Lò hơi | 2(2,0,4) | DLANH102(a) |  |
|  |  | Tổng | 90 |  |  |

# 5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.4. Các chú ý khác (nếu có)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

Mã ngành, nghề:  6510211

HỌC KỲ 4

HỌC KỲ 3

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

Pháp luật

Ngoại ngữ (*)

Giáo dục thể chất

Giáo dục Quốc phòng- An ninh

AutoCad

Chính trị

Bơm quạt máy nén

Kỹ năng mềm (*)

Đo lường Điện lạnh

Anh văn chuyên ngành

Thực tập tốt nghiệp

Vận hành bảo trì hệ thống lạnh

Kỹ thuật Điều hòa không khí

Tin học (*)

Điện tử cơ bản

Đồ án 2

Trang bị điện hệ thống lạnh

An toàn lao động điện lạnh

Kỹ thuật lạnh

Cơ sở Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt

Thực hành sửa chữa hệ thống lạnh công  nghiệp

Kỹ thuật Sấy

Đồ án 1

Thực hành sửa chữa hệ thống ĐHKK

Thực hành

Gò - Hàn

Kỹ thuật Điện

Thực tập trang bị điện hệ thống lạnh Lạnh

Xây dựng trạm lạnh

Thực hành sửa chữa tủ lạnh

Thực hành điện cơ bản

Lò hơi

Kỹ thuật điều hòa không khí ôtô

Vẽ kỹ thuật

Thực hành lạnh cơ bản

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# 1-Tên học phần:  AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN- LẠNH

# Mã học phần:  DLANH 101

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học An toàn lao động là môn đầu tiên trong các môn cơ sở chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật

- Tính chất: là môn học cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Sinh viên được trang bị các kiến thức chuyên môn trong lãnh vực an toàn điện như các khái niệm cơ bản; các phương pháp vận hành thiết bị điện và hệ thống lạnh và mạng điện an toàn.

- Các biện pháp phòng chống nguy hiểm điện giật; các biện pháp chống sét trực tiếp và lan truyền, các biện pháp nối đất; các biện pháp bảo vệ an toàn cho thiết bị, các biện pháp sử dụng môi chất lạnh an toàn, các phương pháp cứu chữa người khi có tai nạn điện.

- Kỹ năng:

  - Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc các  tài liệu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn điện, đề xuất giải pháp an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của Pháp luật về An toàn - Vệ sinh lao động | 6 | 6 |  |  |
| 2 | Chương 2: Kỹ thuật An toàn Điện | 5 | 4 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: An toàn trong hệ thống lạnh | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Chương 4: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh | 6 | 5 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: Phòng chống cháy nổ. | 4 | 4 |  |  |
| 6 | Chương 6: Kỹ thuật vệ sinh lao động | 3 | 3 |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG		Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung

1.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động

1.2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp

1.3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động

1.4. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động

1.5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở

1.6. Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động

1.7. Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn - vệ sinh lao động

Chương 2: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết phân tích dòng điện qua người trong các loại mạng điện khác nhau

- Hiểu rõ tính năng của các thiết bị bảo vệ và phạm vi ứng dụng của từng loại

- Biết giải thích các dạng tai nạn và đề xuất phương án bảo vệ người chống giật trực tiếp, chống giật gián tiếp, chống tác hại của trường điện từ và tĩnh điện

2. Nội dung chương:

2.1. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện

    - Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

    - Các dạng tai nạn điện

2.2. Các biện pháp an toàn khi sử dụng điện

    - Các biện pháp tổ chức

    - Các biện pháp kỹ thuật

    - Cấp cứu người bị điện giật

Chương 3: AN TOÀN TRONG HỆ THỐNG LẠNH			Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh.

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động.

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung chương:

3.1. Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh

3.1.1.Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn

3.1.2.An toàn cho máy và thiết bị

3.1.3.Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh

3.2. Dụng cụ đo lường an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh

3.2.1. Thiết bị , dụng cụ phục vụ đo lường

3.2.2. Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín

3.2.3. Thiết bị, dụng cụ đo lường và dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác

3.3. Kiểm định kỹ thuật và đăng Ký sử dụng bảo hộ lao động

3.3.1. Điều kiện kiểm định

3.3.2. Chuẩn bị kiểm định

3.3.3. Tiến hành kiểm định

Chương 4: AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH									Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trang bị cho học sinh kiến thức về cách  phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác

- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung chương:

4.1.Khái niệm chung

4.2.An toàn môi chất lạnh:

4.3.Một số quy định về quy định an toàn đối với hệ thống lạnh

4.4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác:

Chương 5: PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 			Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trang bị cho học sinh kiến thức về cách phòng tránh cháy nổ

- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra khi xãy ra hiện trạng cháy nổ.

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung chương:

5.1  Một số vấn đề chung về cháy nổ.

5.2  Nguyên nhân gây ra cháy nổ.

5.3  Các phương pháp phòng ngừa cháy nổ.

Chương 6: KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG 		Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trang bị cho học sinh kiến thức về cách kỹ thuật vệ sinh an toàn lao động

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung chương:

6.1  Những vấn đề chung .

6.2  Vi khí hậu trong sản xuất.

6.3  Tiếng ồn và rung động trong sản xuất.

6.4  Phòng chống bụi trong sản xuất.

6.5  Chiếu sáng trong sản xuất.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học kỹ thuật an toàn.

# - Tranh hoặc đĩa ghi hình các phương pháp hô hấp nhân tạo.

# - Các dụng cụ tay có bọc cách điện và các biển báo an toàn.

# - Các phương tiện chữa cháy.

# - Cáng dùng để cáng người bị nạn (băng-ca).

# - Vật tư y tế để sơ cứu người bị nạn

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Phân biệt điện áp bước và điện áp tiếp xúc.

- Nêu các biện pháp chống giật trực tiếp và gián tiếp

- Nêu các biện pháp bảo vệ an toàn cho thiết bị chống quá dòng, chống nhiễu điện áp, nhiễu điện từ và tĩnh điện

- Nêu các biện pháp an toàn vận hành trong sửa chữa lạnh

- Kỹ năng:  Phân tích,  giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về an toàn điện và an toàn trong hệ thống lạnh

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần (60 phút) trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKI năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học:Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Thương binh lao động XH hướng dẫn - TÀI LIỆU TẬP HUẤN BHCĐ

[2]. Bộ Giáo Dục - KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

[3]. Bộ Giáo Dục -KỸ THUẬT AN TOÀN  CÁC MÁY, THIẾT BỊ

[4]. KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

[5]. Phòng quản lý Khoa học – KHOA HỌC KỸ THUẬT BHLĐ

[6]. Tài liệu tập huấn an toàn lao động và vệ sinh lao động của Bộ Y Tế.

[7]. PGS.TS. Nguyễn Thế Đạt. GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG

[8].Ths. Trần Văn Lịch. GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH.

# [9]. Giáo trình An toàn điện, PGS. TS. Quyền Huy Ánh, NXB ĐH Quốc Gia Tp HCM, 2010.

# [10]. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

# 2- Tên học phần:  CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT

# Mã học phần:  DLANH102

Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, được bố trí giảng dạy ở HK1, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.

- Tính chất: là môn học cơ sở, bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật và các khái niệm về truyền nhiệt.

- Tính toán được các chu trình nhiệt động và các bài toán truyền nhiệt có trong thực tế.

- Áp dụng được kiến thức đã học để làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.

- Kỹ năng:

- Tra bảng thành thạo các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được các đồ thị, giản đồ.

- Chuyển đổi thành thạo các đơn vị đo lường trong chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt và giải được một số bài tập đơn giản.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống nhiệt lạnh.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về nhiệt động, truyền nhiệt và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Luôn thể hiện tốt các hành vi, thái độ đạo đức trong công việc.

+  Chấp hành tốt  nội qui, kỷ luật của cơ quan.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Phần I: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật |  |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí | 6 | 6 |  | 0 |
| 2 | Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng | 6 | 6 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Chất thuần khiết | 6 | 6 |  | 0 |
| 4 | Chương 4: Một số quá trình đặc biệt của khí và hơi | 3 | 3 |  | 0 |
| 5 | Chương 5: Không khí ẩm | 6 | 6 |  | 0 |
| 6 | Chương 6: Quá trình nén khí và hơi | 3 | 2 |  | 1 |
| 7 | Chương 7: Một số chu trình nhiệt động cơ bản | 6 | 6 |  | 0 |
| Phần II: Truyền nhiệt |  |  |  |  |  |
| 8 | Chương 8: Dẫn nhiệt | 9 | 9 |  | 0 |
| 9 | Chương 9: Tỏa nhiệt đối lưu | 9 | 9 |  | 0 |
| 10 | Chương 10: Trao đổi nhiệt bức xạ | 3 | 3 |  | 0 |
| 11 | Chương 11: Truyền nhiệt hỗn hợp | 3 | 3 |  | 0 |
| Tổng cộng |  | 60 | 58 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần I: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí 									Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được các khái niệm về hệ thống nhiệt động, nguồn nhiệt, động cơ nhiệt, bơm nhiệt và máy lạnh; chất môi giới; quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch.

- Hiểu rõ các thông số trạng thái của chất môi giới như: nhiệt độ, áp suất, khối lượng riêng, thể tích riêng, nội năng, enthalpi, entropi.

- Chuyển đổi được các đơn vị đo lường trong chuyên ngành kỹ thuật nhiệt.

- Phân biệt được thế nào là khí lý tưởng với khí thực.

- Nắm vững phương trình trạng thái của khí lý tưởng và phương trình trạng thái của khí thực.

- Hiểu rõ khái niệm khí lý tưởng và hỗn hợp khí lý tưởng.

- Trình bày được định luật Gibbs – Dalton; định luật Amagat.

- Trình bày cách biểu diễn các thành phần của hỗn hợp khí lý tưởng như: thành phần khối lượng; thành phần thể tích; thành phần mol.

- Xác định được một số đại lượng đặc trưng của hỗn hợp như: khối lượng μ ứng với 1 kmol của hỗn hợp; hằng số chất khí lý tưởng R của hỗn hợp; thể tích riêng và hỗn hợp riêng của hỗn hợp; phân áp suất của các thành phần trong hỗn hợp.

2. Nội dung chương:

1.1 Một số khái niệm và định nghĩa.

1.2 Thông số trạng thái.

1.3 Phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí

1.4 Hỗn hợp khí lý tưởng.

Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng 									Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên phải làm được:

- Hiểu được các khái niệm về công trong các quá trình nhiệt động của hệ thống nhiệt động.

- Nắm vững các đơn vị chỉ năng lượng (J, kJ, kcal, W, kW …) dùng trong chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt.

- Phân biệt được công giãn nở, công lưu động, công kỹ thuật.

- Hiểu được quy ước về dấu của công, nắm chắc những hệ thống nào sinh ra công và những hệ thống tiêu hao công.

- Biểu diễn được công nén hay giãn nở trên đồ thị p – V.

- Hiểu được các khái niệm về nhiệt lượng trong nhiệt động lực học.

- Tính toán được nhiệt lượng theo sự thay đổi entropi, tính nhiệt lượng theo sự thay đổi nhiệt độ.

- Phân biệt được các loại nhiệt dung riêng và đơn vị của chúng trong nhiệt động lực học kỹ thuật.

- Nắm vững quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng, hệ số mũ đoạn nhiệt và hằng số chất khí lý tưởng.

- Trình bày được nội dung định luật nhiệt động thứ nhất, viết được phương trình định luật nhiệt động thứ nhất.

- Nắm được nguyên tắc bảo toàn khối lượng; cân bằng năng lượng trong hệ thống hở; các ứng dụng phương trình năng lượng của hệ thống hở.

- Hiểu được một số quá trình nhiệt động cơ bản ở điều kiện lý tưởng chuẩn bị cơ sở cho việc nghiên cứu các chu trình.

- Trình bày được các phương trình biểu diễn quá trình; thiết lập mối quan hệ giữa các thông số trạng thái cơ bản ở điểm đầu và điểm cuối; xác định lượng biến đổi nội năng, enthalpi và entrôpi; xác định công và nhiệt lượng trao đổi giữa chất môi giới và môi trường.

2. Nội dung chương:

2.1. Công.

2.2. Nhiệt lượng.

2.3. Định luật nhiệt động thứ nhất.

2.4. Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng.

Chương 3: Chất thuần khiết						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên phải làm được:

- Nắm được tính chất tổng quan của các chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng; ứng dụng của chúng trong chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt.

- Khảo sát các trạng thái biến đổi của hơi nước trong điều kiện áp suất không đổi.

- Phân biệt được trạng thái lỏng chưa sôi, bão hòa lỏng, hơi bảo hòa ẩm, hơi bão hòa khô và hơi quá nhiệt.

- Hiểu rõ độ khô của chất thuần khiết.

- Nắm vững giản đồ khối biểu diễn quan hệ p – v – T của các chất thuần khiết.

- Phân biệt được quá trình nóng chảy và quá trình thăng hoa, quá trình hóa hơi và quá trình ngưng tụ.

- Hiểu rõ các pha trong chất thuần khiết nói chung và hơi nước nói riêng, các quá trình biến đổi pha của chúng.

- So sánh được các thông số liên quan đến điểm 3 thể của một số chất thuần khiết.

- Xác định được các thông số trạng thái của chất thuần khiết thông qua bảng tra, đồ thị hay phương trình.

- Nắm được các loại bảng tra của các chất thuần khiết để từ đó tìm ra được thông số trạng thái của chúng.

- Phân biệt được các loại đồ thị của hơi nước: đồ thị T – s; đồ thị i – s.

- Biểu diễn được các đường đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích, đoạn nhiệt lên các đồ thị trên.

- Biết áp dụng phương trình để tìm thông số trạng thái của chất thuần khiết khi cần thiết.

- Nắm vững các quá trình nhiệt động cơ bản của các chất thuần khiết: quá trình đẳng tích; quá trình đẳng áp; quá trình đẳng nhiệt; quá trình đoạn nhiệt.

- Xác định được trạng thái đầu và cuối của quá trình; tính được lượng nhiệt và công trao đổi giữa chất môi giới và môi trường.

2. Nội dung chương:

3.1. Tổng quát.

3.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp.

3.3. Bảng tra và đồ thị của hơi nước.

3.4. Cách xác định các thông số trạng thái của nước và hơi nước.

3.5. Các quá trình nhiệt động cơ bản.

Chương 4: Một số quá trình đặc biệt của khí và hơi			Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên phải làm được:

- Phân biệt được quá trình lưu động và quá trình tiết lưu.

- Nắm được một số quan hệ cơ bản của dòng lưu động: quan hệ giữa áp suất và tốc độ của dòng; quan hệ giữa hình dạng ống với tốc độ và các thông số trạng thái; quan hệ giữa tốc độ và mật độ của dòng.

- Hiểu được ống tăng tốc và ứng dụng của nó trong kỹ thuật.

- Hiểu được khái niệm về tiết lưu; ứng dụng quá trình tiết lưu vào trong công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Nắm vững quá trình hỗn hợp khí và hơi để ứng dụng trong thực tế nhằm xác định các thông số của hỗn hợp ở đầu ra trên cơ sở các thông số của từng thành phần ở đầu vào biết trước.

- Xác định được trạng thái đầu và cuối của hỗn hợp trong thể tích không đổi.

- Xác định được trạng thái đầu và trạng thái cuối của hỗn hợp theo dòng.

- Xác định được trạng thái đầu và cuối của hỗn hợp khi nạp thêm vào thể tích cố định.

2. Nội dung chương:

4.1. Quá trình lưu động.

4.2. Quá trình tiết lưu.

4.3. Quá trình hỗn hợp khí và hơi

Chương 5: Không khí ẩm						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về không khí ẩm.

- Phân biệt được không khí khô và không khí ẩm; thông số trạng thái của không khí ẩm.

- Phân biệt được các loại không khí ẩm.

- Xác định được các thông số đặc trưng của không khí ẩm: độ ẩm tuyệt đối; độ ẩm tương đối; độ chứa hơi; enthalpi của không khí ẩm.

- Hiểu rõ các loại đồ thị dùng trong không khí ẩm.

- Phân biệt được đồ thị t – d và đồ thị i – d.

- Xác định được các thông số trạng thái của không khí ẩm dựa vào độ thị.

- Biểu diễn được các thông số trạng thái của không khí ẩm trên đồ thị.

- Nắm vững các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm.

- Nắm vững các quá trình gia nhiệt; quá trình làm lạnh; quá trình khử ẩm trong công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Nắm vững quá trình bốc hơi, tăng ẩm trong công nghệ kỹ thuật nhiệt.

- Nắm vững hỗn hợp các dòng không khí ẩm trong kỹ thuật điều hòa không khí.

- Ứng dụng được các quá trình trên vào kỹ thuật sấy.

- Ứng dụng được các quá trình trên vào kỹ thuật điều tiết không khí.

2. Nội dung chương:

5.1. Khái niệm cơ bản.

5.2. Các thông số đặc trưng của không khí ẩm.

5.3. Đồ thị không khí ẩm.

5.4. Các quá trình nhiệt động của không khí ẩm.

Chương 6: Quá trình nén khí và hơi					Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 6, sinh viên phải làm được:

- Phân biệt được thế nào là quạt và thế nào là máy nén.

- Phân loại được các loại máy nén khí.

- Hiếu rõ máy nén piston về cấu tạo và nguyên lý làm việc.

- Hiểu được những quá trình cơ bản của máy nén piston một cấp.

- Xác định được công tiêu hao của máy nén.

- Trình bày được dung tích thừa và tác hại của nó.

- Hiểu được những quá trình cơ bản của máy nén piston nhều cấp. Từ đó xác định công tiêu hao; nhiệt lượng khí nén thải qua xilanh và qua bình làm mát trung gian.

- Trình bày được máy nén Tuabin và phân loại chúng.

- Trình bày được công suất tiêu hao của máy nén và hiệu suất.

2. Nội dung chương:

6.1. Khái niệm chung.

6.2. Máy nén piston.

6.3. Máy nén Tuabin.

Chương 7: Một số chu trình nhiệt động cơ bản 			Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 7, sinh viên phải làm được:

- Nắm vững đây là loại chu trình nhiệt động ngược chiều tiêu hao công.

- Hiểu rõ khái niệm hệ số làm lạnh và hệ số làm nóng trong máy lạnh và bơm nhiệt.

- Chuyển đổi được các đơn vị của năng suất lạnh: kJ/h; kcal/h; Btu/h hay kW.

- Trình bày được các tác nhân lạnh dùng trong bơm nhiệt và máy lạnh.

- Trình bày được hệ thống máy lạnh dùng không khí làm tác nhân lạnh: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình thiết bị làm lạnh bằng hơi: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình máy lạnh bằng hơi nhiều cấp: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình thiết bị làm lạnh bằng hơi kiểu ejector: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được chu trình máy lạnh bằng hơi kiểu hấp thụ: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm lạnh.

- Trình bày được bơm nhiệt: cấu tạo, sơ đồ nguyên lý; đồ thị nhiệt động; các quá trình nhiệt động; hệ số làm nóng.

- Trình bày được các ứng dụng của máy lạnh trong kỹ thuật lạnh.

- Trình bày được các ứng dụng của bơm nhiệt vào kỹ thuật sấy.

2. Nội dung chương:

7.1. Chu trình động cơ nhiệt.

7.2. Chu trình CARNOT.(THE CARNOT CYCLE)

7.3. Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt

Phần II: TRUYỀN NHIỆT

Chương 8: Dẫn nhiệt							Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên phải làm được:

- Hiểu được bản chất của quá trình dẫn nhiệt trong vật chất nói chung.

- Trình bày được định luật Fourier.

- Trình bày được hệ số dẫn nhiệt của vật rắn, chất lỏng và chất khí.

- Thiết lập được phương trình vi phân dẫn nhiệt trong vật rắn.

- Hiểu được các điều kiện đơn trị, 4 điều kiện biên.

- Có thể giải được các bài toán dẫn nhiệt khi hệ số dẫn nhiệt  thay đổi theo quy tắc xác định.

- Giải được các bài toán dẫn nhiệt qua các loại vách phẳng, vách trụ, vách cầu, cụ thể là có thể xác định dòng nhiệt truyền qua vách, nhiệt độ tại các bề mặt và các lớp tiếp xúc, chiều dày vách cần thiêt....

- Giải được các bài toán dẫn nhiệt qua các loại thanh có tiết diện đơn giản, cụ thể là có thể xác định dòng nhiệt truyền qua gốc thanh, nhiệt độ thừa tại các điểm đặc biệt....

- Giải được các bài toán dẫn nhiệt qua các loại cánh phẳng thẳng và cánh tròn có tiết diện không đổi, cụ thể là có thể xác định dòng nhiệt truyền qua cánh, nhiệt độ tại bề mặt và các điểm đặc biệt....

2. Nội dung chương:

8.1 Các khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt

8.2 Hệ số dẫn nhiệt λ.

8.3 Phương trình vi phân dẫn nhiệt

8.4 Các điều kiện đơn trị.

8.5 Dẫn nhiệt ổn định

8.5.1 Dẫn nhiệt qua vách phẳng.

8.5.2 Dẫn nhiệt qua vách trụ.

8.5.3 Dẫn nhiệt qua vách cầu.

8.5.4 Dẫn nhiệt qua thanh dài vô hạn và thanh dài hữu hạn.

8.5.5 Dẫn nhiệt qua cánh thẳng và cánh tròn.

Chương 9: Tỏa nhiệt đối lưu						Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 9, sinh viên phải làm được:

- Nắm được bản chất quá trình trao đổi nhiệt đối lưu trong lưu chất.

- Hiểu được định luật Newton.

- Trình bày được hệ số tỏa nhiệt  của chất lỏng và chất khí và các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số .

- Trình bày được đặc trưng quá trình tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên và cưỡng bức.

- Trình bày được các phương trình đặc trưng cho các quá trình trong từng trường hợp cụ thể..

- Vận dụng được các phương trình để giải được các bài toán tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên, tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức, tỏa nhiệt khi ngưng và tỏa nhiệt khi sôi.

- Chỉ ra được kích thước xác định và nhiệt độ xác định một cách hợp lý trong từng bài toán cụ thể.

- Chỉ ra được phương trình đặc trưng một cách chính xác trong từng bài toán cụ thể.

- Hiểu được các bài toán về truyền nhiệt khi ngưng tụ.

- Phân biệt được hiện tương ngưng màng và ngưng giọt.

- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tỏa nhiệt khi ngưng màng.

- Hiểu được các bài toán về truyền nhiệt khi sôi.

- Phân biệt được hiện tương sôi màng và sôi bọt.

- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tỏa nhiệt khi sôi màng và sôi bọt.

2. Nội dung chương:

9.1 Tổng quan

9.2 Phương trình vi phân và điều kiện đơn trị

9.3 Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên.

9.4 Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức.

9.5 Tỏa nhiệt khi ngưng.

9.6 Tỏa nhiệt khi sôi

Chương 10: Trao đổi nhiệt bức xạ					Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 10, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được các khái niệm về bức xạ nhiệt.

- Hiểu được bản chất của quá trình bức xạ nhiệt.

- Hiểu và nhớ được các định luật cơ bản về bức xạ nhiệt: định luật Plank, định luật Wien, định luật Stefan – Boltzman, định luật Kirchhoff và định luật Lambert.

- Hiểu được bức xạ của chất khí và tính được độ đen của chất khí.

- Vận dụng được các phương trình để giải được các bài toán về trao đổi nhiệt bức xạ.

2. Nội dung chương:

10.1 Khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt.

10.2 Các định luật cơ bản về bức xạ.

10.3 Các dạng trao đổi nhiệt bức xạ.

Chương 11: Truyền nhiệt hỗn hợp 					Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 11, sinh viên phải làm được:

- Giải được các bài toán truyền nhiệt hỗn hợp qua vách phẳng / vách trụ 1 lớp và nhiều lớp.

- Giải được các bài toán truyền nhiệt hỗn hợp qua vách cầu 1 lớp.

- Giải được các bài toán truyền nhiệt hỗn hợp qua vách có cánh.

- Có thể đưa ra các biện pháp về tăng cường và hạn chế truyền nhiệt.

- Hiểu được nguyên lý làm việc của ống nhiệt.

2. Nội dung chương:

11.1 Truyền nhiệt qua vách phẳng, vách trụ, vách cầu và vách có cánh.

11.2 Tăng cường truyền nhiệt và tăng cường cách nhiệt.

11.3 Khái niệm về ống nhiệt.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học cơ sở kỹ thuật nhiệt và truyền nhiệt.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Hiểu đuợc các kiến thức chung về cơ sở nhiệt động lực học kỹ thuật.

- Nắm vững các quy luật truyền nhiệt nói chung.

- Kỹ năng:

- Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề.

- Đọc hiểu, tra bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cầu thị, kỹ năng giao tiếp và  khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HK1 năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Hoàng Đình tín – Lê Chí Hiệp, Nhiệt động lực học kỹ thuật, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2011.

# [2]. Hoàng Đình Tín, Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2013.

# [3]. Hoàng Đình Tín - Bùi Hải, Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM – 2012.

# 3- Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN

# Mã học phần: DLANH 103

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: bố trí ở học kỳ 1.

- Tính chất: là môn học cơ sở .

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.

- Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành;

- Kỹ năng: Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm cơ bản về mạch điện. | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2:Mạch điện 1 chiều | 5 | 5 |  |  |
| 3 | Chương 3: Mạch điện xoay chiều 3 pha | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Chương 4: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha | 4 | 3 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: Mạch điện xoay chiều hình sin 3 pha | 3 | 3 |  | 3 |
| 6 | Chương 6: MÁY BIẾN ÁP | 3 | 3 |  |  |
| 7 | Chương 7: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ | 3 | 3 |  |  |
| 8 | Chương 8: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU | 4 | 3 |  | 1 |
|  | Cộng | 30 | 28 | 0 | 2 |

- Nội dung chi tiết:

# Chương 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về mạch điện, các đại lượng đặc trưng trong mạch điện, các thông số của mạch điện làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức kỹ thuật điện phục vụ chuyên ngành học;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic mạch điện.

2. Nội dung chương:

1.1  Mạch điện và kết cấu của mạch điện

1.2  Các đại lượng đặc trưng trong mạch điện

1. 2.1 Dòng điện

1.2.2  Điện áp

1.2.3  Công suất

1.2  Các thông số của mạch điện

1.3.1  Nguồn áp

1.3.2  Nguồn dòng

1.3.3  Điện trở

1.3.4  Điện cảm

1.3.5  Điện dung

1.3  Hai định luật Kirchoff

1.4.1  Định luật Kirchoff 1 (định luật nút)

1.4.2  Định luật Kirchoff 2 (định luật vòng)

Chương 2: Mạch điện 1 chiều						Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, các ứng dụng trong thực tiễn, làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức kỹ thuật điện phục vụ chuyên ngành học;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic mạch điện.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm dòng 1 chiều:

2.1.1. Định nghĩa dòng điện

2.1.2. Bản chất dòng điện trong các môi trường

2.1.3. Cường độ dòng điện

2.1.4. Mật độ dòng điện

2.1.5. Điện trở vật dẫn

2.1.6. Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài

2.2. Các phần tử của mạch điện:

2.2.1. Định nghĩa mạch điện

2.2.2. Các phần tử mạch điện

2.2.3. Kết cấu 1 mạch điện

2.3. Cách ghép nguồn 1 chiều:

2.3.1. Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ

2.3.2. Đấu song song các nguồn điện thành bộ

2.3.3. Đấu hỗn hợp các nguồn điện

2.4. Các định luật cơ bản của mạch điện:

2.4.1. Định luật Ôm

2.4.2. Định luật Kiếckhốp

2.5. Công và công suất:

2.5.1. Công của dòng điện

2.5.2. Công suất của dòng điện

2.6. Phương pháp dòng điện nhánh

2.7. Phương pháp dòng điện vòng

Chương 3: Mạch điện xoay chiều 3 pha				Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được kiến thức cơ bản về dòng xoay chiều 3pha, hệ thống điện xoay chiều 3 pha

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống điện xoay chiều 3 pha, ứng dụng trong thực tế

2. Nội dung chương:

3.1. Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha:

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Nguyên lý máy phát điện 3 pha

3.1.3. Biểu thức sức điện động 3pha

3.1.4. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ

3.2. Các đại lượng "Dây - Pha" trong mạch 3 pha:

3.2.1. Cách nối mạch điện 3 pha

3.2.2. Các định nghĩa

3.3. Cách nối dây máy phát điện 3pha hình sao (Y):

3.3.1. Cách nối

3.3.2. Quan hệ các đại lượng Dây - Pha

3.4. Cách nối dây máy phát điện 3 pha hình tam giác (∆):

3.4.1. Cách nối

3.4.2. Quan hệ các đại lượng Dây - Pha

3.5. Phụ tải nối sao (Y):

3.5.1. Mạch 3 pha có dây trung tính có trở kháng không đáng kể

3.5.2. Mạch 3 pha đấu sao đối xứng

3.6. Phụ tải cân bằng nối tam giác (∆):

3.7. Từ trường quay 3 pha - Từ trường đập mạch:

3.7.1. Từ trường quay 3 pha

3.7.2. Từ trường đập mạch

Chương 4: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha  			Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày đượckiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

2. Nội dung chương:

4.1. Khái niệm về dòng hình sin:

4.1.1. Định nghĩa

4.1.2. Nguyên lý tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin

4.2. Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin:

4.3. Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin:

4.3.1. Định nghĩa

4.3.2. Cách tính theo biên độ

4.4. Biểu thị lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ:

4.5. Mạch hình sin thuần trở:

4.5.1. Quan hệ dòng - áp

4.5.2. Công suất

4.6. Mạch hình sin thuần cảm:

4.6.1. Quan hệ dòng - áp

4.6.2. Công suất

4.7. Mạch hình sin thuần dung:

4.7.1. Quan hệ dòng - áp

4.7.2. Công suất

4.8. Mạch R - L - C mắc nối tiếp:

4.8.1. Quan hệ dòng áp

4.8.2. Cộng hưởng điện áp

4.8.3. Các loại công suất của dòng điện hình sin

4.8.4. Hệ số công suất

4.8.5. Bài tập áp dụng

4.9. Kiểm tra

Chương 5: Mạch điện xoay chiều hình sin 3 pha  			Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày đượckiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 3 pha nói riêng;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

2. Nội dung chương:

5.1 Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha - Hệ thống điện xoay chiều 3pha

5.2 Các đại lượng Dây - Pha trong mạch điện 3 pha

5.3 Cách nối dây MFĐ 3 pha hình sao (Y)

5.4 Cách nối dây MFĐ 3 pha hình tam giác (∆)

5.5 Phụ tải nối sao, phụ tải cân bằng nối sao

5.6 Phụ tải cân bằng nối tam giá

5.7 Từ trường đập mạch - Từ trường quay

Chưong 6 : MÁY BIẾN ÁP

Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và các chế độ hoạt động của máy biến 1 pha và 3 pha

- Rèn luyện khả năng vận hành và các chế độ hoạt động của máy biến 1 pha và 3 pha ứng dụng trong thực tế

2. Nội dung chương:

6.1 Khái niệm chung

6.1.1 Định nghĩa và công dụng

6.1.2  Các đại lượng định mức

6.2 Cấu tạo

6.3 Nguyên lý làm việc

6.4 Sơ đồ thay thế máy biến áp

6.4.1  Quy đổi các đại lượng thứ cấp về sơ cấp

6.4.2. Thiết lập sơ đồ thay thế máy biến áp

6.5 Chế độ không tải của máy biến áp

6.6 Chế độ ngắn mạch của máy biến áp

6.7 Chế độ có tải của máy biến áp

6.8 Máy biến áp 3 pha

6.9 Máy tự biến áp 1 pha và 3 pha

Chương 7: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và các chế độ hoạt động của máy điện không đồng bộ ba pha, sơ đồ thay thế động cơ điện không đồng bộ

- Rèn luyện khả năng vận hành và điều chỉnh các chế độ hoạt động của máy động cơ không đồng bộ ba pha, ứng dụng trong thực tế

2. Nội dung chương:

7.1 Khái niệm chung

7.1.1  Định nghĩa và công dụng

7.1.2  Các đại lượng định mức

7.2 Cấu tạo của máy điện không đồng bộ ba pha

7.2.1  Stator.

7.2.2  Rotor.

7.3 Từ trường của máy điện không đồng bộ ba pha

7.3.1  Sự tạo thành từ trường quay ba pha

7.3.2  Đặc điểm của từ trường quay

7.4 Nguyên lý làm việc của động cơ điện không đồng bộ

7.5 Phương trình cân bằng điện và từ trong động cơ điện không đồng bộ

7.6 Sơ đồ thay thế động cơ điện không đồng bộ

7.7 Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha

7.8 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ

7.9 Các đặc tính làm việc của động cơ điện không đồng bộ

Chương 8: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại và các chế độ hoạt động của máy phát điện và động cơ điện một chiều

- Rèn luyện khả năng vận hành và điều chỉnh các chế độ hoạt động của máy phát điện một chiều, ứng dụng trong thực tế

2. Nội dung chương:

8.1 Khái niệm chung

8.2 Cấu tạo của máy điện một chiều

8.2.1  Stator hay phần cảm

8.2.2  Rotor  hay phần ứng

8.2.3  Cổ góp và chổi than

8.3 Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều

8.3.1  Nguyên lý làm việc của máy phát điện một chiều

8.3.2  Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều

8.4 Máy phát điện một chiều.

8.4.1  Sức điện động phần ứng

8.4.2  Công suất điện từ và momen điện từ

8.4.3  Phân loại máy phát 1 chiều theo cách kích thích phần cảm

8.5 Động cơ điện một chiều.

8.5.1  Sức phản điện và momen điện từ

8.5.2  Mở máy

8.4.3  Điều chỉnh tốc độ.

8.4.4 Phân loại động cơ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Máy chiếu PROJECTOR

- Bảng, phấn các sơ đồ

3. Dụng cụ, học liệu,

- Các sơ đồ

- Giáo trình

- Tài liệu hướng dẫn học sinh học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.

- Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành;

- Kỹ năng: Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# 2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 2,3,5

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Vụ trung học chuyên nghiệp- Dạy nghề Giáo trình Kỹ thuật điện  – NXB Giáo dục , năm 2002.

[2]. Đặng Văn Đào - Kỹ thuật điện Lý thuyết và 100 bài giải - NXB KHHT Hà nội  – năm 1994.

[3]. Nguyễn Ngọc Tân  – Kỹ thuật đo  – NXB Khoa học kỹ thuật  -  năm 1998

6. Tên học phần:  ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

# Mã học phần:  KHCB 102

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết:28 giờ; bài tập: 00giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần Anh văn chuyên ngành là môn học cơ sở trong chương trình

- Tính chất: Học phần Anh văn chuyên ngành là môn học thuộc khoa học xã hội gắn liền với kỹ thuật.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng đọc hiểu, tài liệu Anh văn chuyên ngành cơ bản về Nhiệt, Điện lạnh để phục vụ tốt cho nghề nghiệp sau này, hiểu được các thông tin về lĩnh vực Nhiệt, Điện lạnh trên mạng Internet.

- Kỹ năng:

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng dịch được tài liệu Anh văn chuyên ngành cơ bản về Nhiệt, Điện lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Giúp người học tích cực, năng động và sáng tạo trong học tập, yêu quư ngành học, phát triển và vận dụng hiệu quả được chuyên ngành đang học vào cuộc sống thực tế sau này.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài thứ 1: Unit 1: Engineering –What’s it all about? | 4 | 4 |  |  |
| 2 | Bài thứ 2: UNIT 2: CENTRAL HEATING | 6 | 6 |  |  |
| 3 | Bài thứ 3: REFRIGERATOR | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Bài thứ 4: REVIEW – MID -TERM TEST | 3 | 1 |  | 2 |
| 5 | Bài thứ 5: WASHING MACHINE | 5 | 5 |  |  |
| 6 | Bài thứ 6: HEAT TRANSFER | 6 | 6 |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài thứ 1: Engineering –What’s it all about?        	Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài, người học có thể kể  các ngành kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan đến ngành kỹ thuật đó kết hợp với việc vận dụng các cụm từ như deal(s) with/ be concerned with/ be the concern of trong văn nói và văn viết.

2. Nội dung bài:

1. Tuning-in

2. Reading: Introduction

3. Language study: Deals with/ be concerned with

4. Word study : Word stress

5. Writing

6. Listening

7. Exercise

Bài thứ 2: UNIT 2: CENTRAL HEATING       				Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài, người học biết các bộ phận cấu tạo nên một hệ thống sưởi ấm trung tâm và chức năng của từng bộ phận/ thiết bị đó. Ngoài ra, người học biết cách sử dụng đúng cụm từ chỉ thời gian như when, as, until va after khi diễn các chuỗi hành động diễn ra trong hệ thống sưởi ấm trung tâm.

2. Nội dung bài:

1. Tunning

2. Reading: Predicting

3. Language study: Time

4. Word study

5. More reading

6. Exercise

Bài thứ 3: REFRIGERATOR						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài, người học biết được  gọi các bộ phận của tủ lạnh bằng Tiếng Anh cũng như chức năng của từng bộ phận này. Thêm vào đó, học sinh biết được 3 nguyên tắc trong quá trình làm lạnh và một số các quy luật vật lýcơ bản khác.

2. Nội dung bài:

1. Tunning

2. Reading: Fridge

3. Language study: Principles and laws

4. Word study: Verbs and Related Nouns

5. Writing: Describing a process 2: Location

6. More Reading: Curriculum Vitae

7. Exercise

Bài thứ 4: REVIEW – MID-TERM TEST				Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Kiểm tra kiến thức người học đã học cũng như khả năng hiểu và vận dụng sau khi học từ bài thứ 1 đến bài thứ 3.

2. Nội dung bài:

1. Ôn tập kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3

2. Học thuộc từ vựng kĩ thuật Nhiệt lạnh

3. Nắm kỹ năng làm bài kiểm tra.

Bài thứ 5: WASHING MACHINE					Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học bài xong, người học biết được  gọi các bộ phận của máy giặt bằng Tiếng Anh cũng như chức năng của từng bộ phận này. Người học vận dụng mẫu câu If và Unless để viết các điều kiện về các hoạt động của quá trình vận hành máy giặt bằng Tiếng Anh dựa trên kiến thức chuyên ngành Nhiệt lạnh.

2. Nội dung bài:

1. Tunning

2. Reading: Reading diagrams

3. Language study: If/ Unless sentences

4. Writing: Exlainng a diagram

5. More reading: A letter of application

6. Exercise

Bài thứ 6: HEAT TRANSFER						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong, người học biết được 3 quá trình truyền nhiệt và phân biệt được sự khác biệt giữa 3 quá trình này.

Người học có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức của truyền nhiệt để giải thích các hiện tượng tự nhiên cơ bản cũng như các ứng dụng thiết yếu trong cuộc sống.

2. Nội dung bài:

1. Demonstration

2. The second law of thermodynamics

3. Answer the questions

4. Language study: Active or Passive

5. Practice: Sentences

6. More reading: Temperature

7. Exercise

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết có sức chứa đủ lượng người học trong lớp, âm thanh tốt.

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, loa, bảng, phấn, micro

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, bài tập thêm

Eric H. Glendinning & John Mc Ewan (2002). Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. OXFORD University Press.

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Từ vựng về chuyên ngành kỹ thuật tổng thể, mô tả các nguyên lý kỹ thuật.

- Kỹ năng:

Nghe âm nhấn của từ, nghe và nhận định được nghề nghiệp của người nói.

Thực hành việc ghi chép thông tin từ một bài nói, bài viết, mô tả chức năng của thiết bị truyền nhiệt. Viết bài mô tả sơ đồ của bloc máy.

Dựa vào sơ đồ để dự đóan, sử dụng mệnh đề thời gian. Diễn tả các thuật ngữ được dùng để mô tả các chất trong các nhà máy kỹ thuật.

Thực hành đặt và ứng dụng các thông tin kỹ thuật từ biểu bảng. Viết bài mô tả tính năng của transistor. Viết thư đặt mua các thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Giúp người học tích cực, năng động và sáng tạo trong học tập, yêu quư ngành học, phát triển và vận dụng hiệu quả được chuyên ngành đang học vào cuộc sống thực tế.

2. Phương pháp:

Sử dụng dụng cụ dạy học trực quan như tranh ảnh, video, phương pháp dịch ngữ pháp,

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Cho người học chuyên ngành Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Sử dụng kết hợp linh động nhiều phương pháp dạy học khác nhau, chuẩn bị nhiều bài tập giúp các em hiểu và nắm rõ bài học. Kết hợp nhiếu kỹ thuật khác nhau trong khi giảng dạy từ vựng Nhiệt lạnh. Dạy ngữ pháp kết hợp với nhiều ví dụ minh họa và bài tập vận dụng

# - Đối với người học:

# Tìm hiểu trên internet nội dung theo yêu cầu cảu giáo viên. Ghi chép và làm bài tập đầy đủ. Học thuộc từ vựng trước khi đến lớp. Vận dụng các kiến thức trên lớp làm bài tập tự học và tự trau dồi thêm kiến thức ở nhà.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Giúp người học nhớ và vận dụng từ vựng kỹ thuật Nhiệt lạnh, đọc hiểu nội dung kiến thức lĩnh vực Nhiệt lạnh bằng Tiếng Anh

# 4. Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2010). English Grammar in Use, Cambridge University Press.

# 7.Tên học phần:  ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

# Mã học phần:  DLANH 104

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ 2 của khóa học

- Tính chất: là môn học cơ sở.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu chế tạo linh kiện điện tử. Trình bày cấu trúc, đặc trưng và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như Diode, Transistor, SCR, TRIAC, DIAC, OP-AMP. Hướng dẫn sinh viên cách phân tích, tính toán các thông số và thiết kế các mạch điện tử cơ bản  như mạch chỉnh lưu,  mạch  xén,  mạch  nguồn  DC,  mạch  khuếch  đại  tín  hiệu  nhỏ,  mạch khuếch đại công suất, mạch transistor ngắt dẫn, mạch dao động, các mạch điều khiển dùng SCR, TRAC, DIAC, quang trở, op-to và các mạch điện tử ứng dụng trong thực tế.

- Kỹ năng: làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật điện tử.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ năng tư duy để giải quyết các bài toán của mạch .

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Linh kiện thụ động | 4 | 4 |  |  |
| 2 | Chương 2: Vật liệu bán dẫn | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3: Diode và mạch ứng dụng | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Chương 4: Các loại Transistor | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Chương 5: Transistor lưỡng cực (BJT) | 2 | 1 |  | 1 |
| 6 | Chương 6: Mạch phân cực cho BJT | 2 | 2 |  |  |
| 7 | Chương 7: Transistor Trường (FET) | 2 | 2 |  |  |
| 8 | Chương 8: Mạch phân cực cho FET | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Chương 9: Thyristor và linh kiện Quang điện tử | 3 | 2 |  | 1 |
| 10 | Chương 10: Nguồn DC và mạch Ổn áp | 4 | 4 |  |  |
| 11 | Chương 11: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ | 1 | 1 |  |  |
| 12 | Chương 12: Mạch khuếch đại thuật toán | 4 | 4 |  |  |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:    LINH KIỆN THỤ ĐỘNG					Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu tạo các linh kiện thụ động cơ bản

- Trình bày được nguyên lý làm việc của linh kiện

- Trình bày cách lắp đặt các linh kiện theo sơ đồ nguyên lý

- Xác định được loại linh kiện cơ bản

- Biết cách kiểm tra linh kiện

2. Nội dung chương:

1.1. Điện trở

1.1.1. Ký hiệu, cấu tạo

1.1.2. Các tham số cơ bản

1.1.3. Đọc các tham số của điện trở

1.1.4. Đo, kiểm tra chất lượng

1.2. Tụ điện

1.2.1. Ký hiệu, cấu tạo

1.2.2. Các tham số cơ bản

1.2.3. Đọc các tham số của tụ điện

1.2.4. Đo, kiểm tra chất lượng

1.3. Cuộn cảm

1.3.1. Ký hiệu, cấu tạo

1.3.2. Các tham số cơ bản

1.3.3. Đọc các tham số của cuộn cảm

1.3.4. Đo, kiểm tra chất lượng

1.4. Các linh kiện khác

1.4.1. Relay

1.4.2. Chuyển mạch

Chương 2: VẬT LIỆU BÁN DẪN					Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện

2. Nội dung chương:

2.1. Vật liệu bán dẫn

2.2. Chuyển tiếp P-N (Junction P-N)

Chương 3: DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về diode.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

3.1. Đại cương về Diode

3.2. Các loại Diode

3.3. Giải tích mạch Diode

3.4. Các mạch ứng dụng của Diode

3.5. Bài tập

Chương 4: CÁC LOẠI TRANSISTOR					Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

4.1 Nguyên lýcấu tạo, hoạt động

4.2 Các mạch phân cực cho

4.3 Phân tích đường tải

4.4 Các ví dụ về phân cực

4.5 Hoạt động ngắt dẫn của Transistor sơ đồ đấu dây, đặc tuyến

Chương 5: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC (BJT)			Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về (BJT)

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của (BJT)

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

5.1.  Giới thiệu

5.2.  Cấu trúc Transistor lữơng cực

5.3.  Nguyên lý hoạt động của BJT

5.4.  Đặc tuyến Volt-Ampe của BJT

Chương 6: MẠCH PHÂN CỰC CHO BJT				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

6.1.  Giới thiệu điểm làm việc

6.2.  Độ ổn định của mạch

6.3.  Các dạng mạch phân cực cho BJT

6.4.  Phân  tích  đường  tải  một  chiều  (DCLL),  đường  tải  xoay  chiều (ACLL)

6.5.  Bài tập

Chương 7: TRANSISTOR TRƯỜNG (FET)				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử .

2. Nội dung chương:

7.1.  Transistor Trường JFET

7.2.  Transistor Trường cực cổng cách ly

7.3.  Transistor Trường MOSFET

7.4.  So sánh giữa BJT và FET

Chương 8: MẠCH PHÂN CỰC CHO FET				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

8.1.  Giới thiệu

8.2.  Phân cực cho JFET

8.3.  Phân cực cho MOSFET

8.4. Bài tập

Chương 9: THYRISTOR VÀ LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ 	Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử.

- Nắm được cấu trúc, nguyên lý hoạt  động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

2. Nội dung chương:

9.1. Họ Thyristor

9.2. UJT

9.3. Linh kiện quang điện

9.4. Bài tập

Chương 10: NGUỒN DC VÀ MẠCH ỔN ÁP				Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

- Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch nguồn DC và mạch ổn áp.

2. Nội dung chương:

10.1. Giới thiệu

10.2. Mạch chỉnh Lưu

10.3. Mạch lọc

10.4. Mạch ổn áp

10.5. Bài tập

Chương 11: MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ		Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

- Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch khuếch đại

2. Nội dung chương:

11.1  Giới thiệu

11.2.   Mô hình tương đương tín hiệu nhỏ của BJT

11.3.   Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dung BJT

11.4.   Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng Transistor trường FET

11.5.   Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại

Chương 12: MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN		Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản

- Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.

- Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.

- Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế: mạch khuếch đại thuật toán

2. Nội dung chương:

12.1 Cấu trúc mạch khuếch đại thuật toán

12.2.   Ứng dụng OP-AMP như một phần tử mạch

12.3.   Đặc tính thực tế của OP-AMP

12.4.   Ứng dụng OP-AMP trong mạch tuyến tính

12.5.   Ứng dụng OP-AMP trong mạch phi tuyến

12.6.   Bài tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học điện tử cơ bản.

# - Các linh kiện điện tử các loại, IC ổn áp, transistor các loại, cầu diode.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên được trang bị các cơ bản về môn học các linh kiện điện tử, phương pháp tính toán mạch điện, các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các lọai linh kiện điện tử.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Trần Thu Hà, Điện tử cơ bản, Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCMSPKT 2012.

# - Lê Phi Yến, Kỹ Thuật Điện Tử, ĐHQG TpHCM 2005

# - Thomas L. Floyd, Electronic Devices, seventh edition, Prentice Hall

# - Robert Boyledstad, Electronic Devices & Circuit Theory, Prentice Hall

# 8. Tên học phần:  KỸ THUẬT LẠNH

# Mã học phần:  DLANH 109

# Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý  thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần

- Vị trí: môn học được bố trí sau khi học xong Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt.

- Tính chất: học phần cơ sở.

- Mục tiêu học phần

- Kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:  tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

# 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| # TT | # Tên các bài trong học phần |  | # Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Tổng # số | # Lý thuyết | # Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | # Kiểm # tra |
| # 1 | # Chương 1. Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh |  | # 3 | # 3 |  |  |
| # 2 |  | # Chương 2. Chu trình lạnh một cấp nén | # 9 | # 9 |  |  |
| # 3 |  | # Chương 3. Chu trình lạnh nhiều cấp | # 9 | # 8 |  | # 1 |
| # 4 |  | # Chương 4. Máy nén | # 4 | # 4 |  |  |
| # 5 |  | # Chương 5. Thiết bị ngưng tụ | # 4 | # 4 |  |  |
| # 6 |  | # Chương 6. Thiết bị bay hơi. | # 4 | # 4 |  |  |
| # 7 |  | # Chương 7. Thiết bị tiết lưu | # 3 | # 3 |  |  |
| # 8 |  | # Chương 8. Các thiết bị phụ. | # 3 | # 3 |  |  |
| # 9 |  | # Chương 9. Sơ đồ hệ thống lạnh | # 6 | # 5 |  | # 1 |
|  |  | # Tổng cộng | # 45 | # 43 |  | # 2 |

# 2. Nội dung chi tiết:

# Chương 1: CƠ   SỞ  NHIỆT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 3giờ

# 1. Mục tiêu:

# - Trình bày được các khái niệm về cơ sở nhiệt động.

# -  Trình bày được các giản đồ.

# 2. Nội dung bài:

# 1.1 Khái niệm về nóng và lạnh.

# 1.2 Phương  pháp tạo ra nhiệt độ thấp.

# 1.3 Các giản  đồ .

# 1.4 Quá trình nghịch khép kín .

# Chương  2: CHU TRÌNH LẠNH MỘT CẤP NÉN			Thời gian:9 giờ

# 1. Mục tiêu:

# - Trình bày được các chu trình hệ thống lạnh.

# 2. Nội dung bài:

# 2.1  Chu trình Carnot.

# 2.2  Chu trình khô.

# 2.3  Chu trình quá lạnh quá nhiệt.

# 2.4  Chu trình hồi nhiệt.

# 2.5  Tính toán chu trình một cấp.

# Chương 3:	CHU TRÌNH LẠNH NHIỀU CẤP  			Thời gian: 9 giờ

# 1. Mục tiêu:

# - Trình bày được các chu trình 2 cấp hệ thống lạnh.

# 2.  Nội dung bài:

# 3.1. Chu trình hai cấp, một tiết lưu, làm mát trung gian một phần.

# 3.2.  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian một phần.

# 3.3.  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian tòan phần.

# 3.4.  Chu trình hai cấp bình trung gian có ống xoắn.

# 3.5.  Chu trình hồi nhiệt hai cấp nén.

# 3.6.  Tính toán chu trình hai cấp.

# Chương : 4	Máy nén							Thời gian: 6 giờ

# 1. Mục tiêu:

# - Trình bày được các loại máy nén  trong hệ thống lạnh.

# 2. Nội dung bài:

# 4.1.  Tổng quan.

# 4.2.  Khái niệm và phân loại máy nén.

# 4.3.  Máy nén pit tông.

# 4.4.  Máy nén tuabin.

# 4.5.  Máy nén trục vis.

# 4.6.  Máy nén xoắn ốc.

# Chương:5 THIẾT BỊ NGƯNG TỤ					Thời gian: 6 giờ

# 1. Mục tiêu:

# - Trình bày được các thiết bị ngưng tụ trong hệ thống lạnh.

# 2. Nội dung bài:

# 5.1.  Đặc điểm của thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh.

# 5.2.  Khái niệm và phân loại thiết bị ngưng tụ.

# 5.3.  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước.

# 5.4.  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí.

# 5.5.  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí.

# 5.6.  Tính chọn thiết bị ngưng tụ.

# Chương 6:	THIẾT BỊ BAY HƠI 					Thời gian: 6 giờ

# 1. Mục tiêu:

# - Trình bày được các thiết bị ngưng tụ bay hơi trong hệ thống lạnh.

# 2. Nội dung bài:

# 6.1.  Khái niệm và phân loại thiết bị bay hơi .

# 6.2.  Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng.

# 6.3. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí.

# 6.4.  Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí bằng nước và nước muối.

# 6.5  Tính chọn thiết bị bay hơi .

# Chương 7|:	THIẾT BỊ TIẾT LƯU 					Thời gian: 3 giờ

# 1. Mục tiêu:

# - Trình bày được các loại và công dụng của các van tiết lưu .

# 2. Nội dung bài:

# 7.1.  Van tiết lưu tay.

# 7.2.  Van tiết lưu nhiệt.

# 7.3.  Van tiết lưu điện tử.

# Chương 8: CÁC THIẾT BỊ PHỤ					Thời gian: 3 giờ

# 1. Mục tiêu:

# - Trình bày được các thiết bị phụ.

# 2. Nội dung bài:

# 8.1.  Thiết bị tách lọc.

# 8.2.  Thiết bị chứa đựng.

# 8.3.  Thiết bị đường ống.

# 8.4.  Các thiết bị phụ  khác.

# Chương 9 : 	SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 6 giờ

# 1. Mục tiêu:

# - Trình bày được các sơ đồ hệ thống lạnh

# 2. Nội dung bài:

# 9.1.  Khái niệm chung.

# 9.2  Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

# 9.3.  Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý  thuyết.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:  Máy chiếu

# 3. Dụng cụ, học liệu,

# + Các sơ đồ

# + Giáo trình

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

# - Kiến thức:

# + Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,

# + Những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc và cấu tạo của thiết bị lạnh.

# - Kỹ năng:

# + Tính toán thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh.

# + Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.

# - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# + Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập..

# 2. Phương pháp:

# Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video , thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động co tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Vãn Tuỳ, KỸ THUẬT LẠNH  CƠ  SỞ.

# [2]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Vãn Tuỳ,  MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH.

# [3]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm vãn Tuỳ - Đinh Vãn Thuận, KỸ THUẬT LẠNH  ỨNG DỤNG.

# [4].Nguyễn Đức Lợi, BÀI TẬP KỸ THUẬT LẠNH.

# 9. Tên học phần:  ĐỒ ÁN 1

# Mã học phần:  DLANH119

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ;

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ sở

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành;

- Kỹ năng: Sinh viên vận dụng  kiến thức để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tiễn;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Công tác chuẩn bị | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Chương 2: Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Chương 3: Thực hiện đồ án | 25 |  | 25 |  |
|  | Cộng: | 45 |  | 45 |  |

- Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Công tác chuẩn bị | Thời gian:10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nắm được đề tài, nội dung được giao;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

# 2. Nội dung bài:

1.1. Đăng Ký đề tài

1.2. Phân bổ, nhận kế hoạch thực hiện

| Chương 2: Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Tìm hiểu được ý tưởng để lên kế hoạch các bước thực hiện;

-  Phân tích tài liệu chu đáo.

# 2. Nội dung bài:

2.1 Tìm hiểu được ý tưởng liên quan đến đề tài ;

2.2 Tìm các tài liệu liên quan;

2.3 Phân tích tài liệu .

| Chương 3: Thực hiện đồ án | Thời gian: 25 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hoàn thành các giai đoạn đã chuẩn bị khi lên kế hoạch;

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

# 2. Nội dung bài:

3.1. Hoàn thành nội dung đồ án.

3.2. Thực hiện kiểm tra.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn đồ án đánh giá cho mỗi học sinh .

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Các tài liệu chuyên ngành đã học

12. Tên học phần			:VẼ KỸ THUẬT

Mã học phần			: DLANH 124

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở học kỳ 2 của khóa học

- Tính chất: là môn học cơ sở.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Học phần Vẽ kỹ thuật cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp chiếu vuông góc để biểu diễn vật thể; nguyên tắc biểu diễn vật thể lên mặt phẳng. Học phần còn cung cấp cho sinh viên những tiêu chuẩn và những quy ước có liên quan đến bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp cũng như các sơ đồ cơ khí, điện trong công nghiệp theo các tiêu chuẩn Việt Nam & ISO. Có khả năng  nắm được những quy tắc cơ bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật; vận dụng được các tiêu chuẩn Nhà nước (TCVN) hiện hành và các tiêu chuẩn ISO để thiết kế các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.

- Kỹ năng: làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu vẽ kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ  năng  tư  duy để  lập bản vẽ kỹ thuật.

III. Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Những tiêu chuẩn về cách trình bày bàn vẽ kỹ thuật | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2. Vẽ hình học | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3. Hình chiếu vuông góc | 4 | 4 |  |  |
| 4 | Chương 4. Giao tuyến của vật thể | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Chương 5. Biểu diễn vật thể | 6 | 5 |  | 1 |
| 6 | Chương 6. Hình chiếu trục đo | 4 | 4 |  |  |
| 7 | Chương 7. Vẽ quy ước ren và các mối ghép | 3 | 3 |  |  |
| 8 | Chương 8. Vẽ quy ước bánh răng, lò xo | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Chương 9. Bản vẽ chi tiết | 2 | 2 |  |  |
| 10 | Chương 10. Bản vẽ lắp | 1 | 1 |  |  |
| 11 | Chương 11. Vẽ sơ đồ | 2 | 1 |  | 1 |
| Tổng số |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: NHỮNG TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH TRÌNH BÀY BẢNVẼ Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật

- Trình bày được bản vẽ

- Trình bày khổ giấy, kiểu chữ, kích thước và đường nét

- Biết cách kiểm tra

2. Nội dung chương:

1.1  Khổ giấy

1.2  Khung tên và khung bản vẽ

1.3  Tỉ lệ

1.4  Chữ và số

1.5  Đường nét

1.6 Ghi kích thước

Chương 2: VẼ HÌNH HỌC						Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về bản vẽ

- Vẽ được bản vẽ hình học cơ bản

2. Nội dung chương:

2.1 Chia đều đoạn thẳng, đường tròn

2.2  Độ dốc, độ côn

2.3  Vẽ nối tiếp

2.4  Vẽ một số đường cong hình học

Chương 3: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC				Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về hình chiếu điểm, đường, mặt và hình khối

- Vẽ được bản vẽ hình chiếu của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và Hình chiếu của các khối hình học cơ bản

2. Nội dung chương:

3.1  Hình chiếu của điểm, đường thẳng, mặt phẳng

3.2  Hình chiếu của các khối hình học

Chương 4: GIAO TUYẾN CỦA VẬT THỂ				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về giao tuyến

- Vẽ được bản vẽ giao tuyến mặt phẳng với khối hình học và giao tuyến của các khối hình học cơ bản

2. Nội dung chương:

4.1  Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình học

4.2  Giao tuyến của các khối hình học

Chương 5: BIỂU DIỄN VẬT THỂ					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về hình chiếu, hình cắt, mặt cắt và hình trích

- Đọc bản vẽ và vẽ được bản vẽ hình chiếu

2. Nội dung chương:

5.1  Hình chiếu của vật thể

5.2. Hình cắt

5.3  Mặt cắt

5.4  Hình trích

5.5. Đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ ba

Chương 6: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO					Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về hình chiếu trục đo vuông, hình chiếu trục đo xiên

- Vẽ được bản vẽ hình chiếu trục đo

2. Nội dung chương:

6.1  Hình chiếu trục đo vuông góc đều

6.2  Hình chiếu trục đo xiên cân

Chương 7: VẼ QUY ƯỚC REN VÀ CÁC MỐI GHÉP		Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về các mối ghép

- Đọc và vẽ được bản vẽ các phương pháp ghép

2. Nội dung chương:

7.1  Mối ghép ren

7.2  Ghép bằng then, then hoa, chốt

7.3  Ghép bằng đinh tán

7.4  Ghép bằng hàn

Chương 8: VẼ QUY ƯỚC BÁNH RĂNG VÀ LÒ XO		Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về bánh răng, bánh vít trục vít và lò xo

- Vẽ được bản vẽ quy ước bánh răng, bánh vít cơ bản

2. Nội dung chương:

8.1  Vẽ quy ước bánh răng trụ

8.2  Vẽ quy ước bánh răng nón

8.3  Vẽ quy ước bánh vít trục vít

8.4  Bản vẽ chế tạo bánh răng

8.5.Vẽ quy ước lò xo

Chương 9: BẢN VẼ CHI TIẾT						Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về bản vẽ chi tiết

- Đọc bản vẽ và vẽ được bản vẽ chi tiết

2. Nội dung chương:

9.1  Khái niệm chung

9.2  Nội dung bản vẽ chi tiết

9.3  Đọc bản vẽ chi tiết

9.4  Vẽ bản vẽ chi tiết

Chương 10: BẢN VẼ LẮP						Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về bản vẽ lắp và ghi kích thước trên bản vẽ lắp

- Đọc bản vẽ và vẽ lắp

2. Nội dung chương:

10.1  Khái niệm chung

10.2  Nội dung bản vẽ lắp

10.3  Kích thước ghi trên bản vẽ lắp

10.4  Đọc bản vẽ lắp

Chương 11: SƠ ĐỒ							Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Nắm được các kiến thức cơ bản về sơ đồ hệ thống điện, thủy lực khí nén

- Vẽ được bản vẽ sơ đồ động, sơ đồ hệ thống

2. Nội dung chương:

11.1 Sơ đồ động

11.2  Sơ đồ hệ thống điện

11.3  Sơ đồ hệ thống thủy lực khí nén

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học.

# - Các dụng cụ chuyên dùng.

# 4. Các điều kiện khác: máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp chiếu vuông góc để biểu diễn vật thể; nguyên tắc biểu diễn vật thể lên mặt phẳng. Học phần còn cung cấp cho sinh viên những tiêu chuẩn và những quy ước có liên quan đến bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp cũng như các sơ đồ cơ khí, điện trong công nghiệp theo các tiêu chuẩn Việt Nam & ISO

- Kỹ năng: Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên.

# - Thảo luận theo nhóm.

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên.

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Sách, giáo trình chính:

[1]. Trần Hữu Quế. VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ- T.1, T.2. NXB GD.2005

[2]. Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn  BÀI TẬP VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ -T.1, T.2. NXB. GD.2003.

- Sách  tham khảo:

[1]. Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Xuân Kiều - HÌNH HỌC HOẠ HÌNH NXB.GD.1998.

[2]. Vũ Tiến Đạt. VẼ CƠ KHÍ - NXB. ĐẠI HỌC QUỐC GIA Tp. HCM. 2006.

# 13. Tên học phần: AUTOCAD

# Mã học phần:  DLANH 105

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ;  Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: đươc bố trí ở  học kỳ 3;

- Tính chất: là môn học chuyên môn ngành.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm.

+ Hiểu được các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước

- Kỹ năng:

+  Thực hiện được các  lệnh trong việc vẽ và thiết kế chính xác.

+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về AutoCAD | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3: Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm | 5 | 5 |  |  |
| 4 | Chương 4: Các lệnh vẽ hình học cơ bản | 5 | 5 |  |  |
| 5 | Chương 5: Các lệnh hiệu chỉnh | 5 | 4 |  | 1 |
| 6 | Chương 6: Các lệnh biến đổi và sao chép hình | 5 | 5 |  |  |
| 7 | Chương 7: Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản | 2 | 2 |  |  |
| 8 | Chương 8: Hình cắt, mặt cắt và Ký hiệu vật liệu | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Chương 9: Ghi và hiệu chỉnh kích thước | 3 | 2 |  | 1 |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

# 2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ AUTOCAD				Thời gian:1 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCAD;

- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCAD;

- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.

- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.

2. Nội dung bài:

1.1 Tổng quan về AutoCAD

1.2.Cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD

1.3. Các phím tắt chọn lệnh

1.4. Thanh công cụ

Chương 2.  CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ			Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày các bước thiết lập bản vẽ;

- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh

2. Nội dung bài:

2.1. Những bước cơ bản thiết lập bản vẽ

2.2. Thiết lập chế độ vẽ.

2.3. Trình tự thực hiện bản vẽ, thực hiện lệnh

Chương 3. NHẬP TỌA ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC TRUY BẮT ĐIỂM Thời gian:5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các phương pháp nhập tọa độ điểm và các phương thức truy bắt điểm chính xác;

- Nhập được điểm, truy bắt điểm tạm trú, gán và truy bắt điểm thường trú.

2. Nội dung bài:

3.1. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD

3.2. Các phương pháp nhập tọa độ điểm

3.3. Các phương tức truy bắt điểm thuộc đối tượng

3.4. Gán chế độ bắt điểm thường trú

3.5. Chế độ AutoTrack

Chương 4. CÁC LỆNH VẼ HÌNH HỌC CƠ BẢN			Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được công dụng, các bước thực hiện lệnh của các lệnh vẽ hình học;

- Thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.

2. Nội dung bài:

4.1. Các đối tượng vẽ trong AutoCAD

4.2. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).

4.3. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).

4.4. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).

4.5. Vẽ điểm (lệnh Point).

4.6. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).

4.7. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).

4.8. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).

4.9. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).

4.10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).

Chương 5. CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH 				Thời gian:5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được công dụng, bước thực hiện các lệnh hiệu chỉnh;

- Trình bày các phương pháp chọn đối tương, tạo các nhóm đối tượng;

- Thực hiện được các lệnh hiệu chỉnh để hiệu chỉnh đối tượng trong bản vẽ.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

2. Nội dung bài:

5.1. Các phương pháp chọn đối tượng

5.2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).

5.3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).

5.4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).

5.5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).

5.6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).

5.7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).

5.8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).

Chương 6. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI VÀ SAO CHÉP HÌNH		Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày công dụng, trình tự thực hiện các lệnh vẽ .

- Thực hiện được các lệnh biến đổi và sao chép hình.

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

2. Nội dung bài:

6.1. Phép dời hình (lệnh Move).

6.2. Sao chép hình (lệnh Copy).

6.3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).

6.4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).

6.5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).

6.6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).

6.7. Sao chép dãy (lệnh Array).

Chương 7. NHẬP CHỮ VÀ HIỆU CHỈNH VĂN BẢN		Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.

- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ;

- Nhập được các dòng chữ, đoạn văn bản vào bản vẽ;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh

2. Nội dung bài:

7.1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản

7.2. Tạo kiểu chữ

7.3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ

7.4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ

7.5. Chèn bảng vào trong bản vẽ

7.6. Hiệu chỉnh văn bản

Chương 8.  HÌNH CẮT, MẶT CẮT 					Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch;

- Sử dụng được lệnh Hatch để vẽ mặt cắt liên kết và không liên kết;

- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh

2. Nội dung bài:

8.1. Trình tự vẽ hình cắt và mặt cắt

8.2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch

8.3. Vẽ mặt cắt không liên kết bằng lệnh BHatch

8.4. Sử dụng Tool Palette chèn mặt cắt

8.5. Hiệu chỉnh mặt cắt

Chương 9.  GHI VÀ HIỆU CHỈNH KÍCH THƯỚC			Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các thành phần của kích thước, trình tự ghi kích thước, dòng chú thích với đường dẫn vào bản vẽ;

- Tạo được kiểu ghi kích thước, ghi và hiệu chỉnh được kích thước trong bản vẽ.

-- Cẩn thận, chính xác khi ghi kích thước trên bản vẽ

2. Nội dung bài:

9.1. Các thành phần kích thước

9.2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước

9.3. Trình tự ghi kích thước

9.4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

9.5. Tạo kiểu ghi kích thước.

Chương 10.  VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO 				Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cách vẽ hình chiếu trục đo;

- Tạo được kiểu ghi kích thước, ghi và hiệu chỉnh được kích thước trong bản vẽ.

- Cẩn thận, chính xác khi ghi kích thước trên bản vẽ

2. Nội dung bài:

10.1. Các thành phần trục đo

10.2. Trình tự ghi kích thước

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  phòng máy tính dùng cho một lớp học Lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+ Máy chủ, mạng nội bộ.

+ Máy chiếu đa phương tiện

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+ Phần mềm AutoCAD 2007;

+ Giáo trình Hướng dẫn sử dụng AutoCAD;

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

+ Hệ thống bài tập.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức :

+ Những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm AutoCAD để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật;

+ Phân biệt được các lệnh vẽ, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước và in ra bản vẽ.

- Về kỹ năng :

+ Thao tác thành thạo máy tính, khai thác được phần mềm AutoCAD;

+ Thiết lập được bản vẽ, vẽ và hiệu chỉnh các đối tượng trong bản vẽ;

+ Kết xuất được bản vẽ.

+Đánh giá kỹ năng thực tập trong các bài tập được thực hiện trên máy tính.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức: Đánh giá qua bài vẽ cuối môn.

- Về kỹ năng:  Đánh giá bằng bài vẽ thực tập trên máy

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho trình độ người học cơ bản.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;

- Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần Lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;

3. Những trọng tâm cần chú ý sử dụng thành thạo các lệnh vẽ

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.

[2]. Trần Hữu Quế, Nguyễn Vãn Tuấn, Bản vẽ kỹ thuật, Tiêu chuẩn quốc tế, NXB Khoa học kỹ thuật, 1998. M

[3]. Autodesk - AutoCAD 2007, User's guide.

# 14. Tên học phần:  ĐO LỪỜNG ĐIỆN LẠNH

# Mã học phần:  DLANH 107

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được bố trí  ở học kỳ 3.

- Tính chất: là môn học bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

-  Kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về đo lường các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh;

- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các khí cụ đo và đo được các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Các khái niệm và đặc trưng cơ bản về đo lường | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2: Đo cường độ dòng điện xoay chiều bằng khí cụ đo kiểu gián tiếp | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3: Đo điện áp | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Chương 4: Sử dụng đồng hồ đo vạn năng | 3 | 2 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: Đo điện trở bằng đồng hồ đo vạn năng | 2 | 2 |  |  |
| 6 | Chương 6: Đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét | 2 | 2 |  |  |
| 7 | Chương 7: Đo nhiệt độ | 6 | 6 |  |  |
| 8 | Chương 8: Đo áp suất | 4 | 4 |  |  |
| 9 | Chương 9: Đo lưu lượng | 4 | 3 |  | 1 |
| 10 | Chương 10: Đo độ ẩm | 3 | 3 |  |  |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp đo, nguyên nhân gây ra sai số;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2. Nội dung bài:

1.1  Khái niệm và phân loại phương pháp đo

1.1.1 Phép đo

1.1.2. Phương pháp đo

1.2. Sai số của phép đo

1.2.1. Sai số

1.2.2. Các loại sai số

1.2.3. Phương pháp đánh giá sai số

1.3. Thiết bị đo và phân loại

1.3.1. Thiết bị đo

1.3.2. Phân loại thiết bị đo

1.4. Tính sai số của phép đo

1.4.1. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo trực tiếp

1.4.2. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo gián tiếp

Chương 2: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG KHÍ CỤ ĐO KIỂU GIÁN TIẾP								Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Ampe kìm;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2. Nội dung bài:

2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Ampe kìm

2.1.1. Cấu tạo

2.1.2. Nguyên lý làm việc

2.1.3. Cách sử dụng

2.2. Quy trình đo

2.2.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

2.2.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Ampe kìm

2.2.3. Tiến hành đo, đọc

2.2.4. Ghi kết quả đo

2.2.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Ampe kìm

2.3. Đo cường độ dòng điện của máy nén lạnh ba pha.

Chương 3: ĐO ĐIỆN ÁP				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Vôn mét xoay chiều và Vôn mét một chiều;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2. Nội dung bài:

3.1. Khái niệm chung

3.2. Phân loại

3.2.1. Đo điện áp xoay chiều

3.2.1.1. Vôn mét xoay chiều

3.2.1.2. Sơ đồ mạch đo điện áp xoay chiều

3.2.2. Đo điện áp một chiều

3.2.2.1. Vôn mét một chiều

3.2.2.2. Sơ đồ mạch đo điện áp một chiều

3.3. Quy trình đo điện áp

3.3.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

3.3.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Vôn mét

3.3.3. Tiến hành đo, đọc

3.3.4. Ghi kết quả đo

3.3.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Vôn mét

3.4. Đo điện áp

3.4.1. Đo điện áp xoay chiều của máy nén lạnh ba pha

3.4.2. Đo điện áp một chiều của nguồn điện một chiều

Chương 4: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG				Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2. Nội dung bài:

4.1. Khái niệm chung

4.2. Đồng hồ đo vạn năng (VOM)

4.2.1. Công dụng

4.2.2. Sơ đồ khối

4.2.3. Các chức năng của VOM

4.2.4. Ký  hiệu, thang đo của VOM

4.2.5. Cách chọn và cài đặt các chức năng, các thang đo

4.2.6. Biện pháp an toàn cho VOM

4.3. Khảo sát và thao tác chọn, cài đặt các chức năng và thang đo cho VOM

| Chương 5: ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG ĐỒNG HỒ ĐO VẠN NĂNG | Thời gian:2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2. Nội dung bài:

5.1. Quy trình đo điện trở bằng VOM

5.2. Đo điện trở bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha

Chương 6: ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN BẰNG MÊGÔM MÉT   Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Mêgôm mét;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

2. Nội dung bài:

6.1. Khái niệm chung

6.2. Mêgôm mét

6.3. Quy trình đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét

6.4. Đo điện trở cách điện giữa bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha với vỏ máy

| Chương 7: ĐO NHIỆT ĐỘ | Thời gian: 6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý  làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo nhiệt độ;

- Đo được nhiệt độ của chất lỏng, chất khí và vật rắn;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

2. Nội dung bài:

7.1. Khái niệm

7.1.1. Khái niệm về nhiệt độ

7.1.2. Thang đo nhiệt độ

7.2. Phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ

7.2.1. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu trực tiếp

7.2.2. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu gián tiếp

7.3. Nhiệt kế kiểu giãn nở

7.4. Nhiệt kế kiểu áp kế

7.5. Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt

7.6. Nhiệt kế điện trở

7.7. Quy trình đo nhiệt độ

7.8. Đo nhiệt độ

| Chương 8: Đo áp suất | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý  làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo áp suất;

- Đo được áp suất của chất lỏng và chất khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

2. Nội dung bài:

8.1. Khái niệm

8.1.1. Khái niệm về áp suất

8.1.2. Đơn vị đo áp suất

8.1.3. Phân loại áp suất

8.2. Phân loại các dụng cụ đo áp suất

8.3. Áp kế chất lỏng

8.3.1. Phân loại

8.3.2. Cấu tạo và nguyên lý  làm việc

8.3.3. Ưu, nhược điểm

8.3.4. Phương pháp đo

8.4. Áp kế đàn hồi

8.4.1. Phân loại

8.4.2. Cấu tạo và nguyên lý  làm việc

8.4.3. Ưu, nhược điểm

8.4.4. Phương pháp đo

8.5. Áp kế điện

8.6. Quy trình đo áp suất

8.7. Đo áp suất

| Chương 9: ĐO LƯU LƯỢNG | Thời gian: 4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý  làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo lưu lượng ;

- Đo được lưu lượng của chất lỏng và chất khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

2. Nội dung bài:

9.1. Khái niệm

9.1.1. Khái niệm về lưu lượng

9.1.2. Đơn vị đo lưu lượng

9.2. Phân loại các dụng cụ đo lưu lượng

9.3. Công tơ đo lưu lượng chất lỏng

9.3.1. Phân loại

9.3.2. Cấu tạo và nguyên lý  làm việc

9.3.3. Ưu, nhược điểm

9.3.4. Phương pháp đo

9.4. Ống Pitô

9.4.1. Phân loại

9.4.2. Cấu tạo và nguyên lý  làm việc

9.4.3. Ưu, nhược điểm

9.4.4. Phương pháp đo

9.5. Anêmômet

9.6. Quy trình đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng

9.7. Đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng

| Chương 10: ĐO ĐỘ ẨM | Thời gian: 3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý  làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo độ ẩm;

- Đo được độ ẩm của không khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

2. Nội dung bài:

10.1. Khái niệm

10.1.1. Khái niệm về độ ẩm

10.1.2. Phân loại và đơn vị đo độ ẩm

10.2. Phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

10.3. Ẩm kế điện trở

10.4. Ẩm kế chưng cất

10.5. Ẩm kế ngưng tụ

10.6. Nhiệt kế khô - ướt

10.7. Quy trình đo độ ẩm

10.8. Đo độ ẩm

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết, sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu, máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Dụng cụ, học liệu,

# + Các sơ đồ hệ thống lạnh.

# + Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học kỹ thuật

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

# - Kiến thức:  Những kiến thức cơ bản về các loại khí cụ đo điện áp, cường độ dòng điện, điện trở, điện trở cách điện, nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng…thường dùng trong ngành hệ thống lạnh

# - Kỹ năng:

# + Nhận dạng, sử dụng thành thạo các khí cụ đo điện lạnh thường dùng trong hệ thống lạnh;

# + Đo các đại lượng điện và không điện thường dùng trong ngành lạnh;

# - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# + Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# 2. Phương pháp:

# - Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng .

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:  Trọng tâm của mô đun là các bài: từ bài số 2 đến bài 8

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Hoàng Dương Hùng, Đo Lường Nhiệt, Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh Đại Học Bách Khoa Đà nẵng.

# [2]. Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo dục, 2002

# 15. Tên học phần:  KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHỐNG KHÍ

# Mã học phần:  DLANH 108

Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được bố trí sau khi học xong Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt, Cơ sở kỹ thuật lạnh.

- Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản  về nguyên lý điều hòa không khí, các yêu cầu kỹ thuật trong không gian cần điều hòa không khí, các phương pháp tính toán để lựa chọn sơ đồ và các số liệu cụ thể nhằm tiến hành thiết lập hệ thống Điều hòa không khí phù hợp với yêu cầu đặt ra. Qua đó, học phần còn cung cấp cho người học những kiến thức về lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí.

- Xác định công suất các thiết bị trong hệ thống.

- Kỹ năng: Vận dụng thành thạo các sơ đồ điều hòa, tính toán sơ bộ, phân tích, đánh giá và tư vấn các ưu và nhược điểm của các hệ thống điều hòa không khí cho các công trình...

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính khoa học, chính xác và cẩn thận trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Một số vấn đề chung về hệ thống điều hòa không khí |  | 3 | 3 |  |  |
| 2 |  | Chương 2. Xử lý nhiệt ẩm không khí | 6 | 6 |  |  |
| 3 |  | Chương 3. Phân loại hệ thống điều hòa không khí | 6 | 6 |  |  |
| 4 |  | Chương 4. Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm trong không gian cần điều hòa. | 9 | 8 |  | 1 |
| 5 |  | Chương 5. Thiết lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí | 10 | 10 |  |  |
| 6 |  | Chương 6. Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí | 6 | 5 |  | 1 |
| 7 |  | Chương 7. Hệ thồng đường ống dẫn nuớc | 5 | 5 |  |  |
| 8 |  | Chương 7. Hệ thống đo lường và điều khiển tự động |  |  |  | Tham khảo |
| 9 |  | Chương 8. Lọc bụi và tiêu âm trong hệ thống điều hoà không khí |  |  |  | Tham khảo |
|  |  | Tổng cộng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HT ĐHKK          	 Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm chung về hệ thống điều hòa không khí.

-  Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường không khí đối với con người và sản xuất cùng các tiêu chuẩn đánh giá cần thiết.

2. Nội dung bài:

1.1 .Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí

1.2  Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con người và sản xuất.

1.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ.

1.2.2. Ảnh hưởng của độ ẩm.

1.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ không khí

1.2.5. Ảnh hưởng của bụi

1.2.4. Ảnh hưởng của độ ồn.

1.2.5. Ảnh hưởng của các chất độc hại.

1.2.6. Ô nhiễm không khí và thông gió

Chương 2. XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ				Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được các quá trình xử lý nhiệt và ẩm của không khí ẩm.

-  Nhận dạng được các thiết bị xử lý không khí và đặc điểm ứng dụng của thiết bị.

2. Nội dung bài:

2.1. Không khí ẩm

2.1.1. Khái niệm về không khí ẩm .

2.1.2. Các thông số biểu diễn trạng thái của không khí ẩm

2.1.3. Các loại đồ thị trạng thái của không khí ẩm.

2.1.4. Các quá trình điển hình của không khí ẩm trên đồ thị.

2.1.4.1. Quá trình hòa trộn

2.1.4.2.Quá trình hâm nóng và làm mát.

2.1.4.3.Quá trình tăng ẩm và giảm ẩm.

2.1.4.4.Quá trình trao đổi nhiệt và ẩm đa biến.

2.2 Các phương pháp và thiết bị xử lý nhiệt  ẩm không khí

2.2.1. Làm lạnh

2.2.2. Gia nhiệt.

2.2.3. Tăng ẩm.

2.2.4. Giảm ẩm.

Chương 3. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ  Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các kiểu hệ thống điều hòa không khí và đặc điểm ứng dụng từng loại.

-  Trình bày được sự thay đổi trạng thái không khí biểu diễn trên các đồ thị không khí ẩm

2. Nội dung bài:

3.1. Khái niệm và phân loại hệ thống điều hòa không khí

3.2. Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô

3.2.1. Các máy điều hòa cục bộ.

3.2.1.1. Máy điều hòa cửa sổ.

3.2.1.2. Máy điều hòa 2 khối (split type).

3.2.1.3. Máy điều hòa ghép (multi-split).

3.2.2. Các hệ thống điều hòa kiểu phân tán.

3.2.1. Hệ thống điều hòa kiểu VRV.

3.2.2. Hệ thống điều hòa làm lạnh bằng nước (water chiller).

3.2.3. Hệ thống điều hòa trung tâm.

3.3  Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt

3.3.1. Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trong hệ thống điều hòa kiểu ướt.

3.3.2. Thiết bị buồng phun.

3.3.3. Hiệu quả trao đổi nhiệt ẩm.

3.3.4. Tính toán buồng phun.

3.3.5. Điều hòa không khí kiểu bay hơi.

Chương 4. CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM TRONG KHÔNG GIAN CẦN ĐIỀU HÒA. 									Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

-  Trình bày được các phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm

-  Trình bày được các phương pháp tính toán .

2. Nội dung bài:

4.1. Phương pháp tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm.

1. Phương trình cân bằng nhiệt

2. Phương trình cân bằng ẩm

3. Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại

4.2. Xác định các nguồn nhiệt vào không gian cần điều hòa.

4.2.1. Nguồn nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo,Q2.

4.2.2. Nguồn nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra,Q1.

4.2.3. Nguồn nhiệt do người tỏa ra,Q2.

4.2.4. Nguồn nhiệt do sản phẩm mang vào,Q4

4.2.5. Nguồn nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt,Q1.4.

4.2.6. Nguồn nhiệt do bức xạ mặt trời vào phòng,Q6

4.2.7. Nguồn nhiệt do lọt không khí vào phòng,Q7

4.2.8.  Nguồn nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q6

4.2.9. Tổng lượng nhiệt thừa QT

4.3. Xác định ẩm thừa. WT

4.3.1. Lượng ẩm do người tỏa ra. W1

4.3.2. Lượng ẩm thoát ra từ sản phẩm. W2

4.3.3. Lượng ẩm do bay hơi đọan nhịêt từ sàn ẩm, W2.

4.3.4. Lượng ẩm do hơi nước nóng mang vào, W4.

4.3.5. Lượng ẩm thừa, WT

Kiểm tra giữa học phần

Chương 5. THIẾT LẬP VÀ TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ					Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Thiết lập và tính chọn các thông số kỹ thuật của các sơ đồ điều hòa không khí tuần hoàn 1 cấp, 2 cấp

2. Nội dung bài:

5.1 Cơ sở thiết lập sơ đồ điều hòa không khí

5.2. Thiết lập và tính toán các Sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị t-d. Thời gian: 7 giờ

5.2.1.  Các thuật ngữ đặc trưng của sơ đồ điều hoà theo  đồ thị t-d

5.2.1.1. Hệ số nhiệt hiện SHF

5.2.1.2. Hệ số nhiệt hiện của phòng RSHF

5.2.1.3. Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF

5.2.1.4. Hệ số đi vòng BF

5.2.1.5. Xác định năng suất lạnh, lưu lượng không khí của dàn lạnh

5.2.2.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Hè

5.2.2.1. Sơ đồ thẳng

5.2.2.2. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp.

5.2.2.3. Sơ đồ tuần hoàn 2 cấp.

5.2.3.  Các sơ đồ điều hoà không khí mùa Đông.

5.2 Tính toán các sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị i-d

Chương 6. HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày và tính chọn kích thước hệ đường ống vận chuyển và phân phối tuần hoàn không khí trong phòng.

2. Nội dung bài:

6.1.  Phân bố không khí trong phòng

6.1.1.Luồng không khí

6.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố đến kết cấu luồng không khí.

6.1.3. Miệng thổi và miệng hút không khí.

6.2  Kết cấu các đường ống dẫn khí và miệng gió thổi.

6.3 Tính thiết kế đường ống dẫn không khí.

6.4  Tính thiết kế hệ thống phân phối không khí.

6.5  Tính toán chọn quạt.

Kiểm tra định kỳ

Chương 7: HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC 		Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được sơ đồ cấp nước và phương pháp tính chọn.

2. Nội dung bài:

7.1 Hệ thống đường ống dẫn nước

7.1.1 Vật liệu đường ống

## 7.1.2  Sự giãn nở vì nhiệt của các loại đường ống

## 7.1.3  Giá đỡ đường ống

7.2  Sơ đồ cấp nước cho các AHU và FCU.

7.3  Nguồn lạnh và sơ đồ nguyên lý cung cấp lạnh cho hệ thống điều hòa không khí.

## 7.3.1  Tính chọn trạm lạnh.

## 7.3.2  Tính chọn bể chứa nước lạnh.

## 7.3.3  Tính chọn đường ống nước.

## 7.3.4  Tính chọn bơm nước.

Chương 8: HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIÊN TỰ ĐỘNG

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số dụng cụ đo lường sử dụng trong kỹ thuật điều hòa không khí.

2. Nội dung bài:

8.1 Hệ thống đo lường và điều khiển tự động.

8.2 Một số dụng cụ đo lường sử dụng trong kỹ thuật điều hòa không khí.

Chương 9: LỌC BỤI  VÀ TIÊU ÂM TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số thiết bị 1 lọc bụi, tiêu âm sử dụng trong kỹ thuật điều hòa không khí.

2. Nội dung bài:

9.1 Lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí.

9.2 Tiêu âm trong hệ thống điều hòa không khí.

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu, bảng phấn.

# 3. Dụng cụ, học liệu,

# + Các sơ đồ hệ thống lạnh.

# + Giáo trình, bài giảng.

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Những kiến thức cơ bản về các hệ thống điều hòa không khí.

- Tính toán phụ tải nhiệt.

- Kỹ năng:

- Thiết lập sơ đồ điều hòa thành thạo.

- Tính toán, chọn máy và hệ thống phân phối khí phù hợp với một hệ thống điều hòa không khí theo yêu cầu đã đặt ra.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.

# 2. Phương pháp:

# - Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# -  Tính phụ tải lạnh, hệ đường ống dẫn không khí, nước

# -  Thiết lập và nhận dạng các sơ đồ điều hòa không khí.

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Võ Chí Chính, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2005.

[2]. Lê Chí Hiệp, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Đại Học Quốc Gia Tp HCM,  2010.

# [3]. Nguyễn Duy Động, Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải, NXBGD, 2000

[4]. Shan K. Wang, Handbook of Air Conditioning and Refrigeration, McGraw – Hill, 2001

# 16. Tên học phần:  TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH

# Mã học phần:  DLANH 111

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí, tính chất của  học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy ở  học kỳ 4 của khóa  học

- Tính chất: là môn học thuộc chương trình chuyên ngành.

- Mục tiêu  học phần:

- Kiến thức:

- Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống thiết bị lạnh.

- Trình bày và phân tích được nguyên lý làm việc của các mạch điện.

- Kỹ năng:

- Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu trang bị điện.

- Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện

- Sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện.

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây.

- Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải.

- Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ  năng  tư  duy để  đọc hiểu các sơ đồ mạch điện.

- Thiết kế được các mạch điện theo yêu cầu.

- Nội dung  học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan. | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2: Khí cụ điện - và thiết bị tự động. | 4 | 4 |  |  |
| 3 | Chương 3: Tự động hóa hệ thống lạnh | 6 | 5 |  | 1 |
| 4 | Chương 4: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện thông dụng | 6 | 6 |  | 0 |
| 5 | Chương 5: Ứng dụng khí cụ Điện điều khiển các mạch điện Hệ thống lạnh | 12 | 11 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  TỔNG QUAN. 						Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

+	 Hiểu và phân biệt về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các tham số kỹ thuật cần thiết chủ yếu của các loại khí cụ điện

+	Đọc hiểu catalogue và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.

2. Nội dung bài

1.1  Đại cương.

1.2  Sơ đồ mạch điều chỉnh và các thuật ngữ.

1.3  Phân loại.

1.4  Đặc tính điều chỉnh.

Chương 2: KHÍ CỤ ĐIỆN - VÀ THIẾT BỊ TỰ ÐỘNG		Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

+	 Hiểu và phân biệt về cấu tạo cụ thể,  các nguyên lý hoạt động, các tham số kỹ thuật cần thiết chủ yếu của các loại khí cụ điện hiện được dùng trên mạng cung cấp

+	Đọc hiểu catalogue và xác định được các thông số kỹ thuật của khí cụ điện trong lưới hạ áp thông dụng. Vận dụng lựa chọn hiệu quả.

+	Tính toán nhanh các thông số kỹ thuật mạch điện, điều kiện để xác định và lựa chọn khí cụ điện phù hợp, áp dụng hiệu quả cho nhu cầu thiết kế xây dựng hệ thống cung cấp và điều khiển bảo vệ thiết bị.

+	Tính toán lựa chọn, kiểm tra các khí cụ điện trong hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

2. Nội dung bài:

2.1 Dụng cụ thừa hành.

2.1.1 Thiết bị thừa hành.

2.1.2 Cơ cấu thừa hành.

2.2  Dụng cụ tự động điều chỉnh, bảo vệ áp suất - hiệu áp suất.

2.2.1  Các phần tử cảm biến.

2.2.2 Các dụng cụ điều chỉnh hai vị trí.

2.2.3 Các dụng cụ điều chỉnh liên tục.

2.3  Dụng cụ tự động điều chỉnh, bảo vệ nhiệt độ - hiệu nhiệt độ.

2.3.1 Các bộ biến đổi nhiệt độ.

2.3.2 Các dụng cụ điều chỉnh hai vị trí.

2.3.3 Các dụng cụ điều chỉnh liên tục.

2.4  Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng.

Chương 3: TỰ ÐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH 			Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện tự động hóa theo sơ đồ nguyên lý

2. Nội dung chương:

3.1  Tự động hóa máy nén lạnh.

3.2  Tự động hóa thiết bị ngưng tụ.

3.3  Tự động hóa thiết bị bay hơi.

3.4  Tự động hóa máy lạnh, buồng lạnh.

Chương 4: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG								Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

2. Nội dung chương:

4.1. Mạch điện điều khiển đèn sử dụng công tắc tơ

4.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

4.1.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

4.2. Mạch điện điều khiển động cơ một pha sử dụng công tắc tơ

4.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

4.2.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

4.3. Mạch điện điều khiển tự động hai động cơ một pha làm việc theo thứ tự (Dùng rơ le thời gian)

4.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

4.3.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

4.4. Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha

4.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

4.4.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

4.5. Mạch điện điều khiển 2 động cơ hoạt động luân phiên

4.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

4.5.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

Chương 5: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH								Thời gian: 6 giờ

1.  Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

2. Nội dung chương:

5.1. Mạch điện điều khiển động cơ máy nén khởi động sao – tam giác

5.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

5.1.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

5.1.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

5.2. Mạch điện điều khiển điều hòa không khí

5.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

5.2.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

5.2.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

5.3. Mạch điện điều khiển kho lạnh

5.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

5.3.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

5.3.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

5.4. Mạch điện hệ thống máy lạnh chiller

5.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

5.4.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

5.4.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

5.5. Mạch điện điều khiển máy nén lạnh có sử dụng rơ le áp suất cao (high pressure switch) và rơ le áp suất thấp (low pressure switch)

5.5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

5.5.2. Xác định dòng điện định mức của các phụ tải 1 pha

5.5.3. Nguyên lý làm việc của mạch điện

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng  học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài  học cơ sở trang bị điện.

- Các khí cụ điện: nút bấm, công tắc tơ, rơle thời gian, rơle nhiệt, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp.

- Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Mô hình các mạch điện.

4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Các cơ bản về khí cụ điện.

- Phương pháp tính toán mạch điện chọn cầu dao, cầu chì, công tắc tơ

- Các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, đặc tính và ứng dụng các mạch điện.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ  năng  làm  việc  nhóm,  giao  tiếp  và  khả  năng  đọc  hiểu  các  tài liệu kỹ thuật.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

- Thảo luận theo nhóm

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HKII năm thứ nhất

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

3. Những trọng tâm cần chú ý: các chương 2 và 3.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục.

[2]. Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

[3]. Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005

# 17. Tên học phần: KỸ THUẬT SẤY

# Mã học phần: DLANH 112

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí giảng dạy ở HK 4.

- Tính chất: là môn học bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Phân loại và nhận biết được các thiết bị sấy.

+ Trình bày được bản chất của vật liệu ẩm và tác nhân sấy.

+ Xác định được các thông số vật lý đặc trưng của vật liệu ẩm và tác nhân sấy.

+ Hiểu được bản chất của quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực.

+ Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên đồ thị I-d

+ Tính toán được lưu lượng tác nhân sấy cần thiết và công suất nhiệt cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực.

+ Tính toán được thời gian sấy.

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của một số thiết bị sấy thông dụng.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng và phân biệt được cấu trúc đặc trưng của các hệ thống sấy.

+ Tính toán nhanh, xác định nhanh được các thông số của tác nhân sấy trong quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực ở các thiết bị sấy đối lưu.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các sơ đồ hệ thống sấy.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm:

+  Tự chủ trong tư duy để giải quyết các bài tập về sấy và đọc được các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+  Có phẩm chất đạo đức tốt.

+  Có ý thức tôn trọng và hợp tác làm việc với đồng nghiệp.

+  Có tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

+  Luôn thể hiện tốt các hành vi, thái độ đạo đức trong công việc.

+  Chấp hành tốt  nội qui, kỷ luật của cơ quan.

+  Rèn luyện tinh thần tích cực trong học tập và ứng dụng.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Kiến thức cơ bản về sấy. | 8 | 8 |  |  |
| 2 | Chương 2. Quá trình sấy lý thuyết và chế độ sấy. | 6 | 5 |  | 1 |
| 3 | Chương 3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu. | 6 | 6 |  |  |
| 4 | Chương 4. Thời gian sấy. | 4 | 3 |  | 1 |
| 5 | Chương 5. Các hệ thống sấy | 6 | 6 |  |  |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Kiến thức cơ bản về sấy

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 1, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được động lực quá trình sấy.

- Mô tả được các bộ phận cơ bản của hệ thống sấy.

- Trình bày được các phương pháp sấy.

- Nhận biết và phân loại được các hệ thống sấy.

- Mô tả được tầm quan trọng của việc xác định độ ẩm của vật liệu sấy (VLS)

- Tính toán được độ ẩm VLS và lượng nước bốc hơi từ VLS

- Xác định được độ ẩm cân bằng của VLS

- Trình bày được bản chất của không khí ẩm (KKA)

- Tính toán được các thông số đặc trưng của KKA

- Biểu diễn được các quá trình nhiệt động của KKA trên đồ thị I-d và T-d

- Trình bày được được biểu đồ đường cong sấy, đường cong tốc độ sấy và đường cong nhiệt độ sấy.

2. Nội dung chương:

1.1. Sấy và các phương pháp sấy

1.1.1. Động lực quá trình sấy

1.1.2. Các bộ phận của hệ thống sấy

1.1.3. Phương pháp sấy

1.1.4. Phân loại hệ thống sấy

1.1.4.1. Hệ thống sấy lạnh

1.1.4.2. Hệ thống sấy nóng

1.2. Vật liệu ẩm và tác nhân sấy

1.2.1. Vật liệu ẩm

1.2.1.1. Tầm quan trọng của việc xác định độ ẩm của VLS

1.2.1.2. Các khái niệm cơ bản về độ ẩm VLS

1.2.1.3. Phương pháp xác định độ ẩm VLS và lượng nước bốc hơi từ VLS

1.2.1.4. Các đặc trưng nhiệt vật lý của VLS

1.2.1.5. Xác định độ ẩm cân bằng

1.2.2. Tác nhân sấy

1.2.2.1. Không khí ẩm

1.2.2.2. Khói lò

1.3. Động học quá trình sấy

1.3.1. Đường cong sấy

1.3.2. Đường cong tốc độ sấy

1.3.3. Đường cong nhiệt độ sấy

Chương 2: Quá trình sấy lý thuyết và chế độ sấy

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 2, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được bản chất của quá trình sấy lý thuyết trên hệ thống sấy đối lưu và hệ thống sấy lạnh.

- Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết trên đồ thị I-d.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động và biểu diễn được quá trình nhiệt động của các chế độ sấy trên đồ thị I-d.

2. Nội dung chương:

2.1. Quá trình sấy lý thuyết

2.1.1. Quá trình sấy lý thuyết của hệ thống sấy đối lưu

2.1.2. Quá trình sấy lý thuyết của hệ thống sấy đối lạnh

2.2. Chế độ sấy

2.2.1. Chế độ sấy có đốt nóng trung gian

2.2.2. Chế độ sấy hồi lưu một phần tác nhân sấy

2.2.3. Chế độ sấy hồi lưu toàn phần

Chương 3: Tính toán nhiệt thiết bị sấy

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 3, sinh viên phải làm được:

- Tính toán được công suất nhiệt quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu.

- Tính toán được công suất nhiệt quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần TNS.

- Tính toán được công suất nhiệt quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian.

- Tính toán được lưu lượng TNS cần thiết cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu.

- Tính toán được lưu lượng TNS cần thiết cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần TNS.

- Tính toán được lưu lượng TNS cần thiết cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian.

- Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên đồ thị I-d.

2. Nội dung chương:

3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu

3.1.1. Quá trình sấy lý thuyết

3.1.2. Quá trình sấy thực tế

3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần tác nhân sấy

3.2.1. Quá trình sấy lý thuyết

3.2.2. Quá trình sấy thực tế

3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian

3.3.1. Quá trình sấy lý thuyết

3.3.2. Quá trình sấy thực tế

Chương 4: Thời gian sấy

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 4, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được 3 phương pháp xác định thời gian sấy.

- Tính toán được thời gian sấy theo phương pháp Luikov và phương pháp GK. Phylonhenko.

2. Nội dung chương:

4.1. Giới thiệu các phương pháp xác định thời gian sấy

4.2. Phương pháp Luikov

4.2.1. Xác định thời gian τ1

4.2.2. Xác định thời gian τ2

4.3. Phương pháp G.K. Phylonhenko

Chương 5: Các thiết bị sấy

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương 5, sinh viên phải làm được:

- Trình bày được cấu tạo của các thiết bị sấy.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị sấy.

- Trình bày được ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các thiết bị sấy.

2. Nội dung chương:

5.1. Thiết bị sấy đối lưu

5.1.1. Thiết bị sấy buồng

5.1.2. Thiết bị sấy hầm

5.1.3. Thiết bị sấy thùng quay

5.1.4. Thiết bị sấy tháp

5.1.5. Thiết bị sấy tầng

5.1.6. Thiết bị sấy phun

5.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần tác nhân sấy

5.2.1. Nguyên lý làm việc

5.2.2. Thiết bị sấy tiếp xúc với bề mặt nóng

5.2.3. Thiết bị sấy tiếp xúc với chất lỏng

5.3. Thiết bị sấy thăng hoa

5.3.1. Khái niệm và ưu khuyết điểm

5.3.2. Các giai đoạn sấy thăng hoa

5.3.3. Sơ đồ cấu tạo hệ thống sấy thăng hoa

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học cơ sở kỹ thuật nhiệt và truyền nhiệt.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số hệ thống sấy thông dụng trong công nghiệp & bảo quản nông sản.

+ Hiểu được bản chất của quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực.

+ Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên đồ thị I-d.

+ Tính toán được lưu lượng tác nhân sấy cần thiết và công suất nhiệt cho quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực.

+ Tính toán được thời gian sấy.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng, sử dụng thành thạo các đồ thị  I – d.

+ Nhận dạng và phân biệt được cấu trúc đặc trưng của các hệ thống sấy.

+ Tính toán thành thạo các thông số của tác nhân sấy trong quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực ở các thiết bị sấy đối lưu.

- Năng lực tự chủ, thái độ và trách nhiệm: Kỹ năng làm việc nhóm, thái độ cầu thị, kỹ năng giao tiếp và  khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

2. Phương pháp:

- Đánh giá thường xuyên

- Thảo luận theo nhóm

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Kiểm tra – đánh giá định kỳ

- Thi kết thúc học phần tự luận

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho HK2 năm thứ nhất

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Trần Văn Phú -Kỹ thuật sấy - NXB Giáo Dục, Hà Nội -2008.

[2]. Trần Văn Phú - Tính toán và thiết kế hệ thống sấy - NXB GD, Hà Nội, 2002

[3]. Hoàng Văn Chước - Kỹ thuật sấy - NXB KHKT, Hà Nội - 2004.

[4]. Hoàng Văn Chước - Thiết kế hệ thống thiết bị sấy - NXB KHKT, Hà Nội -2006

[5]. Nguyễn Văn May - Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm

[6]. A.S.Mujumdar,Hand book of Industrial Drying, Publishers, 1995.

# 19. Tên học phần: XÂY DỰNG TRẠM LẠNH

# Mã học phần: DLANH 121

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  được bố trí  ở học kỳ 3.

- Tính chất: là môn học tự chọn.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  kiến thức về nguyên lý  của các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, cách tính toán, thiết kế kho lạnh, để chọn các thiết bị phù hợp với yêu cầu đặt ra.

- Kỹ năng:  giúp cho sinh viên hiểu biết về phương  pháp tính toán và thiết kế kiểm  tra kho lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Xử lý những số liệu ban đầu | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Chương 2. Tính chọn thể tích, thiết kế mặt bằng kho lạnh | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3. Tính cách nhiệt, cách ẩm kho lạnh | 4 | 4 |  |  |
| 4 | Chương 4. Tính phụ tải nhiệt kho lạnh | 6 | 6 |  |  |
| 5 | Chương 5. Lựa chọn phương pháp làm lạnh, sơ đồ hệ thống lạnh, gaz lạnh | 2 | 1 |  | 1 |
| 6 | Chương 6. Tính chọn máy nén | 4 | 4 |  |  |
| 7 | Chương 7: Tính chọn thiết bị trao đổi nhiệt chính | 4 | 4 |  |  |
| 8 | Chương 8: Tính chọn thiết bị phụ | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Chương 9: Tính chọn đường ống, bơm quạt | 4 | 3 |  | 1 |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Xử lý những số liệu ban đầu | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Chọn lựa những số liệu về khí tượng, nhiệt độ bảo quản, phương pháp bốc dỡ sản phẩm trong và ngoài kho

2. Nội dung

1.1 Những số liệu về khí tượng

1.2 Những số liệu về bảo quản thực phẩm

1.3 Phương pháp bốc dỡ nâng hạ sản phảm bảo quản

| Chương 2: Tính chọn thể tích và thiết kế mặt bằng kho lạnh | Thời gian: 2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cách phân loại và tính dung tích kho ;

- Tính toán được tiêu chuẩn chất tải;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2. Nội dung

2.1 Đặt vấn đề

2.2 Phân loại kho lạnh

2.3 Dung tích và tiêu chuẩn chất tải của kho lạnh

2.4 Xác định số lượng và kích thước của kho lạnh

2.5 Thiết kế mặt bằng kho lạnh

| Chương 3: Tính cách nhiệt, cách ẩm kho lạnh | Thời gian:4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các loại vật liệu cách nhiệt;

- Tính toán các quá trình cách nhiệt, đọng sương;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2. Nội dung

3.1 Các loại vật liệu cách nhiệt thông dụng

3.2 Tính cách nhiệt vách kho lạnh

3.3 Tính cách nhiệt nền và trần của kho lạnh

3.4 Tính cách nhiệt đường ống

3.5 Tính kiểm tra đọng sương

| Chương 4: Tính phụ tải nhiệt kho lạnh | Thời gian:6 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các loại tổn thất cách nhiệt;

- Tính toán các quá trình tổn thất nhiệt ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2. Nội dung

4.1 Đại cương

4.2 Tính tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che

4.3 Tính tổn thất nhiệt do sản phẩm toả ra

4.4 Tính tổn thất nhiệt do thông gió

4.5 Tính tổn thất nhiệt trong vận hành

4.6 Tính tải nhiệt cho thiết bị và máy nén

| Chương 5: Lựa chọn phương pháp làm lạnh, sơ đồ hệ thống lạnh, gaz lạnh | Thời gian:2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp làm lạnh; lựa chọn được sơ đồ hệ thống lạnh

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2. Nội dung

5.1 Lựa chọn phương pháp làm lạnh

5.2 Lựa chọn sơ đồ hệ thống lạnh

| Chương 6: Tính chọn máy nén | Thời gian:4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Tính được chu trình lạnh và lựa chọn được máy nén

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2. Nội dung

6.1 Chọn các thông số làm việc

6.2. Tính toán các chu trình lạnh

6.3 Chọn lựa máy nén

| Chương 7: Tính chọn thiết bị trao đổi nhiệt chính | Thời gian:4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cách tính chọn các thiết bị  trao đổi nhiệt chính

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2. Nội dung

7.1 Tính chọn thiết bị bay hơi

7.2 Tính chọn thiết bị ngưng tụ

| Chương 8: Tính chọn thiết bị phụ | Thời gian:2 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cách tính chọn các thiết bị phụ

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2. Nội dung

8.1 Tính chọn thiết bị tiết lưu

8.2 Tính chọn bình chứa cao áp

8.3 Tính chọn bình trung gian

8.4 Tính chọn tháp giải nhiệt

8.5 Tính chọn bình tách dầu

| Chương 9: Tính chọn đường ống, bơm quạt | Thời gian:4 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cách tính chọn đường ống, bơm quạt

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

2. Nội dung

9.1 Tính chọn đường ống freon

9.2 Tính chọn đường nước

9.3 Tính chọn bơm

9.4 Tính toán trở lực đường ống

9.5 Tính chọn quạt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp Lý  thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  Mô hình hệ thống máy chiếu

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sơ đồ

+ Giáo trình

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

# - Kiến thức: Sau khi hoàn tất môn  học sinh viên cần biết: Tính toán thiết kế trạm lạnh.

# - Kỹ năng:  Nhận định , kiểm tra, tính toán các trạm lạnh.

# - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# 2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tuỳ - Kỹ thuật lạnh cơ  sở - NXB giáo dục.

[2]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tuỳ - Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB giáo dục

[3]. Nguyễn Đức Lợi , Phạm Vãn Tuỳ - Môi chất lạnh - NXB giáo dục.

# 20. Tên học phần:  KỸ THUẬT ĐIỀU HÒÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ

# Mã học phần:  DLANH 123

Thời gian thực hiện học phần:  45  giờ;  (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 30 giờ, kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

- Tính chất: Đây là học phần có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô

- Kỹ năng: Sau khi học môn học này học sinh có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
|  | Phần 1: KỸ THUẬT ĐIỀU HÒÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 10 | 10 |  |  |
| 2 | Chương 2: Thiết bị điều khiển và điều khiển AC | 5 | 4 |  | 1 |
|  | Phần 2: THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ | 30 |  |  |  |
| 3 | Bài 1. Khảo sát hệ thống điều hòa không khí ôtô | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Bài 2. Tháo lắp máy nén - Bộ ly hợp. | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Bài 3. Lắp đặt bảo dưỡng các thiết bị | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Bài 4. Hệ thống điện lạnh ôtô | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Bài 5. Nạp gas hẹ thống lạnh ôtô | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Bài 6. Các dạng hư hỏng và sữa chữa | 5 |  | 4 | 1 |
|  | Cộng | 45 | 14 | 29 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: KỸ THUẬT ĐIỀU HÒÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ

Chương 1: HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRÊN XE Ô TÔ.												Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các thiết bị trên hệ thống điều hoà ô tô;

- Phân tích được các chức năng và chu kỳ làm lạnh hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô;

- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí;

- Hiểu được kiến thức cơ bản của hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô

2. Nội dung bài:

1.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô

1.2. Thiết bị chính

1.3. Thiết bị phụ

1.4. Môi chất lạnh- Dầu lạnh

Chương 2: THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐIỀU KHIỂN AC	Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các thiết bị điều khiển trên hệ thống điều hoà ô tô;

- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các bộ phận điều khiển và điều khiển AC trên hệ thống điều hoà không khí;

2. Nội dung bài:

2.1. Phân loại và các chức năng điều hoà không khí trên xe ô tô

2.2. Điều khiển AC

2.3. Các đối tượng điều khiển trong điều hoà không khí trên xe ô tô

Phần 2: THỰC HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ÔTÔ

Bài 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN XE Ô TÔ

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của hệ thống;

- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các bộ phận điều khiển và điều khiển AC trên hệ thống điều hoà không khí;

- Hiểu được kiến thức cơ bản của hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô

- Hiểu được Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô

2. Nội dung bài:

2.1 An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ôtô

2.2. Dụng cụ và thiết bị thông thường khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điện lạnh ô tô

2.3.  Giới thiệu về hệ thống điều hòa không khí ô tô.

2.4.  Khảo sát một số hệ thống điều hòa không khí của một số ô tô thông dụng.

Bài 2: THÁO LẮP MÁY NÉN - BỘ LY HỢP 			Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm và sửa chữa máy nén của hệ thống lạnh ô tô;

2. Nội dung bài:

2.1  Giới thiệu máy nén lạnh.

2.2  Quy trình tháo lắp máy nén.

2.3  Đo, kiểm, tháo lắp bộ ly hợp từ.

Bài 3:  LẮP ĐẶT BẢO DƯỠNG CÁC THIẾT BỊ 			Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị của hệ thống lạnh Ô tô;

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị của hệ thống lạnh Ô tô.

2. Nội dung bài:

3.1  Bảo dưỡng Máy nén, bộ ly hợp.

3.2  Bảo dưỡng dàn lạnh.

3.3  Bảo dưỡng dàn nóng.

3.4  Bảo dưỡng van tiết lưu.

3.5  Bảo dưỡng thiết bị phụ.

Bài 4: HỆ THỐNG ĐIỆN LẠNH Ô TÔ 				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện của hệ thống lạnh ô Tô;

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện của hệ thống lạnh ô Tô.

2. Nội dung bài:

4.1  Mạch điện điều khiển hệ thống lạnh ô tô.

4.2  Một số mạch điện điển hình.

Bài 5: NẠP GAS HỆ THỐNG LẠNH Ô TÔ  				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, sửa chữa và nạp gas hệ thống lạnh ô tô;

- Thực hiện kiểm nghiệm, sửa chữa và nạp gas hệ thống lạnh ô tô.

2. Nội dung bài:

5.1  Các bước chuẩn bị.

5.2  Thử kín.

5.3  Hút chân không.

5.4  Nạp gas.

5.5  Kiểm tra các thông số kỹ thuật.

Bài 6: CÁC DẠNG HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA 			Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa các dạng hỏng hóc của hệ thống lạnh ô tô;

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa các dạng hỏng hóc của hệ thống lạnh ô tô.

2. Nội dung bài:

6.1 Các hư hỏng về phần lạnh.

6.1.1 Thiếu gas.

6.1.2 Nghẹt gas.

6.2  Hư hỏng thuộc phần điện.

6.3  Hư hỏng thuộc phần cơ.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:

- Mô hình điều hoà nhiệt độ ô tô các loại

- Điều hòa nhiệt độ ô tô các loại

- Máy hút chân không

- Máy thu hồi ga

# 3. Dụng cụ, học liệu,

- Chai nitơ cao áp

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

- Am pe kìm

- Bộ nong loe các loại

- Mỏ lết các loại

- Xi lanh nạp ga

- Đèn hàn

- Ống đồng các loại

- Tiết lưu các loại

- Que hàn các loại

- Ống gấp

- Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô

- Kỹ năng:

+ Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.

# 2. Phương pháp:

- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thực hành

- Thảo luận nhóm

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác.

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

# 4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

21. Tên học phần:  BƠM – QUẠT – MÁY NÉN

Mã học phần:  DLANH 106

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, được bố trí giảng dạy ở HK4, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo.

- Tính chất: là môn học cơ sở, bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm, phân loại, đặc tính cơ bản của bơm quạt máy nén

# + Trình bày được các thông số làm việc cơ bản của bơm quạt máy nén

Kỹ năng:

- Làm được các bài tập cơ bản về bơm quạt máy nén

- Trình bày được các ứng dụng của bơm quạt máy nén trong lĩnh vực nhiệt lạnh

- Tính chọn cơ bản được bơm quạt máy nén

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| #### TT | #### Tên các bài trong học phần | #### Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Tổng số | #### Lý #### thuyết | #### Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | #### Kiểm tra |
| #### 1 | #### Chương 1: Cơ học lưu chất | #### 6 | #### 6 |  |  |
| #### 2 | #### Chương 2: Khái niệm chung và phân loại | #### 2 | #### 2 |  |  |
| #### 3 | #### Chương 3: Bơm | #### 9 | #### 8 |  | #### 1 |
| #### 4 | #### Chương 4: Quạt | #### 6 | #### 6 |  |  |
| #### 5 | #### Chương 5: Máy nén | #### 7 | #### 6 |  | #### 1 |
| #### TỔNG |  | #### 30 | #### 28 |  | #### 2 |

### 2. Nội dung chi tiết:

#### Chương 1: Cơ học lưu chất 					Thời gian 6 giờ

1. Mục tiêu

Trình bày được các tính chất, công thức, phương trình lưu chất ứng dụng trong bơm quạt máy nén

Làm được các bài tập ứng dụng cơ bản

2. Nội dung bài

1.1. Các tính chất cơ bản của cơ học lưu chất

1.2. Các dạng phương trình lưu chất ứng dụng trong bơm quạt máy nén

1.3. Bài tập

Chương 2: Khái niệm chung và phân loại			Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu

Trình bày được các khái niệm, phân loại, thông số làm việc cơ bản của bơm quạt máy nén

2. Nội dung:

2.1. Tổng quát

2.2. Phân loại máy thuỷ khí

2.2.1. Bơm

2.2.1.1. Bơm thể tích

2.2.1.2. Bơm thủy động

2.2.1.3. Bơm dòng

2.2.2. Quạt

      - Quạt ly tâm

      - Quạt dọc trục

2.2.3. Máy nén

2.2.3.1. Máy nén thể tích

2. 2.3.2. Máy nén dòng( máy nén động học)

Chương 3: Bơm							Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

Trình bày được khái niệm, phân loại, ứng dụng của bơm

Làm được các bài tập cơ bản về bơm

2. Nội dung:

2.1: Khái niệm chung về bơm

2.1.1. Định nghĩa và phân loại

2.1.2. Các thông số làm việc cơ bản

2.2: Bơm ly tâm

2.2.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc

2.2.2. Các thông số kỹ thuật

2.2.3. Điều chỉnh và chọn bơm

2.2.4. Bài tập ứng dụng

2.3: Bơm hướng trục

2.3.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc

2.3.2. Các thông số kỹ thuật

2.3.3. Điều chỉnh và chọn bơm

2.4: Bơm Piston

2.4.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc

2.4.2. Các thông số kỹ thuật

2.4.3. Điều chỉnh và chọn bơm

2.5: Bơm rô to

2.4.1. Kết cấu bơm và nguyên lý làm việc

2.4.2. Các thông số kỹ thuật

2.6: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng bơm

2.6.1. Lắp đặt và vận hành bơm

2.6.2. Bảo dưỡng bơm

2.7: Bài tập tổng hợp hệ thống bơm

2.7.1. Tính chọn đường ống dẫn

2.7.2. Tính chọn thông số kỹ thuật của bơm

Chương 4:Quạt 							Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại quạt

Tính toán được các thông số kỹ thuật của quạt trong từng mục đích ứng dụng cụ thể

Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống quạt theo yêu cầu.

2. Nội dung:

3.1: Khái niệm chung

3.1.1. Khái niệm chung

3.1.2. Các thông số đặc trưng

3.2: Quạt ly tâm

3.2.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc

3.2.2. Các thông số kỹ thuật của quạt

3.2.3. Điều chỉnh và chọn quạt

3.2.4. Bài tập ứng dụng

3.3: Quạt hướng trục

3.3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc

3.3.2. Các thông số kỹ thuật của quạt

3.3.3. Điều chỉnh và chọn quạt

3.3.4. Bài tập ứng dụng

3.4: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng quạt

3.4.1. Lắp đặt và vận hành quạt

3.4.2. Bảo dưỡng quạt

3.5: Bài tập tổng hợp hệ thống quạt

3.5.1. Tính kích thước đường ống dẫn gió

3.5.2. Tính chọn thông số kỹ thuật của quạt

Chương 5:   Máy nén						Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng của các loại máy nén

- Tính toán được các thông số kỹ thuật của máy nén trong từng mục đích ứng dụng cụ thể

- Trình bày được quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy nén theo yêu cầu.

2. Nội dung:

4.1: Khái niệm chung

4.1.1. Khái niệm chung

4.1.2. Nhiệt động học máy nén

4.2: Máy nén piston

4.2.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc

4.2.2. Các thông số kỹ thuật của máy nén

4.2.3. Điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén

4.2.4. Bài tập ứng dụng máy nén piston

4.3: Máy nén rô to

4.3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc

4.3.2. Các thông số kỹ thuật của máy nén

4.3.3. Điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén

4.3.4. Bài tập ứng dụng máy nén rô to

4.4: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy nén

4.4.1. Lắp đặt và vận hành máy nén

4.4.2. Bảo dưỡng máy nén

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp Lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  Mô hình hệ thống máy chiếu

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sơ đồ

+ Giáo trình

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

### 1. Nội dung:

Kiến thức:

Những kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng, xác định các thông số kỹ thuật, các hiện tượng hư hỏng và sửa chữa thông thường.

Kỹ năng:

Trình bày được quy trình lắp đặt và kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng các loại Bơm, Quạt và Máy nén thông dụng

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm

### 2. Phương pháp:

#### Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

V. Hướng dẫn thực hiện môn học:

#### 1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp

#### 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Nguyễn Văn May, Bơm quạt máy nén, nhà xuất bản KHKT, Hà Nội 2003.

[2]. Hoàng Bá Chư, Phạm Lương Tuệ, Trương Ngọc Tuấn, Bơm quạt máy nén công nghiệp, nhà xuất bản KHKT Hà Nội, 2004.

[3]. Nguyễn Văn Bày, Máy bơm và trạm bơm, nhà XB nông nghiệp, Hà Nội 2000

[4]. Nguyễn Minh Tuyển, Bơm quạt & máy nén trong công nghiệp, nhà xuất bản KHKT, Hà Nội 1985.

[5]. Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bơm quạt máy nén, trường Đại học sư phạm Kỹ Thuật, Nhà xuất bản Đà Nẵng 2010.

# 22. Tên học phần:  VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH

# Mã học phần:  DLANH 110

Thời gian thực hiện học phần:  : 30 giờ; (Lý  thuyết: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được bố trí khi học xong Kỹ thuật điện, Kỹ thuật lạnh.

- Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các khái niệm cơ  bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;

- Kỹ năng:

+  Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và xây dựng được qui trình vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần |  | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1. Sơ đồ nguyên lý các hệ thống lạnh. |  | 8 | 8 |  |  |
| 2 |  | Chương 2. Quy trình vận hành hệ thống lạnh. | 6 | 6 |  | 1 |
| 3 |  | Chương 3. Bảo trì hệ thống lạnh. | 3 | 3 |  |  |
| 4 |  | Chương 4. Các dạng sự cố thường xảy ra trong hệ thống lạnh. | 5 | 5 |  | 1 |
| 5 |  | Chương 5. Bảo trì máy nén. | 6 | 6 |  |  |
| 6 |  | Chương 6. Quản lý kỹ thuật hệ thống lạnh. | 2 | 2 |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ  CÁC HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý  của hệ thống lạnh.

-  Trình bày được hoạt động của chu trình lạnh.

2. Nội dung :

1.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

1.1.1.Sơ đồ hệ thống máy đá.

1.1.2.Sơ đồ hệ thống kho lạnh.

1.1.3.Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí.

1.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

1.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc.

1.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió.

1.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông IQF.

Chương 2- QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian:6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh.

- Trình bày được các kỹ thuật của phương pháp vận hành.

2. Nội dung :

2.1  Tổng quan.

2.2  Quy trình vận hành hệ thống lạnh.

2.2.1  Hệ thống lạnh một cấp.

2.2.2  Hệ thống lạnh hai cấp

2.3  Kỹ thuật vận hành .

2.3.1  Quy trình nạp ga, rút ga.

2.3.2  Quy trình nạp dầu, xả dầu.

2.3.3  Quy trình xả tuyết.

2.3.4  Quy trình xả khí không ngưng.

2.3.5  Điều chỉnh chế độ nhiệt độ của HTL

Chương: 3	BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng bảo trì sửa chữa của hệ thống lạnh.

2. Nội dung :

3.1  Khái niệm.

3.2  Các dạng bảo trì .

3.2.1  Bảo trì lớn.

3.2.2  Bảo trì nhỏ.

3.3  Sửa chữa định kỳ.

Chương 4- CÁC DẠNG SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA TRONG HỆ THỐNG LẠNH.

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.

2. Nội dung :

4.1  Tổng quan.

4.2  Phân loại sự cố.

4.2.1  Sự cố phần điện

4.2.2  Sự cố phần cơ .

4.2.3  Sự cố phần lạnh.

Chương 5	BẢO TRÌ MÁY NÉN					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình sữa chữa và bảo dưỡng máy nén .

2. Nội dung :

5.1  Tổng quan.

5.2  Công tác chuẩn bị.

5.3  Quy trình tháo máy nén.

5.3.1 Quy trình tháo máy nén.

5.3.2 Chạy dừng, dồn gas, tháo môi chất.

5.3.3 Kiểm tra và đánh giá.

5.4  Quy trình lắp máy nén.

5.4.1 Kiểm tra phục hồi và thay thế.

5.4.2 Quy trình lắp ráp máy nén.

5.4.3  Kiểm tra.

5.4.4  Vận hành.

Chương 6. Quản lý kỹ thuật hệ thống lạnh. 				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kế hoạch quản lý kỹ thuật hệ thống lạnh

2. Nội dung :

6.1  Lý lịch máy và hệ thống lạnh.

6.2  Kế hoạch bảo trì.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu.

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sõ đồ hệ thống lạnh

+ Giáo trình vận hành và bảo trì hệ thống lạnh

+ Tài liệu phát tay cho học sinh;

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,

+ Những kiến thức cơ  bản về vận hành và bảo trì hệ thống lạnh.

- Kỹ năng:

+ Lập quy trình vận hành thành thạo.

+ Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập..

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng .

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.

- Đối với người học:thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Cơ sở Kỹ thuật lạnh ứng dụng Nhà xuất bản giáo dục -2000.

# [2] Nguyễn Đức Lợi –Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh -  Nhà xuất bản giáo dục -2000.

# 23. Tên học phần:  ĐỒ ÁN 2

# Mã học phần: DLANH 120

Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ;

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 6 , sau khi học xong các môn học cơ sở

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.

- Kỹ năng:

- Sinh viên vận dụng  kiến thức để giải quyết một bài toán cụ thể trong thực tiễn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Công tác chuẩn bị | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Thực hiện đồ án | 25 |  | 25 |  |
|  | Cộng: | 45 |  | 45 |  |

- Nội dung chi tiết:

| Chương 1: Công tác chuẩn bị | Thời gian:10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Nắm được đề tài, nội dung được giao;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

2. Nội dung:

1. Đăng ký đề tài

2. Phân bổ, nhận kế hoạch thực hiện

| Chương 2: Lập kế hoạch khảo sát, đề cương thực hiện | Thời gian: 10 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Tìm hiểu được ý tưởng để lên kế hoạch các bước thực hiện ;

-  Phân tích tài liệuchu đáo.

2. Nội dung:

- Tìm hiểu được ý tưởng liên quan đến đề tài ;

- Tìm các tài liệu liên quan;

- Phân tích tài liệu .

| Chương 3: Thực hiện đồ án | Thời gian: 25 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

- Hoàn thành các giai đoạn đã chuẩn bị khi lên kế hoạch.

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc ;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

2. Nội dung:

1. Hoàn thành nội dung đồ án

2. Thực hiện kiểm tra.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn đồ án đánh giá cho mỗi học sinh .

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Các tài liệu chuyên ngành đã học

# 26. Tên học phần:  LÒ HƠI

# Mã học phần:  DLANH 122

Thời gian thực hiện học phần:  : 30 giờ; (Lý  thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:môn học được bố trí sau khi học xong Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt.

- Tính chất: là học phần tự chọn.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Trình bày được các khái niệm cơ  bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại lò hơi thường gặp trong nhà máy điện.

- Kỹ năng:  giúp cho sinh viên hiểu biết về phương pháp tính toán thiết kế kiểm tra lò hơi , hoạt động của các hệ thống đồ thị hệ thống cấp nước và hệ thống phụ trợ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm chung về lò hơi | 3 | 3 |  |  |
| 2 | Chương 2: Nhiên liệu | 6 | 6 |  |  |
| 3 | Chương 3: Quá trình cháy | 5 | 5 |  |  |
| 4 | Chương 4: Buồng lửa ghi – buồng lửa phun | 4 | 3 |  | 1 |
| 5 | Chương 5: Trao đổi nhiệt trong lò hơi | 4 | 4 |  |  |
| 6 | Chương 6:Chế độ nước trong lò hơi- phương pháp thu hơi sạch | 5 | 4 |  | 1 |
| 7 | Chương 7: Các thiết bị chính và phụ trong lò hơi | 3 | 3 |  |  |
| ## Cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết

| Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LÒ HƠI | Thời gian:3 giờ |
| --- | --- |

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Trình bày nguyên lý làm việc của lò hơi.

- Đánh giá được một lò dựa theo các thông số chính.

- Phân loại một số thiết bị lò hơi.

- Trình bày được một số thiết bị lò hơi sử dụng trong dân dụng, trong công nghiệp.

2. Nội dung:

1.1 Nguyên lý làm việc của lò hơi

1.1.1Khái niệm

1.1.2 Nguyên lý làm việc của lò hơi trong nhà máy điện

1.1.3 Vai trò của lò hơi

1.2 Các đặc tính kỹ thuật cơ bản của lò hơi.

1.2.1 Thông số hơi của lò hơi

1.2.2 Sản lượng hơi của lò hơi

1.2.3 Hiệu suất của lò hơi

1.2.4 Nhiệt thế thể tích của buồng lửa

1.2.5 Nhiệt thế diện tích trên ghi

1.2.6 Năng suất bốc hơi của bề mặt sinh hơi

1.3 Phân loại lò hơi

1.3.1 Theo chế độ đốt nhiên liệu.

1.3.2 Theo chế độ tuần hoàn của nước.

1.3.3 Theo lịch sử phát triển.

1.3.4 Theo thông số công suất.

1.3.5 Theo công dụng của lò hơi.

1.3.6 Lò hơi ống lò và ống lửa.

1.3.6.1 Lò hơi ống lò.

1.3.6.2 Lò hơi ống lửa.

1.3.6.3 Lò hơi phối hợp ống lò ống lửa.

1.3.7 Lò hơi ống nước tuần hoàn.

1.3.7.1 Lò hơi ống nước nằm ngang.

1.3.7.2 Lò hơi ống nước đứng.

1.3.7.3 Cấu tạo một số lò tuần hoàn

a/ Lò hơi tuần hoàn cưỡng bức.

b/ Lò hơi trực lưu

c/ Lò hơi tuần hoàn tự nhiên.

Chương 2: NHIÊN LIỆU 						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này  sinh viên có khả năng:

- Phân loại một số nhiên liệu trong quá trình đốt

- Trình bày các thành phần hóa học của nhiên liệu.

- Trình bày các đặc tính của một nhiên liệu đặc biệt nhiên liệu rắn.

2. Nội dung:

2.1 Khái niệm về nhiên liệu

2.2 Thành phần hóa học của nhiên liệu

2.3 Các đặc tính công nghệ của nhiên liệu rắn.

- Độ ẩm của nhiên liệu

- Chất bốc và cốc

- Độ tro

- Nhiệt trị của nhiên liệu

- Các đặc tính quy dẫn của nhiên liệu.

2.4 Các loại nhiên liệu thường dùng trong lò hơi

- Nhiên liệu khí

- Nhiên liệu lỏng

- Nhiên liệu rắn

Chương 3:  QUÁ TRÌNH CHÁY 				Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Trình bày được quá trình cháy nhiên liệu.

- Trình bày được các phản ứng cháy của một nhiên liệu và các thông số  cần trọng tâm trong quá trình cháy.

- Tính toán được các thông số của không khí và các thành phần của nhiên liệu

- Trình bày phương trình đặc trưng của quá trình cháy hoàn toàn.

- Trình bày được phương trình cân bằng tổng quát trong điều kiện vận hành lò hơi.

- Tính toán các tổn thất nhiệt trong quá trình cháy.

2. Nội dung

3.1 Quá trình cháy.

3.2 Các giai đoạn của quá trình đốt cháy nhiên liệu trong buồng lửa

3.3 Quá trình sấy nóng và sấy khô nhiên liệu

3.4 Giai đoạn thoát chất bốc và tạo cốc

3.5 Giai đoạn cháy

3.6 Giai đoạn tạo tro xỉ

3.7 Đặc điểm của quá trình cháy nhiên liệu.

3.7.1 Cháy nhiên liệu rắn.

3.7.2 Cháy nhiên liệu lỏng.

3.7.3 Cháy nhiên liệu khí.

3.8 Thể tích không khí lý thuyết, thực tế và hệ số không khí thừa

3.9 Các phương trình phản ứng cháy

3.10 Cân bằng nhiệt và hiệu suất lò hơi

3.10.1 Tổn thất nhiệt trong lò hơi

3.10.2 Phương trình cân bằng nhiệt tổng quát của lò

2.10.3 Hiệu suất lò hơi

Chương 4:   BUỒNG LỬA GHI – BUỒNG LỬA PHUN 		Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Phân loại một số buồng lửa ghi.

- Trình bày  đặc điểm cấu tạo của các loại buồng lửa ghi.

- Trình bày đặc tính của buồng lửa phun.

- Trình bày đặc điểm và cấu tạo của một số thiết bị buồng lửa phun.

2. Nội dung:

  - Buồng lửa ghi

4.1.1. Phân loại buồng lửa ghi

4.1.2. Buồng lửa ghi thủ công

4.1.3. Buồng lửa ghi thủ công cải tiến( nữa cơ khí).

4.1.4. Buồng lửa ghi nghiêng và có lớp nhiên liệu chuyển động trên ghi.

4.1.4.1. Buồng lửa ghi nghiêng.

4.1.4.2.  Buồng lửa ghi nghiêng dồn cấp.

4.1.4.3. Buồng lửa với việc đưa nhiên liệu từ dưới lên.

4.1.5. Buồng lửa ghi xích.

4.1.5.1. Nguyên lý làm việc.

4.1.5.2. Cấu tạo ghi xích.

4.1.5.3. Quá trình cháy trong buồng lửa ghi xích.

4.1.5.4. Ưu khuyết điểm và những đặc tính của buồng lửa ghi xích.

  - Buồng lửa phun.

    - Buồng lửa đốt phun bột than.

    - Quá trình cháy trong buồng lửa đốt bột than.

    - Miệng phun bột than.

    - Cách đặt vòi phun trên buồng lửa.

  - Buồng lửa thải xỉ khô và thải xỉ lỏng.

    - Buồng lửa thải xỉ khô.

    - Buồng lửa thải xỉ lỏng.

  - Buồng lửa xoáy.

    - Buồng lửa có xiclon đặt ngang.

    - Buồng lửa có xiclon đặt đứng.

  - Buồng lửa đốt nhiên liệu lỏng và khí.

    - Buồng lửa đốt nhiên liệu lỏng.

    - Buồng lửa đốt nhiên liệu khí.

    - Khởi động buồng lửa đốt bột than.

Chương 5:   TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG LÒ HƠI 		Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Tính toán một số giá trị nhiệt trong buồng lửa.

- Tính trao đổi nhiệt trong buồng lửa lò hơi.

- Trình bày các đặc tính của buồng lửa.

- Trình bày các đặc tính của hệ số không khí lọt vào lò.

- Tính toán sơ bộ buồng lửa,các thiết bị chính trong lò hơi.

2. Nội dung:

  - Xác định hệ số góc.

  - Xác định độ đen của buồng lửa.

  - Tính trao đổi nhiệt trong buồng lửa.

  - Tính trao đổi nhiệt trong các bề mặt truyền nhiệt đối lưu.

    - Độ chênh nhiệt độ trung bình.

    - Hệ số truyền nhiệt.

    - Hệ số tản nhiệt từ khói tới vách.

    - Hệ số trao đổi nhiệt bằng bức xạ.

  - Các đặc tính của buồng lửa.

  - Các đặc tính của hệ số không khí lọt vào lò.

  - Tính toán sơ bộ.

    - Tính nhiệt của buồng đốt.

    - Tính pheston.

    - Tính bộ quá nhiệt.

    - Tính bộ hâm nước.

    - Tính bộ sấy không khí.

Chương 6:    CHẾ ĐỘ NƯỚC TRONG LÒ HƠI – PHƯƠNG PHÁP THU HƠI

SẠCH 						   Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Trình bày được yêu cầu về chất lượng hơi phục vụ cho hộ tiêu thụ.

- Trình bày các đặc tính để rửa sạch hơi.

2. Nội dung:

  - Đặc tính của nước thiên nhiên cung cấp cho lò hơi.

  - Nhiệm vụ của chế độ nước trong lò hơi.

  - Quá trình sinh cáu cặn trong lò hơi.

  - Ăn  mòn kim loại bề mặt đốt.

    - Ăn mòn điện hóa học.

    - Ăn mòn hóa học.

    - Ăn mòn khi lò hơi nghỉ.

  - Phương pháp chóng cáu cặn.

    - Chế độ photphat hóa nước lò.

    - Làm mềm nước bằng nhiệt bên trong lò.

  - Xử lý nước trước khi đưa vào lò hơi.

    - Phương pháp xử lý nước bằng phương pháp lắng cặn.

    - Phương pháp xử lý nước bằng phương pháp trao đổi cation.

6.6.3 	Phương pháp xử lý nước bằng phương pháp trao đổi ation.

  - Yêu cầu chất lượng hơi.

  - Sự hút ẩm theo hơi bảo hòa.

  - Quá trình sinh cáu cặn trong đường hơi.

6.10 Rửa hơi.

6.11 Bốc hơi theo cấp và chế độ xả lò.

Chương 7:  CÁC THIẾT BỊ CHÍNH VÀ PHỤ TRONG LÒ HƠI

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng:

- Trình bày khái niệm về các thiết bị chính.

- Trình bày cấu tạo và cách bố trí thiết bị.

- Trình bày được một số thiết bị phụ trong lò hơi sử dụng  phục vụ cho quá trình sản sinh hơi.

2. Nội dung:

  - Bộ quá nhiệt.

  - Bộ hâm nước.

  - Bộ sấy không khí

  - Đồng hồ đo nhiệt độ.

  - Đồng hồ đo áp suất.

  - Đồng hồ đo lưu lượng.

  - Thiết bị đo thành phần khói.

  - Đồng hồ đo mức nước- ống thủy.

7.9 Van an toàn.

7.10  Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý  thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:  Máy chiếu

3. Dụng cụ, học liệu,

+ Các sơ đồ

+ Giáo trình

IV. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: Học phần  giúp cho sinh viên hiểu biết về phương  pháp tính toán thiết kế và tính toán kiểm tra lò hơi , hoạt động của các hệ thống đồ thị, hệ thống cấp nước, hệ thống tự động an toàn và các thiết bị phụ khác của lò hơi .

- Kỹ năng:

+ Nhận định, kiểm tra, tính toán các lò hơi nhỏ trên thực tế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

V. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Hoàng Dương Hùng, Đo Lường Nhiệt, Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh Đại Học Bách Khoa Đà nẵng.

# 4. Tên học phần:  THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN

# Mã học phần:  DLANH 114

# Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được giảng dạy ở học kỳ 1 của khóa học

- Tính chất: là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng dụng cụ điện, động cơ điện, xác định động cơ điện...

- Cung cấp các kiến thức cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện  trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu và sửa chữa các hư hỏng về điện cơ và các thiết bị điện dân dụng.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc.

- Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Các kiến thức cơ bản về an toàn | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Chương 2: Dụng cụ nghề - Các khí cụ điện | 3 |  | 3 |  |
| 3 | Chương 3: Quy cách dây | 2 |  | 2 |  |
| 4 | Chương 4: Nối dây- Làm khoen- Hàn chì | 8 |  | 8 |  |
| 5 | Chương 5: Lắp các mạch đèn thông dụng. | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Chương 6: Xác định cực tính động cơ | 15 |  | 15 |  |
| 7 | Chương 7: Đấu nối & vận hành động cơ điện | 15 |  | 15 |  |
| 8 | Chương 8: Đấu nối & vận hành máy phát điện | 10 |  | 10 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:   CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN		Thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:

- Hướng dẫn thao tác an toàn để tránh tai nạn điện giật.

- Hướng dẫn thực hiện sơ cứu người bị điện giật.

2. Nội dung chương:

1.1. Các biện pháp an toàn điện

1.2. Thao tác cấp cứu người bị điện giật

Chương 2:   DỤNG CỤ ĐỒ NGHỀ - CÁC KHÍ CỤ ĐIỆN		Thời gian: 03 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo điện dùng trong chuyên ngành nhiệt lạnh.

- Sử dụng thành thạo các loại khí cụ điện

2. Nội dung chương:

2.1. Dụng cụ đồ nghề

2.1.1. Sử dụng các đồng hồ đo trong sửa chữa hệ thống nhiệt lạnh

2.1.2. Sử dụng các dụng cụ cầm tay trong sửa chữa hệ thống nhiệt lạnh.

2.2. Các khí cụ điện.

2.2.1  CB (Circuit Breaker)

2.2.2  MCB (Miniature Circuit Breaker)

2.2.3  MCCB (Molded Case Circuit Breaker)

2.2.4  Nút nhấn.

2.2.5  Công tắc tơ

2.2.6  Rờ le trung gian.

2.2.7  Rờ le thời gian.

2.2.8  Công tắc xoay.

Chương 3: QUY CÁCH DÂY 					Thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:

- Cách xác định đúng chủng loại từng loại dây điện.

- Cách xác định kích cở đúng quy cách từng loại dây điện.

- Chọn loại dây đúng quy cách đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

3.1. Dây điện dân dụng.

3.2. Dây và cáp điện lực.

3.3. Dây cáp đồng trần.

3.4 Cáp hạ áp, trung áp và cao áp.

3.5. Cáp điều kiển

Chương 4: NỐI DÂY- LÀM KHOEN- HÀN CHÌ 		Thời gian: 08 giờ

1. Mục tiêu:

- Cách đấu – nối dây điện thông dụng.

- Cách làm khoen – hàn chì trên dây điện.

- Đảm bảo đấu nối – làm khoen – hàn chì đạt yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

4.1. Giới thiệu.

4.2. Một số kiểu nối dây.

4.2.1  Nối dây đơn – đôi.

4.2.2  Nối dây cáp.

4.3  Làm khoen.

4.4. Cách hàn và si chì.

Chương 5: LẮP CÁC MẠCH ĐÈN THÔNG DỤNG.			Thời gian: 05 giờ

1. Mục tiêu:

- Cách đấu dây mạch đèn thông dụng.

- Đọc sơ đồ mạch điện,

- Xác định các đầu dây.

- Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch đèn.

- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

5.1.  Mắc các mạch đèn thông dụng.

5.1.1  Mạch đèn đơn giản.

5.1.2  Nhiều đèn song song.

5.1.3  Mắc mạch đèn cầu thang.

5.1.4  Mạch đèn huỳnh quang.

5.2. Phương pháp đi dây trong ống.

Chương 6: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH ĐỘNG CƠ 		Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định các đầu dây động cơ không đồng bộ 1 và 3 pha.

- Cách đấu dây và vận hành động cơ điện.

- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

6.1. Kiến thức cơ bản.

6.2. Phương pháp xác định cực tính, Xác định đầu dây động cơ động cơ 1 pha, 3 pha

6.3. Phương pháp xác định các đầu dây máy biến áp

Chương 7: ĐẤU NỐI & VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐIỆN	Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện (rơle nhiệt, khởi động từ, rơle thời gian, rơle điện thế, nút nhấn).

- Kiểm tra được hư hỏng của các khí cụ điện.

- Đọc được các thông số trên các khí cụ điện.

- Lắp các khí cụ điện theo yêu cầu.

- Cách đấu dây và vận hành động cơ điện.

- Cách đấu dây quạt bàn, quạt trần.

- Xác định các đầu dây động cơ không đồng bộ 1 và 3 pha.

- Đọc sơ đồ mạch điện và đấu mạch điện điều khiển.

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện.

- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

7.1. Động cơ điện DC.

7.2. Động cơ điện AC

7.3. Vận hành động cơ VS

7.4. Mạch điện 1 pha, 3 pha.

7.4.1  Đấu vận hành mạch khóa.

7.4.2  Đấu và vận hành mạch khởi động Y - .

7.4.3  Đấu và vận hành mạch khởi động  thứ tự.

7.4.4  Đấu và vận hành mạch đảo chiều quay động cơ.

Chương 8:  ĐẤU NỐI & VẬN HÀNH MÁY PHÁT ĐIỆN	Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định các đầu dây máy phát điện.

- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện (rơle nhiệt, khởi động từ, rơle thời gian, rơle điện thế, nút nhấn).

- Kiểm tra được hư hỏng của các khí cụ điện.

- Đọc được các thông số trên các khí cụ điện.

- Lắp các khí cụ điện theo yêu cầu.

- Đọc sơ đồ mạch điện, đấu mạch điện điều khiển

- Sửa chữa một số hư hỏng thông thường trên mạch điện.

- Đấu mạch đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, an toàn.

2. Nội dung chương:

8.1. Vận hành máy phát điện AC.

8.2. Vận hành máy phát điện DC.

8.3. Hòa đồng bộ máy phát điện 3 pha

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học điện cơ bản.

# - Các mô hình đấu điện mạch đèn chiếu sáng.

# - Các mô hình đấu điện mạch điều khiển công tắc tơ.

# - Các động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha.

# - Dây điện, bạc hàn.

# - Dụng cụ người thợ điện…

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Đấu các mạch đèn chiếu sáng.

- Xác định cực tính động cơ

- Đấu mạch điều khiển động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

- Đấu và vận hành máy phát điện.

- Kỹ năng: Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng thực hiện các bài thực hành kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho học kỳ 1.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung, thực hiện các bài thực hành.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Văn Tài – Kỹ Thuật Điện Lạnh  - Năm 2003.

# [2]. Trần Khánh Hà - Tủ Lạnh, Máy Điều Hòa Nhiệt Độ Dân Dụng – Năm 2012

# [3]. Châu Ngọc Thạch  - Thực Hành Máy Điện  - NXB Giáo dục 1988.

# [4]. Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng  - Nhà xuất bản giáo dục  2006.

# 5. Tên học phần:  THỰC TẬP LẠNH CƠ BẢN

# Mã học phần:  DLANH 113

# Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được giảng dạy ở học kỳ 1 của khóa học

- Tính chất: là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm

- Cung cấp các kiến thức cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng cơ bản các mạch điện điều khiển.

- Biết hàn gió đá trong sửa chữa lạnh.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc.

- Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Các kiến thức cơ bản về an toàn lạnh | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Chương 2: Dụng cụ đồ nghề | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Chương 3: Thao tác cơ khí trên ống | 20 |  | 20 |  |
| 4 | Chương 4: Kỹ thuật hàn gió đá | 33 |  | 33 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:    CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN		Thời gian: 02 giờ

1. Mục tiêu:

- Hướng dẫn thao tác an toàn để tránh tai nạn phỏng lạnh và các thiết bị áp lực.

- Hướng dẫn thực hiện sơ cứu người bị tai nạn và phỏng lạnh.

2. Nội dung chương:

1.1.  Nội quy phân xưởng

1.2. Các biện pháp an toàn

1.2.1. An toàn lạnh

1.2.2. Các thiết bị áp lực.

1.2.3. Các phương pháp bảo vệ

1.3.  An toàn khi hàn hơi.

1.3.1  An toàn đối với con người và môi trường.

1.3.2  An toàn đối với chai gas.

1.3.3  An toàn đối với chai oxy.

1.3.4  An toàn đối với mỏ hàn.

1.3.5  An toàn đối với dây dẫn hơi.

1.3.6  An toàn cháy nổ.

1.4. Thao tác cấp cứu người bị tai nạn và phỏng lạnh

Chương 2: DỤNG CỤ ĐỒ NGHỀ 					Thời gian:05 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng thành thạo các loại đồng hồ đo dùng trong sửa chữa hệ thống nhiệt lạnh.

- Các phương pháp đo các loại đồng hồ đo dùng trong sửa chữa hệ thống nhiệt lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Sử dụng các đồng hồ đo trong lạnh

2.2. Sử dụng các dụng cụ cầm tay trong sửa chữa lạnh

Chương 3: THAO TÁC CƠ KHÍ TRÊN ỐNG 			Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng an toàn bộ gia công cơ khí trên ống.

- Cách nong ống phục vụ sửa chữa lạnh

- Cách uốn ống phục vụ sửa chữa lạnh.

- Cách loe ống phục vụ sửa chữa lạnh.

- Ống sua khi uốn và bề mặt ống sau khi loe, nong phải đáp ứng yêu cầu  kỹ thuật.

2. Nội dung chương:

  - Thao tác cắt ống.

  - Thao taùc nong oáng.

  - Thao taùc uốn ống.

  - Thao tác loe ống

  - Kiểm tra bề mặt ống

  - Các hư hỏng trong khi thao tác và cách khắc phục

Chương 4: KỸ THUẬT HÀN GIÓ ĐÁ					Thời gian: 33 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng an toàn bộ hàn gió đá.

- Cách mồi và điều chỉnh ngọn lửa.

- Cách hàn nối ống phục vụ sửa chữa lạnh.

- Hàn đúng kỹ thuật ống kim loại đồng và sắt.

2. Nội dung chương:

4.1 Quy trình hàn hơi.

4.1.1. Sử dụng bộ hàn gió đá.

4.1.2. Mồi chỉnh ngọn lửa hàn.

4.1.3. Kỹ thuật hàn ống  cùng .

4.1.4. Kỹ thuật hàn ống khác  .

4.1.5. Kỹ thuật hàn ống sắt và đồng.

4.1.6. Kỹ thuật hàn bít ống có áp lực.

4.1.7. Kỹ thuật hàn phin lọc.

4.2  Kỹ thuật hàn bạc.

4.3  Kỹ thuật hàn thau.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học lạnh cơ bản.

# - Bộ uốn ống.

# - Bộ lã (nông loe).

# - Bộ hàn gió đá, êtô, bàn để hàn.

# - Ống đồng, bạc hàn.

# - Dụng cụ người thợ điện.

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Nong, loe và uốn ống đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Kỹ thuật hàn gió đá.

- Kỹ năng:  Phân tích,  tính  toán, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả  năng thực hiện các bài thực hành kỹ thuật.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

# - Thi kết thúc học phần thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho học kỳ 1.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung, thực hiện các bài thực hành.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và làm bài thực hành, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Văn Tài – Kỹ Thuật Điện Lạnh  - Năm 2003.

# [2]. Trần Khánh Hà - Tủ Lạnh, Máy Điều Hòa Nhiệt Độ Dân Dụng – Năm 2012

# [3]. Châu Ngọc Thạch  - Thực Hành Máy Điện  - NXB Giáo dục 1988.

# [4]. Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng  - Nhà xuất bản giáo dục  2006.

# 10. Tên học phần:  THỰC TẬP GÒ – HÀN

# Mã học phần:  CK199

Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 2

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về hàn điện.

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị thường dùng.

- Kỹ thuật hàn kim loại màu và hợp kim màu

- Kỹ năng:

- Gò và hàn các mối nối cơ bản, biết lựa chọn vật liệu hàn .

- Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kiểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Phần 1. HÀN ĐIỆN |  | 40 |  |  |  |
| 1 | An toàn tổ chức nơi làm việc | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Gây và ổn định hồ quang | 12 |  | 12 |  |
| 3 | Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1 G | 16 |  | 16 |  |
| 4 | Hàn góc ngoài vị trí 1 F | 4 |  | 4 |  |
| 5 | Hàn chồng mí và các phương pháp kiểm tra mối hàn | 6 |  | 6 |  |
| Phần 2. GÒ |  | 20 |  | 9 |  |
| 6 | Nội quy an toàn và phương pháp sử dụng dụng cụ gò. | 2 |  | 2 |  |
| 7 | Nắn phẳng tấm kim loại | 4 |  | 4 |  |
| 8 | Vạch dấu trên kim loại khia triển dưỡng búa trèn và chân giá để sách | 4 |  | 4 |  |
| 9 | Khoan lỗ móc mí | 10 |  | 10 |  |
| Tổng số |  | 60 |  | 60 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1. HÀN ĐIỆN

Đề mục I: An toàn lao động và tổ chức sản xuất	Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị  dụng cụ trước khi vận hành.

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn trong hàn điện hồ quang.

- Thực hiện kỹ thuật an toàn máy mài 2 đá, máy cắt tôn.

- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

2. Nội dung:

1. An toàn lao động và tổ chức nơi làm việc.

2. Nội quy thực tâp xưởng.

3. Trang thiết bị trong xưởng thực tập hàn.

4. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

Đề mục II: Gây và ổn định hồ quang	Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được quá trình phát sinh hồ quang hàn.

- Gây được hồ quang hàn theo hai phương pháp là mổ thẳng và ma sát.

- Gây được hồ quang hàn đúng vị trí.

- Duy trì được hồ quang hàn cháy ổn định và điều chỉnh được chiều dài hồ quang.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

1. Sử dụng thiết bị hàn hồ quang (AC200 & AC 300, SAF)

2. Phương pháp mồi hồ quang.

3. Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định

Đề mục III: Hàn bằng giáp mối không vát cạnh vị trí 1G 	Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn bằng trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Hàn được các đường thẳng song song trên mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: độ ngấu, vảy hàn đều, không rỗ xỉ, thẩm mĩ

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

1. Chuẩn bị liên kết hàn

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục

Đề mục IV: Hàn góc ngoài vị trí 1F	Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

1. Chuẩn bị liên kết hàn góc ngoài.

2. Hàn dính.

3. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

4. Kỹ thuật hàn lớp thứ nhất và kiểm tra.

5. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục V: Hàn chồng mí					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

- Hàn được mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung:

1. Chuẩn bị liên kết mối hàn chồng mí.

2. Xác định cường độ, điện thế, tốc độ hàn.

3. Kỹ thuật hàn và phương pháp  kiểm tra.

4. Nguyên nhân sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Phần 2: GÒ

NỘI DUNG CHI TIẾT GÒ

Đề mục I: Giới thiệu an toàn lao động và tổ chức sản xuất    Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị dụng cụ .

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn .

- Tổ chức nơi làm việc của thợ hàn khoa học.

2. Nội dung:

1. Nội quy thực tập xưởng.

2. Trang thiết bị dụng cụ xưởng thực tập.

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp.

4. Tổ chức nơi làm việc.

5. Giới thiệu về phương pháp sữ dụng dụng cụ gò.

Đề mục II: Nắn phẳng tấm kim loại			Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định được quy trình

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung:

1. Nắm được phạm vi sữ dụng của dụng cụ đồ gá dùng để nắn phẳng tấm kim loại.

2. Phương pháp nắn phẳng bằng búa.

3. Phương pháp nắn phẳng kết hợp

Đề mục III: Vạch dấu trên kim loại					Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định được quy trình

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung:

1. Phương pháp vạch dấu trên kim loại

2. Đảm bảo độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật.

3. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

Đề mục IV: Khoan lỗ, móc mí					Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định được quy trình

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung:

1. Khoan lỗ f3 4 f8 trên máy khoan bàn.

2. Phương pháp sữa mũi khoan.

3. Đột lỗ f2 4 f4 bằng con đột.

4. Những sai hỏng và biện pháp khắc phục.

5. Bài ứng dụng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+Máy hàn điện xoay chiều với đầy đủ các phụ kiện.

+ Máy mài 2 đá, máy cắt tôn, máy mài cầm tay

+ Tủ xấy que hàn, đe thuyền

+ Bộ dụng cụ nguội

+ Búa nguội, búa gỗ, kéo tay

+ Dụng cụ đo: Thước lá, thước cặp, ke, dưỡng kiểm tra mối ghép

+ Mũi vạch, đục, giũa, bàn chải sắt,

+ Bản vẽ chi tiết khai triển hình gò.

+Bản vẽ trình tự gia công từng bài học.

+Tài liệu giảng dạy thực tập gò của giáo viên.

+ Tài liệu cho học sinh .

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về nguyên lý hoạt động của thiết bị, gây và ổn định hồ quang. Biết hàn giáp mối hàn đứng vị trí 1G, 3G các phương pháp kỉểm tra mối hàn. An toàn lao động và đặc biệt  phòng chống cháy nổ ở những khu vực dễ cháy.

+ Trang bị cho sinh viên năng lực thực hành phương pháp khai triển và gò được những chi tiết có hình dáng trụ, côn, các khối đa diện và khai triển các loại thép định hình.

+ Cập nhật các phương pháp móc mí trên những thiết bị máy móc hiện đại.

+ Có tác phong công nghiệp hiện đại thích hợp với nền sản xuất mới.

- Kỹ năng:

+ Nãng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện tốt các thao tác gò hàn cơ bản.

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngãn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý: làm đầy đủ các bài.

4. Tài liệu tham khảo

11. Tên học phần:  THỰC HÀNH SỬA CHỮA TỦ LẠNH

# Mã học phần:  DLANH115

# Thời gian thực hiện học phần:  120 giờ; (Thực hành: 120 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  được bố trí ở học kỳ 2, sau khi học xong các môn học cơ  sở và các môn  Kỹ thuật điện, Kỹ thuật lạnh, thực tập Điện - Lạnh cơ  bản.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của tủ lạnh dân dụng & thương nghiệp.

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các thiết bị trong tủ lạnh dân dụng & thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các tủ lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng tủ lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của tủ lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Module 1. Mạch điện tủ lạnh |  | 60 |  |  |  |
| 1 | Giới thiệu các thiết bị điện trong tủ lạnh. | 15 |  | 14 | 1 |
| 2 | Đấu mạch điện tủ lạnh trực tiếp. | 15 |  | 15 |  |
| 3 | Đấu mạch điện tủ lạnh gián tiếp | 15 |  | 15 |  |
| 4 | Đấu mạch điện tủ lạnh thương nghiệp | 15 |  | 14 | 1 |
| Module 2. Bảo dưỡng - Sửa chữa tủ lạnh |  | 60 |  |  |  |
| 5 | Thực hành sửa chữa tủ lạnh | 30 |  | 29 | 1 |
| 6 | Kiểm tra và khắc phục các sự cố thường gặp trong tủ lạnh | 15 |  | 15 |  |
| 7 | Bảo dưỡng tủ lạnh dân dụng và thương nghiệp | 15 |  | 14 | 1 |
|  | Cộng | 120 |  | 116 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Module 1. Mạch điện tủ lạnh

Chương 1: Giới thiệu các thiết bị điện trong tủ lạnh.		Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về tủ lạnh dân dụng và thương nghiệp

- Nêu được một số thiết bị điện và thiết bị lạnh trong tủ lạnh dân dụng và thương  nghiệp.

- Nắm được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị tủ lạnh dân dụng và thương nghiệp.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

2. Nội dung:

1.1  Rơle bảo vệ  (thermic).

1.2  Rơle nhiệt độ (thermostat).

1.3  Rơle khởi động kiểu dòng điện và PTC.

1.4  Rơle xả tuyết.

1.5  Công tắc đơn, công tắc đôi.

1.6  Cảm biến nhiệt độ dương, cảm biến nhiệt độ âm.

1.7  Điện trở, bóng đèn tủ lạnh.

1.8  Quạt trong tủ lạnh.

1.9  Tụ điện.

Chương 2: Đấu mạch điện tủ lạnh trực tiếp..			Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về mạch điện tủ lạnh dân dụng

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại tủ lạnh dân dụng  loại trực tiếp.

- Thực hiện được công việc sửa chữa hỏng hóc các loại tủ lạnh dân dụng loại trực tiếp.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

2. Nội dung:

2.1  Xác định các đầu dây ra của thiết bị điện trong tủ lạnh trực tiếp.

2.2  Đấu các mạch điện tủ lạnh trực tiếp.

Chương 3: Đấu mạch điện tủ lạnh gián tiếp			Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về mạch điện tủ lạnh dân dụng

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại tủ lạnh dân dụng loại gián tiếp.

- Thực hiện được công việc sửa chữa hỏng hóc các loại tủ lạnh dân dụng loại gián tiếp.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

2. Nội dung:

3.1  Xác định các đầu dây ra của thiết bị điện trong tủ lạnh gián tiếp.

3.2  Đấu các mạch điện tủ lạnh không đóng tuyết.

Chương 4: Đấu mạch điện tủ lạnh thương nghiệp 		Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về mạch điện tủ lạnh thương nghiệp

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại tủ lạnh thương nghiệp loại trực tiếp - gián tiếp.

- Thực hiện được công việc sửa chữa hỏng hóc các loại tủ lạnh thương nghiệp loại trực tiếp - gián tiếp.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

2. Nội dung:

4.1  Xác định các đầu dây ra của thiết bị điện trong các loại tủ lạnh thương nghiệp loại trực tiếp - gián tiếp.

4.2  Đấu các mạch điện các loại tủ lạnh thương nghiệp loại trực tiếp - gián tiếp.

Module 2. Bảo dưỡng - Sửa chữa tủ lạnh

Chương 5: Thực hành sửa chữa tủ lạnh				Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về mạch điện tủ lạnh dân dụng và thương nghiệp

- Nêu được một số thiết bị điện và thiết bị lạnh trong tủ lạnh dân dụng và thương  nghiệp.

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại tủ lạnh dân dụng và thương nghiệp.

- Thực hiện được công việc sửa chữa.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

2. Nội dung:

5.1. Kiểm tra và thay thế thiết bị

5.1.1. Kiểm tra thay thế máy nén

5.1.2. Kiểm tra thay thế dàn ngưng

5.1.3. Kiểm tra thay thế dàn lạnh

5.1.4. Kiểm tra thay thế thiết bị  điện – lạnh

5.2.  Nạp dầu.

5.3. Cân cáp.

5.4.  Hút chân không.

5.5.  Thử xì.

5.6.  Nạp gas.

5.7.  Hàn kín.

Chương 6: Kiểm tra và khắc phục các sự cố thường gặp trong tủ lạnh

Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về mạch điện tủ lạnh dân dụng và thương nghiệp

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại tủ lạnh dân dụng và thương nghiệp.

- Chuẩn đoán và khắc phục sửa chữa sự cố

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

2. Nội dung:

2.1  Kiểm tra - chẩn đoán và khắc phục sự cố phần điện.

2.2  Kiểm tra - chẩn đoán và khắc phục sự cố phần lạnh.

2.3  Kiểm tra - chẩn đoán và khắc phục sự cố khác.

Chương 7: Bảo dưỡng tủ lạnh dân dụng và thương nghiệp 	Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

Nắm vững những kiến thức cơ bản về mạch điện tủ lạnh dân dụng và thương nghiệp

- Nêu được một số thiết bị điện và thiết bị lạnh trong tủ lạnh dân dụng và thương  nghiệp.

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại tủ lạnh dân dụng và thương nghiệp.

- Thực hiện được công việc sửa chữa và bảo dưỡng.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc .

2. Nội dung:

3.1  Bảo dưỡng tủ lạnh.

3.2  Bảo dưỡng tủ đá – tủ kem...

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ  khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý  làm việc của tủ lạnh dân dụng & thương nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập trình tự và lắp đặt máy nén

+ Lập trình tự và lắp đặt thiết bị tiết lưu

+ Lập trình tự và lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

# 2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Diễn giải

# - Trực quan

# - Gợi mở

# - Thực hành

# - Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# - Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

# - Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

# - Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

# - Cataloge máy

18. Tên học phần:  THỰC HÀNH SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

# Mã học phần:  DLANH116

# Thời gian thực hiện học phần:  120 giờ; (Thực hành: 120 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ  sở và các môn Đo lường điện - lạnh,  thực tập lạnh cơ  bản.

- Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:  Trình bày được cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy điều hòa cục bộ.

- Kỹ năng:

+ Lập được trình tự  lắp ráp các thiết bị của máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự  lắp đặt cục nóng, cục lạnh  máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự làm chân không nạp ga máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự lắp đặt điện trong máy điều hòa cục bộ

+ Lập được trình tự lắp đặt đường ống trong máy điều hòa cục bộ

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
|  | Phần 1 -Khảo sát | 20 |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Chương 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Chương 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Chương 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng Inverter | 3 |  | 3 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  | 2 |  |
|  | Phần 2 -Lắp đặt | 50 |  |  |  |
| 5 | Chương 5: Lắp đặt máy điều hoà một phần tử | 15 |  | 15 |  |
| 6 | Chương 6: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử | 20 |  | 20 |  |
| 7 | Chương 7: Lắp đặt máy điều hoà Multy | 13 |  | 13 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  | 2 |  |
|  | Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành | 20 |  |  |  |
| 8 | Chương 8: Thử kín hệ thống | 6 |  | 6 |  |
| 9 | Chương 9: Hút chân không nạp ga | 6 |  | 6 |  |
| 10 | Chương 10: Vận hành hệ thống | 6 |  | 6 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  | 2 |  |
|  | Phần 4 -Sửa chữa- bảo dưỡng | 30 |  |  |  |
| 11 | Chương 11: Thực hành sữa chữa máy lạnh | 10 |  | 10 |  |
| 12 | Chương 12: Kiểm tra và khắc phục sự cố hỏng hóc trong hệ thống lạnh dân dụng | 10 |  | 10 |  |
| 13 | Chương 13: Bảo dưỡng hệ thống lạnh dân dụng | 10 |  | 10 |  |
|  | Cộng | 120 |  | 120 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: KHẢO SÁT

Chương 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ MỘT PHẦN TỬ

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hoà một phần tử.

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà một phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

2. Nội dung :

1.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử:

1.1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử một chiều

1.1.3. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm

1.2. Cấu tạo máy điều hoà một phần tử

1.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

1.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

1.2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

1.2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

1.2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

1.2.6. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

1.3. Mạch điện máy điều hoà một phần tử

1.3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện

1.3.2. Hoạt động các thiết bị

Chương 2: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ HAI PHẦN TỬ										Thời gian: 5 giờ

2. Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa hai phần tử

- Sơ đồ nguyên Lýmáy điều hòa hai phần tử

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa hai phần tử

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử

2. Nội dung :

2.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử:

2.2. Cấu tạo máy điều hòa hai phần tử:

2.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

2.2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.3. Mạch điện máy điều hòa hai phần tử

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

2.3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

2.3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

2.3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị

Chương 3: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ MULTY

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa Multy

- Sơ đồ nguyên lý điều hòa Multy

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa Multy

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy

2. Nội dung :

3.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy:

3.1.1. Đặc điểm máy điều hoà Multy

3.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy một chiều, hai chiều

3.1.3. Phân loại của máy điều hòa Multy

3.2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

3.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

3.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

3.2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

3.2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

3.2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

3.3. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:

3.3.1. Cấu tạo Indoor kiều treo tường

3.3.2. Cấu tạo Indoor kiều áp trần

3.3.3. Cấu tạo Indoor kiều đặt sàn

3.3.4. Cấu tạo Indoor kiều âm trần

3.3.5. Cấu tạo Indoor kiều dấu trần

3.3.6. Cấu tạo Indoor kiều tủ

3.4. Mạch điện máy điều hòa Multy

3.4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.4.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.4.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Chương 4: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU DÂN DỤNG INVERTER									Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Đặc điểm máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Sơ đồ nguyên Lýmáy điều hòa dân  dụng Inverter

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa dân  dụng Inverter

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter

2. Nội dung :

4.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter:

4.1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

4.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter một chiều

4.1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa dân  dụng Inverter hai chiều

4.2. Cấu tạo máy điều hòa dân  dụng Inverter:

4.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

4.2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

4.2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

4.2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

4.2.6. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu

4.2.7. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

4.3. Mạch điện máy điều hòa dân  dụng Inverter

4.3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện:

4.3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

4.3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

4.3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Phần 2: LẮP ĐẶT

Chương 5: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ MỘT PHẦN TỬ		Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định được quy trình sửa chữa máy

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung :

5.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

5.2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ sửa chữa

5.3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

5.4. Chạy thử máy:

Chương 6: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ HAI PHẦN TỬ		Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung :

6.1. Đọc bản vẽ thi công:

6.1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

6.1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

6.2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

6.3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

6.3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

6.3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

6.4. Lắp đặt dàn trong nhà:

6.4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

6.4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

6.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:

6.5.1. Chuẩn bị đường ống

6.5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn

6.5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra

6.5.4. Đấu điện cho máy

6.5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6.6. Thử kín hệ thống:

6.6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.6.2. Thổi sạch hệ thống

6.6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

6.7. Hút chân không:

6.7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

6.7.2. Chạy bơm chân không

6.7.3. Kiểm tra độ chân không

6.8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung:

6.8.1. Thông gas toàn hệ thống

6.8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Chương7: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ MULTY              		Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung :

7.I. Lắp đặt Outdoor

7.1. Đọc bản vẽ thi công:

7.1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

7.1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

7.2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

7.3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

7.4. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

7.5. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường:

Phần 3 HIỆU CHỈNH, VẬN HÀNH

Chương 8: THỬ KÍN HỆ THỐNG					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu :

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh.

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung:

8.1. Chuẩn bị

8.2. Thử kín các thiết bị

8.3. Thử kín các hệ thống đường ống

8.4. Thử kín toàn hệ thống

Chương 9: HÚT CHÂN KHÔNG, NẠP GA HỆ THỐNG 		Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh.

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

2. Nội dung :

9.1. Chuẩn bị

9.2. Thực hiện theo trình tự

9.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Chương 10: VẬN HÀNH HỆ THỐNG 				Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống lạnh.

-	Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

10.1. Gá lắp, cân chỉnh.

10.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Chương 11: Thực hành sữa chữa máy lạnh 				Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện sửa chữa hệ thống lạnh.

- Thực hiện tốt công tác sửa chữa máy lạnh.

-	Thực hiện được công tác sửa chữa hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

11.1  Thay thế thiết bị

11.2. Nạp dầu.

11.3 Cân cáp.

11.4  Hút chân không.

11.5  Thử xì.

11.6  Sạc gas.

11.7  Hàn kín.

Chương 12: Kiểm tra và khắc phục sự cố hỏng hóc trong hệ thống lạnh dân dụng		Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện công tác kiểm tra và khắc phục sự cố hỏng hóc hệ thống lạnh.

-	Thực hiện được công tác kiểm tra và khắc phục sự cố hỏng hóc các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

12.1  Kiểm tra - Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần cơ - điện.

12.2  Kiểm tra - Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần lạnh.

Chương 13: : Bảo dưỡng hệ thống lạnh dân dụng			Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện bảo dưỡng hệ thống lạnh.

-	Thực hiện hoàn thiện kỹ năng bảo dưỡng các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

13.1  Bảo dưỡng máy lạnh một cụm.

13.2 Bảo dưỡng máy lạnh hai cụm.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:

# +	Mô hình máy lạnh

# +	Hệ thống lạnh điều hòa không khí.

# +	Máy hút chân không

# +	Máy nén khí

# 3. Dụng cụ, học liệu,

# +	Timer, công tắc tơ, rơ le

# +	Đèn hàn ôxi

# +	Bộ đồ cơ  khí

# +	Ống đồng các cỡ

# +	Que hàn

# +	Băng dính cách điện

# +	Gas các loại

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

# - Kiến thức:

# + Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý  làm việc của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.

# - Kỹ năng:

# + Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

# + Lập trình tự và lắp đặt máy nén

# + Lập trình tự và lắp đặt thiết bị tiết lưu

# + Lập trình tự và lắp đặt phin sấy lọc

# + Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

# +  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng

# + Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

# - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# + Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# + Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

# 2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

- Cataloge máy

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

24. Tên học phần:  THỰC HÀNH SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

# Mã học phần:  DLANH117

# Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực hành: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được bố trí ở học kỳ 4, sau khi học xong các môn học thực tập cơ sở.

- Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý hoạt  động, cấu tạo và phân loại của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống máy lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
|  | Phần 1 –Khảo sát | 30 |  |  |  |
| 1 | Chương 1: Khảo sát hệ thống lạnh công nghiệp | 15 |  | 15 |  |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo và hoạt động hệ thống lạnh công nghiệp | 13 |  | 13 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  | 2 |  |
|  | Phần 2 – Lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp | 40 |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Lắp đặt máy nén | 2 |  | 2 |  |
| 4 | Chương 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt | 2 |  | 2 |  |
| 5 | Chương 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu | 2 |  | 2 |  |
| 6 | Chương 6: Lắp đặt đường ống | 2 |  | 2 |  |
| 7 | Chương 7: Lắp đặt thiết bị điện | 2 |  | 2 |  |
| 8 | Chương 8: Lắp đặt thiết bị phụ | 2 |  | 2 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  | 2 |  |
| 9 | Chương 9: Thử kín hệ thống | 2 |  | 2 |  |
| 10 | Chương 10: Hút chân không nạp ga | 2 |  | 2 |  |
| 11 | Chương 11: Vận hành hệ thống điều chỉnh thông số kỹ thuật | 20 |  | 20 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  | 2 |  |
|  | Phần 3: Bảo dưỡng và chuẩn đoán khắc phục sự cố | 20 |  |  |  |
| 12 | Chương 12: Bảo dưỡng hệ thống lạnh công nghiệp | 5 |  | 5 |  |
| 13 | Chương 13: Chuẩn đoán khắc phục sự cố | 15 |  | 15 |  |
|  | Cộng | 90 |  | 90 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Khảo sát

Chương 1: Khảo sát hệ thống lạnh công nghiệp		Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu được một số sơ đồ nhiệt các hệ thống máy lạnh công nghiệp trong thực tế.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống máy nước đá

1.1.1. Phần thiết bị hệ thống máy nước đá

1.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống máy nước đá

1.1.3. Các thiết bị điện của hệ thống máy nước đá

1.1.4. Phân loại

1.2. Sơ đồ nhiệt của hệ thống kho lạnh

1.2.1. Phần thiết bị hệ thống kho lạnh

1.2.2. Các thiết bị phụ của hệ thống kho lạnh

1.2.3. Các thiết bị điện của hệ thống kho lạnh

1.2.4. Phân loại

1.3. Sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh cấp đông

1.3.1. Phần thiết bị hệ thống lạnh cấp đông

1.3.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh cấp đông

1.3.3. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh cấp đông

1.3.4. Phân loại

1.4. Sơ đồ nhiệt của hệ thống điều hoà không khí

1.4.1. Phần thiết bị hệ thống điều hoà không khí

1.4.2. Các thiết bị phụ của hệ thống điều hoà không khí

1.4.3. Các thiết bị điện của hệ thống điều hoà không khí

1.4.4. Phân loại

Chương 2: Cấu tạo và hoạt động hệ thống lạnh công nghiệp	Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu được một số cấu tạo các thiết bị trong hệ thống.

- Đọc được các bản vẽ của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

2. Nội dung:

2.1. Các thông số của hệ thống

2.1.1. Nhiệt độ

2.1.2. Áp suất

2.2. Hoạt động hệ thống

Phần 2: Lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp

Chương 3: Lắp đặt máy nén  						Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Lắp đặt được máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc

2. Nội dung:

3.1. Các yêu cầu chung

3.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

3.2.1. Lắp khung, bệ đỡ máy

3.2.2. Chống rung

3.3. Lắp máy nén

3.3.1. Cãn chỉnh, cố định máy nén

3.3.2. Kết nối phụ kiện

Chương 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt				Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

4.1. Các yêu cầu chung

4.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

4.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với không khí

4.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với nước

4.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

4.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với không khí

4.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với nước

Chương 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 					Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp.

-	Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

5.1. Các yêu cầu chung

5.2. Xác định thông số của thiết bị tiết lưu

5.3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu

Chương 6: Lắp đặt đường ống						Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

6.1. Các loại đường ống trong hệ thống máy lạnh công nghiệp

6.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

6.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

6.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

Chương 7: Lắp đặt thiết bị điện						Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại thiết bị điện của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

7.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

7.1.1. Kiểm tra thiết bị

7.1.2. Lắp đặt theo bản vẽ

7.1.3. Kiểm tra

7.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

7.2.1. Kiểm tra thiết bị

7.2.2. Lắp đặt theo bản vẽ

7.2.3. Kiểm tra

7.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện

7.3.1. Tính chọn tiết diện dây, cáp điện

7.3.2. Lắp đặt theo bản vẽ

Chương 8: Lắp đặt thiết bị phụ						Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại thiết bị phụ của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

8.1. Lắp đặt bơm

8.2. Lắp đặt quạt

8.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

8.4. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

8.5. Lắp đặt các bình chứa

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Chương 9: Thử kín hệ thống						Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh công nghiệp.

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

9.1. Chuẩn bị

9.2. Thử kín các thiết bị

9.3. Thử kín các hệ thống đường ống

9.4. Thử kín toàn hệ thống

Chương 10: Hút chân không, nạp ga hệ thống 			Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh công nghiệp

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

10.1. Chuẩn bị

10.2. Thực hiện theo trình tự

10.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Chương 11: Vận hành hệ thống điều chỉnh thông số kỹ thuật		Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

11.1. Quy trình vận hành.

11.2. Điều chỉnh thông số kỹ thuật

11.2.1. Điều chỉnh áp suất nước.

11.2.2. Điều chỉnh áp suất thấp

11.2.2. Điều chỉnh áp suất cao

11.2.2. Điều chỉnh áp suất dầu

11.2.2. Điều chỉnh nhiệt độ

11.3. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Chương 12: Bảo dưỡng hệ thống lạnh công nghiệp  		Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện bảo dưỡng hệ thống lạnh công nghiệp .

-	Thực hiện được công tác bảo dưỡng các loại hệ thống lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

12.1  Bảo dưỡng thiết bị điện hệ thống lạnh.

12.2. Bảo dưỡng thiết bị

12.2.1. Bảo dưỡng máy nén

12.2.2. Bảo dưỡng thiết bị trao đổi nhiệt

12.2.3. Bảo dưỡng động cơ

12.2.4 Bảo dưỡng thiết bị đường ống

12.2.5. Bảo dưỡng thiết bị khác

Chương 13: Chuẩn đoán khắc phục sự cố 				Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện chuẩn đoán khắc phục sự cố  hệ thống lạnh công nghiệp .

-	Thực hiện được công tác chuẩn đoán khắc phục sự cố các loại hệ thống lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

13.1  Chẩn đoán, khắc phục các sự cố về nhiệt độ.

13.2  Chẩn đoán, khắc phục các sự cố về áp suất.

13.3  Chẩn đoán, khắc phục các sự cố về  điện.

13.4  Các sự cố khác.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Mô hình máy lạnh

+	Hệ thống lạnh kho lạnh, tủ đông.

+	Hệ thống máy điều hòa không khí

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh công nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện quy trình lắp đặt các máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Giáo viên trước khi dạy cần phải cãn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ.

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tùy (2007), Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

# [2] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Cơ sở Kỹ thuật lạnh ứng dụng -Nhà xuất bản giáo dục -2000.

# 25. Tên học phần:  THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG NHIỆT LẠNH

# Mã học phần:  DLANH 118

# Thời gian thực hiện học phần:  60 giờ; (Thực hành: 60 giờ, Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: môn học được giảng dạy sau khi học Thực tập điện lạnh cơ bản.

- Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích được các mạch điện động lực, điều khiển.

- Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hệ  thống lạnh

- Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.

- Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống

-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Các thiết bị tự động điều chỉnh báo hiệu, bảo vệ áp suất trong hệ thống lạnh | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Chương 2: Đấu các mạch điện điều khiển cơ bản | 20 |  | 20 |  |
| 3 | Chương 3: Đấu mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp | 30 |  | 30 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  ĐIỀU CHỈNH BÁO HIỆU, BẢO VỆ ÁP SUẤT TRONG HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

- Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

- Cân chỉnh và kiểm tra được rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.

2. Nội dung chương:

1.1.Rơle áp suất cao HP.

1.1.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.1.2. cách điều chỉnh.

1.1.3. Cách đấu điện

1.2.  Rơle áp suất thấp LP.

1.2.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.2.2. cách điều chỉnh

1.2.3. Cách đấu điện

1.3. Rơ le áp suất nước ( WP).

3.1. Cách đọc thông số trên rơle.

3.2. Cách điều chỉnh

3.3. Cách đấu điện

1.4. Rơle áp suất dầu OP.

1.4.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.4.2. Cách điều chỉnh

1.4.3. Cách đấu điện

1.5. Rơle nhiệt độ điện tử.

1.5.1. Cách đọc thông số trên rơle.

1.5.2. Cách điều chỉnh

1.5.3. Cách đấu điện

Chương 2: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN													Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu nguyên lý các mạch điện.

- Thực hiện đấu hoàn chỉnh các mạch điều khiển, động lực cho động cơ KĐB 3 pha cơ bản trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

2.1. Mạch điện khởi động máy nén

2.2. Mạch điện giảm tải hệ thống lạnh

2.3. Mạch bảo vệ mất pha

2.4. Mạch điện báo sự cố

2.5. Mạch điện bảo vệ áp suất

2.5.1. Sự cố áp suất thấp

2.5.2. Sự cố áp suất cao

2.5.3. Sự cố áp suất dâu

2.5.4. Sự cố áp suất nước

Chương 3: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP								Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

- Đọc hiểu nguyên lý các mạch điện.

- Thực hiện đấu hoàn chỉnh các mạch điều khiển, động lực cho động cơ KĐB 3 pha cơ bản trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung chương:

3.1. Lắp đặt mạch điện kho lạnh..

3.2. Lắp đặt mạch điện hệ thống lạnh cấp đông

3.2.1. Hệ thống lạnh cấp đông gió

3.2.2. Hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc.

3.2.3. Hệ thống lạnh cấp đông băng chuyền IQF

3.3. Lắp đặt mạch điện hệ thống điều hòa không khí.

3.3.1. Mạch điện điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước (không khí)

3.3.2. Mạch điện hệ thống lạnh chiller

3.4. Lắp đặt mạch điện hệ thống lạnh máy đá

3.4.1 Mạch điện hệ thống lạnh đá cây.

3.4.2. Mạch điện hệ thống lạnh đá ống

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát

# 2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

# - Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh.

# - Các mô hình đấu điện hệ thống lạnh công nghiệp.

# - Các rơ le HP, LP, WP, OP, thermostat điện tử.

# - Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha

# 4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

# - Kiến thức:

- Các loại rơ le HP, LP, OP, WP, thermostat điện tử.

- Các mạch điện điều khiển và bảo vệ hệ thống lạnh công nghiệp

# - Kỹ năng:

- Phân tích, giải thích và lập luận được các chức năng của các loại rơle.

- Đấu được các mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật

- Có khả năng tự thiết kế mạch điện và làm việc độc lập.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

# - Thảo luận theo nhóm

# - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

# - Kiểm tra – đánh giá định kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung.

# - Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và thực hành các bài tập, nếu vắng phải có lý do.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá trong hệ thống lạnh - NXB Giáo dục.

# [2]. Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

# [3]. Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005

# 27. Tên học phần:  THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

# Mã học phần:  DLANH 125

Thời gian thực hiện học phần:  270 giờ;

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất:chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Giúp cho sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức theo chương trình đã học bao gồm các môn chuyên ngành và cơ sở ngành.

- Kỹ năng: Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức Lý thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi ra trường;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Công tác chuẩn bị thực tập | 20 |  | 20 |  |
| 2 | Khảo sát sơ đồ mặt bằng hệ thống lạnh | 30 |  | 30 |  |
| 3 | Khảo sát sơ đồ điện hệ thống lạnh | 30 |  | 30 |  |
| 4 | Thực tập lắp đặt | 30 |  | 30 |  |
| 5 | Thực tập vận hành | 40 |  | 40 |  |
| 6 | Thực tập sửa chữa | 40 |  | 40 |  |
| 7 | Thực tập bảo trì | 40 |  | 40 |  |
| 8 | Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | 40 |  | 32 |  |
|  | Cộng: | 270 |  | 270 |  |

2. Nội dung chi tiết:

| Chương 1:Công tác chuẩn bị thực tập | Thời gian: 20 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Nắm được nội quy, quy chế về thực tập tốt nghiệp;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

1.1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập

1.2. Đãng Ký cơ quan thực tập

1.3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập

| Chương 2:: Khảo sát sơ đồ mặt bằng hệ thống lạnh | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm, hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh và công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

2.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp

2.2. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh

2.3. Tìm hiểu về hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh

2.4. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm

| Chương 3:: Khảo sát sơ đồ điện hệ thống lạnh | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Tìm hiểu được qui mô cung cấp điện cho các thiết bị hệ thống lạnh và về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

3.1. Tìm hiểu sơ đồ điện động lực hệ thống

3.2. Tìm hiểu sơ đồ điện điều khiển hệ thống

| Chương 4:Thực tập lắp đặt | Thời gian: 30 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

4.1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

4.2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

4.3. Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng

| Chương 5:Thực tập vận hành | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

5.1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

5.2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

5.3. Thực tập vận hành tủ đông và xe đông lạnh

| Chương 6:Thực tập sửa chữa | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

6.1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

6.2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

6.3. Thực tập vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh

| Chương 7:Thực tập bảo trì | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tế của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

7.1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

7.2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng

7.3. Thực tập bảo trì và lên kế hoạch định kỳ.

| Chương 8: Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp | Thời gian: 40 giờ |
| --- | --- |

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức tiếp thu được về công nghệ, quy trình thực tế của đơn vị, nhà máy khảo sát và thực tập;

- Lập báo cáo  tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, nhà máy đến khảo sát và thực tập;

- Phát hiện được những công nghệ mới nhà máy, đơn vị thực tập đang áp dụng;

- Nghiêm túc, trung thực và cẩn thận.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

- Học sinh phải được đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở đúng chuyên ngành điện lạnh

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp tổng hợp đánh giá cho mỗi học sinh .

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

- Thực tập tốt nghiệp là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề. Nhà trường cần có quá trình liên hệ khảo sát các đơn vị tốt nghiệp, doanh nghiệp có tốt nghiệp các sản phẩm phù hợp chuyên

- Thực tập chuyên ngành nghề có thể được thực hiện ở các đơn vị tốt nghiệp :

- Các nhà máy đông lạnh thực phẩm, thủy sản, nhà máy nước đá, đồ uống...

- Các nhà hàng, khách sạn

- Các cơ sở sửa chữa điện lạnh...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Học phần này được sử dụng  cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý , hướng dẫn học sinh tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình học sinh thực tập mà mục tiêu mô đun đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của học sinh , liên hệ lý thuyết với thực hành.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Học phần thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, mỗi phần học đều có Khảo sát - Ghi chép - Phân tích - Thực hành - Đánh giá vào sổ Thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị tốt nghiệp.

Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp tổng hợp đánh giá cho mỗi học sinh .

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ vào đơn vị thực tập tốt nghiệp để tìm các tài liệu tham khảo phù hợp với công việc được thực hành yêu cầu

- Các tài liệu chuyên ngành đã học