BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH KIỂM TRA ATVS-PCCN KHU VỰC
Khoa: CN Nhiệt lạnh; Khoa CN May Thời trang; Khoa CNTT; Khối THPT; Khoa CN Điên – Điện tử; Khu vực Căn tin; Bể nước 
 - Tình hình chung:

   +  Các Khoa có hệ thống điện đảm bảo an toàn (cầu dao, CB, ổ cắm điện,… ), khá tốt.
   +  Các bình xịt CO2  PCCC được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý. Hiện đang được kiểm tra, thay mới theo định kỳ.
   +  Vệ sinh xưởng sạch trong phòng, phía ngoài đang thi công cần phải che chắn và căng dây hay bảng cấm không cho sinh viên đi lại.
   +  Các nhà Vệ sinh sạch.
· Tình hình cụ thể và những đề nghị:
  +  Cần thay mới, gắn thêm những biển báo “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Các bước báo động, chữa cháy”, .. ở những hành lang, trong các xưởng. (các khoa, kể cả THPT)
   + Sửa chữa lại tủ chữa cháy tại khoa CN Điện – Điện tử 

   +  Cần bố trí lại Bảng Nội quy xưởng ở nơi dể nhìn thấy (các xưởng Khoa CN Nhiệt lạnh).
   +  Sàn dơ, cần lau sạch. (Các xưởng Khoa CN Nhiệt lạnh, các lớp học THPT, Khoa CN Điện – Điện tử)
   +  Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) ở các lớp THPT.
   +  Sửa trần bị bong (P.Giáo viên THPT)
   +  Bảng thông báo ở cổng sau THPT bị nứt kiếng nền, nguy hiểm cần sửa chữa ngay. 
   + Bảng thông báo trước VP Khoa Nhiệt lạnh cần làm vệ sinh cho sạch.
   + Định kỳ 1 tháng cho khởi động máy bơm nước chữa cháy một lần.
                                                               Người báo cáo
                                                             Lê Quang Liêm
