Báo cáo tình hình kiểm tra ATVS-PCCN khu vực
Khoa: CN Nhiệt lạnh; Khoa CN May Thời trang; Khoa CNTT; Khối THPT; Khoa CN Điên – Điện tử; Khu vực Căn tin; Bể nước của nhóm 4
 - Tình hình chung:

   +  Các Khoa có hệ thống điện đảm bảo an toàn (cầu dao, CB, ổ cắm điện,… ), khá tốt.
   +  Các bình xịt CO2  PCCC được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý. Hiện đang được kiểm tra, thay mới theo định kỳ.
   +  Vệ sinh xưởng sạch, hiện không có HSSV học.
   +  Các nhà Vệ sinh sạch.
· Tình hình cụ thể và những đề nghị:
  +  Cần thay mới, gắn thêm những biển báo “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Các bước báo động, chữa cháy”, .. ở những hành lang, trong các xưởng. (các khoa, kể cả THPT)
   + Sửa chữa lại tủ chữa cháy tại khoa CN Điện – Điện tử bị bể kiếng

   +  Cần bố trí lại Bảng Nội quy xưởng ở nơi dể nhìn thấy ở ngay cửa xưởng (các xưởng Khoa CN Nhiệt lạnh).
   +  Sàn dơ, cần lau sạch. (Các xưởng Khoa CN Nhiệt lạnh, các lớp học THPT, Khoa CN Điện – Điện tử)
   +  Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) ở các lớp THPT.
   +  Sửa quạt ở Khoa CN May TT ( X.rập có 2 cái hư, X.May 2 có 1 cái hư)
   +  Sửa trần bị bong ( X. May 3, P.Giáo viên THPT)
   +  Bảng thông báo ở cổng sau THPT bị nứt kiếng nền, nguy hiểm cần sửa chữa ngay. 
    + Bảng thông báo trước VP Khoa Nhiệt lạnh cần làm vệ sinh cho sạch.
   +  Nhà vệ sinh nam (đầu dãy H) cần xây bít khoảng trống phía trước.
       Thay các bóng đèn không sáng ở cả 2 nhà VS nam, nữ.
    + Gắn mới bảng tên xưởng đã mất (Khoa CN Nhiệt lạnh, Khoa CN MayTT)
    + Định kỳ 1 tháng cho khởi động máy bơm nước chữa cháy một lần.
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