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BÁO CÁO
Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy 

	Căn cứ cuộc họp ngày 15/12/2016 với Ban Giám hiệu về việc triển khai nhiệm vụ và phân công các tổ công tác trong Ban An toàn lao động,
	Nay Đội công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy của các tổ gửi Ban Giám hiệu sau khi đã kiểm tra tại các khu vực như sau:
I. An toàn vệ sinh (ATVS), an toàn lao động (ATLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC)
1. Công tác vệ sinh công nghiệp:
* Khu HC-TC: 
- Vệ sinh sạch sẽ, nhà vệ sạch không hôi.
* Khoa Cơ Khí:
- Vệ sinh sạch.
- Có 02 nhà vệ sinh , nhà vệ sinh trong văn phòng khoa sạch, nhà vệ sinh trong xưởng  rất dơ.
- Vệ sinh xưởng CNC, Tiện, sạch, tuy nhiên sàn dơ, cần lau sạch các xưởng Nguội, Hàn.
- Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các xưởng học thực hành.
* KTX: 
- Khu ký túc xá  vệ sinh chưa tốt, sinh viên còn hút thuốc lá trong phòng. 
- Có 01 nhà vệ sinh nam phí sau thư viện vệ sinh sạch. 
* Phía sau thư viện: 
- Vệ sinh sạch.
- Có 02 nhà vệ sinh phía sau hội trường vệ sinh chưa sạch, còn nhiều tàn thuốc lá.
* Khoa G, H:
- Vệ sinh xưởng, tuy nhiên sàn dơ, cần lau sạch. (Các xưởng Khoa CN Nhiệt lạnh, Khoa CN Động lực), nhà vệ sinh không hôi.
- Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành, xưởng khoa CN Nhiệt lạnh, khoa CN Động lực, Khoa CN May thời trang.
* Khoa CNTT:
-  Toàn khoa vệ sinh sạch.
- Có 02 nhà vệ sinh, 01 nam, 01 nữ vệ sinh sạch.
- Có 01 nhà vệ sinh trong văn phòng khoa vệ sinh sạch.
- Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành Khoa CNTT.
* THPT: 
- Vệ sinh sạch sẽ phòng học lý thuyết, nhà vệ sinh sạch.
- Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học lý thuyết PTTH.
* Căn tin THPT: 
- Vệ sinh chưa tốt, mẫu thức ăn tự lưu tại căn tin.	
* Căn tin khu C
- Vệ sinh tốt, lưu mẫu thức ăn hàng ngày có bộ phận Y Tế ký nhận.
2. Công tác an toàn lao động:
a. Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
* Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F, Thư viện
- Vệ sinh sạch sẽ.
- Các xưởng thực hành có hệ thống điện đảm bảo an toàn (cầu dao, CB, ổ cắm điện,… ), khá tốt.
* Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT
- Vệ sinh xưởng sạch trong phòng. Tuy nhiên khoa CN Động lực cần phải dọn vệ sinh xưởng và kê lại các xe mô hình học tập cho ngăn nắp. 
- Các Khoa có hệ thống điện đảm bảo an toàn (cầu dao, CB, ổ cắm điện,… ), khá tốt.
* Khu vực lớp học lý thuyết và khu vực hành chính
-  Vệ sinh sạch sẽ trong phòng lý thuyết.
- Các phòng học lý thuyết, thực hành có hệ thống điện đảm bảo an toàn (cầu dao, CB, ổ cắm điện,… ), khá tốt.
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
* Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F, Thư viện 
-  Khoa CN Cơ khí đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng;
-  KTX thiếu ánh sáng, còn ẩm thấp; 
-  Dãy nhà E, F, Thư viện đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng;
* Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT
-  Các khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng.
* Khu vực lớp học lý thuyết và khu vực hành chính
-  Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
* Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F, Thư viện
- Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV).
* Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT
- Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV).
* Khu vực lớp học lý thuyết và khu vực hành chính
- Thực hiện đúng qui định về trang phục cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
3. Công tác PCCC
a. Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
Hạn sử dụng các bình chữa cháy đến ngày 24/10/2017.
* Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F, Thư viện
- Xưởng Phay thiếu bình PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ;
- Xưởng Nguội, Hàn thiếu hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ;
- Ký túc xá
+ Tầng trệt: Có 06 bình chữa cháy bố trí ở bên hông cầu thang, Có 01 bình chữa cháy bố trí giữa phòng 03 và 04
+ Tầng 1: Có 02 bình chữa cháy được bố trí ở hai đầu cầu thang. 
+ Tầng 2: Có 02 bình chữa cháy được bố trí ở hai đầu cầu thang; 
- Khu nhà F: Không có bình chữa cháy 
[bookmark: _GoBack]- Trung tâm Truyền thông – Thư viện: Có 01 bình chữa cháy bố trí ở cửa ra vào.
* Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT
- Các bình xịt CO2  PCCC được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý. Hiện đang được kiểm tra, thay mới theo định kỳ.
* Khu vực lớp học lý thuyết và khu vực hành chính
- Các bình xịt CO2  PCCC được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý.
b. Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu
* Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F, Thư viện
- Xưởng CNC-CB thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
- Xưởng Nguội thiếu tiêu lệnh PCCC
- Xưởng Hàn thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
- Văn phòng khoa, Xưởng Cơ điện thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
- Ký túc xá
+ Tầng trệt: Có lắp đặt đầy đủ biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy; 
+ Tầng 1: Có lắp đặt đầy đủ biển báo, tiêu lệnh chữa cháy.
+ Tầng 2: Có lắp đặt  biển báo, tiêu lệnh chữa cháy ở cầu thang bên trái (phòng 12), còn cầu thang bên phải không thấy lắp đặt biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy (phía phòng 09-11).
- Khu nhà F: Không có các loại biển báo PCCC 
- Trung tâm Truyền thông – Thư viện: Không có biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.
* Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT
 - Các tiêu lệnh PCCC ở nhà G đã củ và bị phủ sơn nên nhìn không rỏ.
* Khu vực lớp học lý thuyết và khu vực hành chính
c. Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý
* Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F, Thư viện
- Đảm bảo an toàn cho khoa;
- Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực vẫn còn tốt.
* Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT
- Đảm bảo an toàn cho khoa;
- Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực vẫn còn tốt, Nhà H hệ thống chống sét bị gãy, đã sửa chữa tuy nhiên đầu thu sét không còn sử dụng được cần phải thay mới.
* Khu vực lớp học lý thuyết và khu vực hành chính
- Đảm bảo an toàn cho khoa
- Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực vẫn còn tốt.
II. Những ý kiến khác và kiến nghị đề xuất.
1. Những ý kiến khác phát sinh khi kiểm tra
- Những phòng thực tập ở mỗi tầng, thì mỗi phòng có bảng tiêu lệnh PCCC;
- Trang bị các bình chữa cháy tại chỗ cho các xưởng và khu ký túc xá gồm các 
bình CO2 vá bình bột;
2. Kiến nghị và đề xuất
- Các bảng tiêu lệnh PCCC đã cũ và còn thiếu ở một số khu vực, cần thay mới;
- Bồn chứa cát và dụng cụ xúc cát để chữa cháy xăng dầu cho xưởng thực tập Động lực;
- Nhà H hệ thống chống sét cần phải thay mới;
- Định kỳ 1 tháng cho khởi động máy bơm nước chữa cháy một lần.
Đề nghị nhà trường bổ sung, trang bị đầy đủ cho các xưởng, phòng thực hành các bình CO2 vá bình bột nhằm đảm bảo về PCCC.


	Báo cáo
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