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BÁO CÁO
Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy 

	Căn cứ cuộc họp ngày 15/12/2016 với Ban Giám hiệu về việc triển khai nhiệm vụ và phân công các tổ công tác trong Ban An toàn lao động,
	Nay Đội công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy của các tổ gửi Ban Giám hiệu sau khi đã kiểm tra tại các khu vực như sau:
A. An toàn vệ sinh (ATVS), an toàn lao động (ATLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC)
I. Công tác vệ sinh trong trường:
· Khu C: Nhà vệ sinh sạch sẽ, trong khu vực sạch,  các phòng học trong khuôn viên sạch sẽ
· Khu Hành Chánh: Nhà vệ sinh ở hội trường B có mùi hôi, vệ sinh trong các phòng làm việc sạch
· Khoa CN Cơ khí: Khuôn viên vệ sinh sạch sẽ, có vệ sinh: nhà vệ sinh trong văn phòng khoa sạch, còn lại nhà vệ sinh xưởng chưa sạch
· Khu KTX: Nhà vệ sinh chưa được sạch, sinh viên còn hút thuốc lá trong phòng, phía sau đồ phơi lộn xộn. Đồ trong phòng chưa gọn gàn, gầm giường còn nhiều rác; Nhà vệ sinh trong phòng chưa sạch sẽ.
· Khu vực Thư viện: Khu vực hội trường A, có nhà vệ sinh chưa sạch.
· Khoa CN Điện  - Điện tử, Động Lực, Điện Lạnh: Khuôn viên và nhà vệ sinh sạch sẽ.
· Khu THPT, Khoa CNTT: Khuôn viên sạch, phòng học sạch sẽ; Khu vực hành lang các phòng máy tính và trong các phòng máy thuộc Khoa CNTT quản lý được quét dọn thường xuyên, đảm bảo vệ sinh theo quy định của Nhà trường
· Căn Tin THPT: Khuôn viên sạch sẽ, còn một số phòng học xả rác phía sau nhiều, nhà vệ sinh sạch. Kho khu nhà H để đồ nhiều.
· Căn tin Khu C: Khuôn viên sạch, khu vực rửa chén chưa sạch, tự lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
· Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử: nhà vệ sinh không hôi.
· Nhà G, H Khoa Động lực: nhà vệ sinh không hôi
· Nhà G Khoa CN Nhiệt lạnh: nhà vệ sinh không hôi.
· Nhà H Khoa CN May: nhà vệ sinh sạch.
· Nhà H THPT: Nhà vệ sinh nữ vệ sinh sạch.
· Khu vực lớp học lý thuyết: nhà vệ sinh sạch.

II. Công tác an toàn lao động:
· Khoa Cơ Khí
a. Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
· Khoa Cơ Khí vệ sinh sạch sẽ 
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Khoa Cơ khí đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng 
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Khoa Cơ khí thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Khoa CNTT
a. Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
· Tất cả các thiết bị máy móc ở các phòng máy tính thuộc Khoa CNTT quản lý được tổ bảo trì kiểm tra, theo dõi, bảo trì thường xuyên và ghi nhận đầy đủ vào sổ nhật ký phòng máy đảm bảo máy tính hoạt động ổn định.
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Khu vực hành lang các phòng máy tính và trong các phòng máy thuộc khu vực Khoa CNTT quản lý đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng.
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Tất cả giảng viên và học sinh sinh viên (HSSV) khi vào phòng máy giảng dạy - học tập đều bắt buộc phải mặc trang phục bảo hộ lao động theo đúng nội qui, qui định của Nhà trường.
· Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử: 
a. Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
· Vệ sinh xưởng sạch
· Có vài viên gạch ở tầng 1 bị bốc lên, có thể cho sửa lại cho an toàn GV-SV đi không bị vấp ngã
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Tầng 2 nhà G nóng, nên có gắn thông gió cho mát
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Nhà G, H Khoa Động lực: 
a. Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
· Vệ sinh xưởng sạch, tuy nhiên sàn dơ, cần lau sạch. (Các xưởng Khoa CN Động lực)
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Nhà G Khoa CN Nhiệt lạnh:
a.   Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
· Vệ sinh xưởng sạch, tuy nhiên sàn dơ, cần lau sạch. (Các xưởng Khoa CN Nhiệt lạnh).
· Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành, xưởng khoa CN Nhiệt lạnh
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Nhà H Khoa CN May: 
a.   Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
· Vệ sinh sạch sẽ phòng học lý thuyết
· Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành, xưởng Khoa CN May thời trang.
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
b. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Nhà H THPT: 
a.   Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
· Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học lý thuyết PTTH. Vệ sinh sạch sẽ phòng học lý thuyết,
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
· Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
b. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
· Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
III. Công tác PCCC
· Khoa Cơ Khí
a. Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
· Khoa Cơ khí đầy đủ
b. Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu 
· Khoa Cơ khí đầy đủ
c. Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý 
· Đảm bảo an toàn cho khoa có hệ thống chống sét tại khu vực phân công quản lý.
· Khoa CNTT
a. Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
· Tất cả các phòng máy tính thuộc khu vực Khoa CNTT quản lý được trang bị đầy đủ các bình chữa cháy.
b. Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu 
· Khu vực các phòng máy tính thuộc Khoa CNTT quản lý có đầy đủ các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu.
c. Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý 
· Đảm bảo an toàn cho khoa có hệ thống chống sét tại khu vực phân công quản lý.
· KTX
a. Tầng trệt
· 06 bình chữa cháy bố trí ở bên hông cầu thang, có lắp đặt đầy đủ biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.
· 01 bình chữa cháy bố trí giữa phòng 03 và 04, tuy nhiên không lắp đặt biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.
b. Tầng 1
· 02 bình chữa cháy được bố trí ở hai đầu cầu thang. Có lắp đặt đầy đủ biển báo, tiêu lệnh chữa cháy 
c. Tầng 2
· 02 bình chữa cháy được bố trí ở hai đầu cầu thang. Có lắp đặt  biển báo, tiêu lệnh chữa cháy ở cầu thang bên trái (phòng 12).
· Cầu thang bên phải không lắp đặt biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy (phía phòng 09-11).
d. Lưu ý
Hạn sử dụng các bình chữa cháy đến ngày 24/10/2017.
· Khu nhà F
Không có bình chữa cháy và các loại biển báo PCCC
· Trung tâm Truyền thông – Thư viện
· Có 05 bình chữa cháy bố trí ở cửa ra vào (cạnh phòng Photo copy)
· 02 bình chửa cháy trong kho sách của thư viện
· Không có biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.
· Hạn sử dụng bình chữa cháy đến ngày 24/10/2017.
· Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT
a. Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
· Các xưởng của Động Lực thiếu các Bình chữa cháy tại 4 xưởng mới
· Phi cát chữa cháy
· Các hành lang tầng 1 và tầng 2 nhà G có đầy đủ các bình PCCC 
· Tiêu lệnh PCCC ở tầng 1 nhà G bị mờ
· Nội qui PCCC ở tầng 1 nhàG bị mờ
· PCCC fire box ở tầng 1 Nhà G bị vỡ kính
· Ống nước chữa cháy bị mục
b. Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu
· 11 Xưởng của Động Lực thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
c. Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý
· Đảm bảo an toàn cho khoa
· Khu vực lớp học lý thuyết và khu vực hành chính
· Các bình xịt CO2  PCCC được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý.
B. Những ý kiến khác và kiến nghị đề xuất.
1. Những ý kiến khác phát sinh khi kiểm tra
· Các xưởng CNC-CB, xưởng phay, xưởng Cơ điện bị thấm và dột
· Trung tâm quan hệ doanh nghiệp và trung tâm đào tạo bị thấm.
2. Kiến nghị và đề xuất
· Đề nghị nhà trường khắc phục sửa chữa chống thấm dột.
· Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành, xưởng khoa khoa CN Động lực
· Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành, xưởng khoa CN Nhiệt lạnh

· Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học thực hành, xưởng Khoa CN May thời trang.
· Cần lau cánh quạt (quạt đảo, quạt trần) tại các phòng học lý thuyết PTTH.

	Báo cáo




                                                                            Lê Quang Liêm


4

