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KẾ HOẠCH

Công tác tháng 05/2018 và kế hoạch tháng 06/2018
I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 05/2018
· Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện kế 01 tháng 02 lần tại các khu dịch vụ “Bãi xe, căn tin, sân bóng, tủ nước uống, khu KTX…” (Tuấn);

· Bảo trì hệ thống chiếu sáng, quạt tại các phòng lý thuyết, phòng làm việc các khu vực trong trường; (Quang- Trong);

· Lắp đặt hệ thống mương kỹ thuật từ trạm điện 1 đến tủ điện DB1 trước phòng TS-ĐT và khu vực A1; A2; D1 gồm: hệ thống tuyến ống nước thủy cục và nước sinh hoạt; hệ thống tuyến ống điện động lực cho từng tòa nhà; hệ thống tuyến ống mạng, điện thoại…; (Phú)

· Nhổ cỏ và làm vệ sinh sạch sẽ khu vực sân sau KTX; Khu vực sân cờ khu C (Phú); 

· Thay ống nước từ giếng bơm lên tháp nước (Ống bị mục) 

· Vệ sinh khu vực WC khu nhà A (phím)

· Đóng và mở cửa các khu vực lớp học;

· Kiểm tra đèn, quạt, máy chiếu hư hỏng phải báo về phòng khu vực đã phân công;
· Trang bị giấy vệ sinh khu vực hành chính (Phím);

· Cắt tỉa cây xanh (Phú);

· Xếp lại bàn ghế các phòng học lý thuyết (Phú);
· Phân công A Thành kiểm tra khu vực C, A1, A2, B1, B2;

· Phân công A Phú kiểm tra khu vực D3; E2; F1; F2; G; H1; I3;   

· Tăng cường công tác duy trì trật tự kỷ cương trong CB, NV trực thuộc phòng QT-DV.

· KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2018
· Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện kế 01 tháng 02 lần tại các khu dịch vụ “Bãi xe, căn tin, sân bóng, tủ nước uống, khu KTX và phòng GV PTTH…” (Tuấn);

· Cắt tỉa cỏ dọc tuyến đường và trồng cỏ.

· Tiếp tục công tác lắp đặt hệ thống mương kỹ thuật từ trạm điện 1 đến tủ điện DB1 trước phòng TS-ĐT và khu vực A1; A2; D1 và C1 gồm: hệ thống tuyến ống nước thủy cục và nước sinh hoạt; hệ thống tuyến ống điện động lực cho từng tòa nhà; hệ thống tuyến ống mạng, điện thoại…; (Phú)
· Nhổ cỏ và làm vệ sinh sạch sẽ khu vực sân cờ khu C (Phú); 
· Dọn rác trên sê nô các tòa nhà (Phú) 

· Sửa chữa nắp cống bị mục, bể trên các tuyến đường (phú)
· Cắt tỉa cây xanh đầu mùa mưa tránh tình trạng gãy đỗ (Phú);

· Chống thấm chống dột khu nhà tạm khoa CN Động lực.

· Chống thấm chống dột khu nhà tạm khoa khoa học cơ bản, Phòng TS-ĐT.

· Chống thấm chống dột các tòa nhà trong trường đầu mùa mưa.

· Thông cống nghẹt khu vực sân 1 bóng chuyền và tuyến cống thoát chính
· Tiếp tục cải tạo và hoàn thiện hệ thống cáp mạng, điện thoại…(Kiệt)

· Dọn sạch tuyến dây cáp mạng, điện thoại và hệ thống điện nổi không còn sử dụng (Phú, Kiệt…);
· Tăng cường công tác giám sát vệ sinh môi trường (A Thành)

· Tăng cường công tác duy trì trật tự kỷ cương trong CB, NV trực thuộc phòng QT-DV.
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