| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Nhiệt động lực học kỹ thuật

Lớp:  16CD-ĐL 1,2,3   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 1,5 điểm)

Hãy giải thích trên quan điểm nhiệt động hiện tượng lốp xe bị nổ khi chạy trên

đường cao tốc.

Câu 2: ( 7 điểm)

Cho chu trình Rankine lý tưởng với điều kiện nhiệt độ hơi vào Turbine t1= 5000C, áp suất ngưng tụ P2= 0,4 bar, P1= 80 bar,  bỏ qua công tiêu hao của bơm cấp.

Tính hiệu suất nhiệt của chu trình.

Câu 3: ( 1,5 điểm)

Dùng đồ thị t-d xác định các thông số trạng thái còn lại của không khí ẩm khi có trạng thái và biểu diễn trên đồ thị t-d cho biết các thông số sau : t = 24oC,  = 60%.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao đẳng

Học phần: Nhiệt động lực học kỹ thuật

Lớp:  16CD-ĐL 1,2,3   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017

Thời gian thi:  60 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1,0 |
|  |  | Khi xe chạy trên đường cao tốc, xuất hiện ma sát giữa lốp xe và mặt đường, làm phát sinh nhiệt có tác dụng nung nóng khối khí bên trong lốp xe. Quá trình gia nhiệt này xem như quá trình cấp nhiệt đẳng tích, nhiệt độ tăng kéo theo áp suất khối khí trong lốp sẽ tăng. Đến một lúc nào đó vượt giới hạn chịu đựng của lốp thì lốp xe sẽ nổ. | 0,5 0,5 |
| 2 |  |  | 7,5 |
|  | a | Trạng thái 1: - Từ bảng bão hòa với P1 = 80 bar, tìm được nhiệt độ sôi tương ứng ts = 294,98 0C < t1=5000C : hơi vào tubine là hơi quá nhiệt - Từ bảng hơi quá nhiệt với P1 = 80 bar, t1 = 500 oC, ta được: t1 = 5000C p1 = 80 bar; (HQN). →; i1 = 3397 kJ/kg. s1 = 6,722 kJ/kg.K. | 0.5 0.5 |
|  |  | Trạng thái 2: - Từ bảng nước và hơi nước bão hòa với P2 = 0,04 bar, ta có: p2 = 0,04 bar; (HBH); i’2= 121,42 kJ/kg i”2 = 2554 kJ/kg. →; s’2 = 0,4225 kJ/kg.K s’’2 = 8,473 kJ/kg.K. - Vì S2= S1= 6,722 < S”2= 8,743 nên hơi ở trạng thái 2 là hơi ẩm, có độ khô: Từ S2= S’2+ x2( S’’2 – S’2) → x2 = ( S1 – S’2) / ( S’’2 – S’2) = (6,722-0,4225) / (8,473-0,4225) = 0,78 - Và enthalpy : i2 = 121,42 + 0,78(2554-121,42)= 2019 kJ/kg - Công của chu trình lo= i1 – i2= 3397-2019= 1378 kJ/kg - Nhiệt cấp vào của chu trình: q1= i1-i3 = 3397-121,42= 3275,6 kJ/kg - Hiệu suất nhiệt ηt= lo / q1= 1378/3275,6= 0,42 = 42% | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 |
| 3 |  | - Xác định các thông số trạng thái tds = 160C i = 48kJ/kg tư = 23,50C d = 11,2g/kgkkk b. Biểu diễn trên đồ thị t-d | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 |
|  |  | Tổng cộng | 10 điểm |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)