CỘNG HOÀ XÃ  HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO

Về việc kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy nội bộ trong Nhà trường
Hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2017
Hồi 13 giờ 30 phút

Tổ kiểm tra gồm: Ông Đỗ Tuấn Việt, Ông Phan Đức Long đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu vực Ký túc xá; Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Dãy nhà F, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
Kết quả kiểm tra thực tế như sau:
1. Ký túc xá
a. Tầng trệt
- 06 bình chữa cháy bố trí ở bên hông cầu thang, có lắp đặt đầy đủ biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.

- 01 bình chữa cháy bố trí giữa phòng 03 và 04, tuy nhiên không lắp đặt biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.

b. Tầng 1
- 02 bình chữa cháy được bố trí ở hai đầu cầu thang. Có lắp đặt đầy đủ biển báo, tiêu lệnh chữa cháy 
c. Tầng 2
- 02 bình chữa cháy được bố trí ở hai đầu cầu thang. Có lắp đặt  biển báo, tiêu lệnh chữa cháy ở cầu thang bên trái (phòng 12).

- Cầu thang bên phải không lắp đặt biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy (phía phòng 09-11).
d. Lưu ý

Hạn sử dụng các bình chữa cháy đến ngày 24/10/2017.

2. Khu nhà F

Không có bình chữa cháy và các loại biển báo PCCC

3. Trung tâm Truyền thông – Thư viện

- Có 05 bình chữa cháy bố trí ở cửa ra vào (cạnh phòng Photo copy)
- 02 bình chửa cháy trong kho sách của thư viện

· Không có biển báo, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.

Hạn sử dụng bình chữa cháy đến ngày 24/10/2017.
Trên đây là toàn bộ báo cáo về công tác phòng cháy, chữa cháy tháng 5 năm 2017 tại khu vực Ký túc xá; Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Dãy nhà F, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
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