TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
	     				 					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHŨA

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chũa tài sản, trang thiết bị:
[bookmark: _GoBack]Tại : Phòng 01, 03, 04, 10, 11, 12, phòng sinh hoạt, phòng trực, cầu thanh ở  Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:			+ Hư 03 quạt trần
					+ Vòi nước nhả vệ sinh
- Phòng số 03:			+ Hư 02 quạt trần
- Phòng số 04:	+ Các khoen móc ổ khóa bị lệch không khóa cửa được
- Phòng số 10: 			+ Hư 01 vòi sen
					+ Chân bồn cầu rỉ nước
- Phòng số 11: 			+ 01 bóng đèn không sáng
					+ Hư ổ khóa phòng WC
					+ 02 bóng đèn sàn rửa không sáng
					+ Cần gạt bồn cầu hỏng
- Phòng số 12: 			+ Hư 01 quạt trần
+ 02 bóng đèn không sáng
- Phòng sinh hoạt :	 		+ Hư 01 quạt trần
					+ 02 bóng đèn không sáng
- Phòng trực Tổ QL KTX:	+ 01 bóng đèn không sáng
- 01 bóng đèn cầu thang tầng 01 không sáng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2016

	TRƯỞNG PHÒNG
	
	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

	



	
	
	



Kết quả kiểm tra:







Xác nhận hoàn thành sửa chữa:




  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2016

	TRƯỞNG PHÒNG
	NGƯỜI SỬA CHŨA
	TP. QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

	





	





	













