TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
	     				 					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHŨA

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chũa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 04, 07, 09, 10, 11, 12 ở  Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 04:			+ Hư gạt nước bồn cầu
- Phòng số 05:			+ Hư 01 vòi sen
- Phòng số 07:	+ Thấm nước trần nhà
- Phòng số 09:	+ Hư 01 vòi sen 
- Phòng số 10:	+ Thấm nước tường nhà WC
- Phòng số 011: 	+ 03 bóng đèn không sáng
- Phòng số 012: 	+ Hư ổ khóa (tay cầm cửa) phòng WC

Hiện nay tình hình các phòng ở Ký túc xá rất nóng, theo ý kiến nguyện vọng của học sinh sinh viên ở nội trú Tổ quản lý Ký túc xá đề nghị cho tiến hành:
- Vệ sinh 03 quạt công nghiệp được gắn ở hành lang lầu 02 Ký túc xá.
[bookmark: _GoBack]- Trang bị, gắn thêm 03 quạt công nghiệp ở hành lang lầu 01 Ký túc xá.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2017

	TRƯỞNG PHÒNG
	
	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

	



	
	
	



Kết quả kiểm tra:







Xác nhận hoàn thành sửa chữa:





  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017

	TRƯỞNG PHÒNG
	NGƯỜI SỬA CHŨA
	TP. QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

	





	





	














































