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PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 01/2019

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ

Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 và xung quanh khu vực Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:	+ 04 quạt không hoạt động
	+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 02:	+ 01 quạt không hoạt động
- Phòng số 03:	+ 03 quạt không hoạt động
[bookmark: _GoBack]	+ 01 bóng đèn không sáng
	+ Bồn cầu chảy nước
	+ 01 tử đầu giường bị bung ốc vít
- Phòng số 04:	+ Vách ngăn bằng kiếng giữa phòng 04 (Nữ) và phòng 03 (Nam), hiện nay đã dán decal. Tuy nhiên không đảm bảo việc ngăn cách giữa hai phòng, vì vẫn có thể nhìn xuyên qua được. Đề nghị cho dán decal ngăn cách hoặc sơn vách ngăn giữa hai phòng.
- Phòng số 05: 	+ 01 vòi xịt bồn cầu hư
+ Trần nhà phòng bên trong thấm nước nhiều.
- Phòng số 07:	+ 02 bóng đèn không sáng
- Phòng số 08:	+ 01 gạt nước bồn cầu hư
- Phòng số 09:	+ 03 quạt không hoạt động
	+ 01 bóng đèn WC không sáng và 01 chốt cửa WC hư
- Phòng số 10: 	+ 01 quạt không chạy 
+ 01 chốt cửa phòng WC hư
+ 01 vòi nước rửa tay hư
- Phòng số 12: 	+ 01 vòi xịt rửa WC hư	
- Phòng số 13:	+ Do sửa tràn nhà bị sập, hệ thống điện chưa kết nối lại 01 bóng đèn và 01 ổ cắm điện dùng để cắm quạt chưa có điện.
	+ 01 kiếng của bị bể
- Phòng số 14:	+ 01 kiếng của bị bể
- Phòng số 15: 	+ 01 quạt thông gió không quay 
- Phòng số 19:	+ 01 quạt không chạy đã tháo ra nhưng chưa thay thế lại.
	+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 20: 	+ 01 quạt không chạy 
- Phòng số 21: 	+ 01 quạt không chạy 
- Dãy nhà WC đối diện phòng 18 01 bồn rửa mặt bị chảy nước
- Dãy nhà WC đối diện phòng 17: 01 bồn cầu bị nghẹt
- Dãy nhà WC đối diện phòng 14, 15: hư 01 vòi xịt nước
- Điện thoại bàn tại tổ QL KTX không có tín hiệu không sử dụng được
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019
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