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   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10,11, 12 ở  Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01: 			+ Hư móc treo quần áo giường 05, 13, 19
- Phòng số 02:			+ Hư 01 bộ khóa nước vòi sen
					+ Hư móc treo quần áo giường 27, 29, 31
- Phòng số 03:			+ 01 dây vòi xịt rửa phòng WC bị rỉ nước
					+ Hư móc treo quần áo giường 17, 37, 39
					+ 02 quạt không chạy
					+ Dây diện giữa phòng bung tắc kê rũ xuống
- Phòng số 04:			+ 4 đèn giữa phòng kêu to
- Phòng số 05:			+ Tường thấm nước phòng trong
					+ 01 đèn phòng trong không sáng
					+ 01 nắp thoát nước phòng WC bị bung
- Phòng số 06: 			+ 01 quạt không chạy
					+ 01 đèn không sáng
- Phòng số 07:	+ Hư móc treo quần áo giường 13, 15, 27
- Phòng số 08:			+ 03 quạt không chạy
- Phòng số 11:			+ 01 vòi nước sàn rửa bị rỉ nước
					+ 01 công tắc và 01 bóng đèn sàn rửa bị hư
- Phòng số 12:			+ 01 quạt không chạy
- Bóng đèn hành lang lầu 01 Ký túc xá nam không sáng.
- Chân vách mắt trước các phòng 07, 08, 09, 10, 11 bị mục
					

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2017
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Kết quả kiểm tra:







Xác nhận hoàn thành sửa chữa:




  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017
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