TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
	     				 					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHŨA

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
[bookmark: _GoBack]Tại : Phòng 01, 05, 07, 08 ở  Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:			+ Hệ thống cầu và cống bị nghẹt nước, rất hôi thối
- Phòng số 05:			+ Thấm nước vách tường phòng trong khi trời mưa
					+ Nghẹt nước Lavabo
- Phòng số 07:	+ Thấm nước trần nhà rất nhiều (HSSV phải lấy thau hứng nước (đã đề nghị sửa).
+ Hư 01 đèn
- Phòng số 08:			+ Hư 01 vòi nước
- Bóng đèn cầu thang chính Ký túc xá không sáng (đã đề nghị sửa)
- Quạt công nghiệp hành lang lầu 02 không chạy (đã đề nghị sửa)


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2017

	TRƯỞNG PHÒNG
	
	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

	



	
	
	



Kết quả kiểm tra:






Xác nhận hoàn thành sửa chữa:







  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017

	TRƯỞNG PHÒNG
	NGƯỜI SỬA CHŨA
	TP. QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

	





	





	














































