ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Sổ giáo án

Lý thuyết

Môn học : Khí cụ điện

Lớp: 14TC – Đ1		Khoá: 29

Họ và tên giáo viên : Phan Đức Long

Năm học: 2014 - 2015

Quyển số: 01

| Giáo án số: 07 | Thời gian thực hiện: 45 phút Tên chương II: Khí cụ điện đóng cắt Thực hiện ngày 06 tháng 12 năm 2014 |
| --- | --- |

Bài số 03: CẦU DAO

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu dao.

- Kỹ năng:

- Nhận dạng được các loại cầu dao.

- Vận dụng kiến thức bài học để chọn lựa cho tải tiêu thu mạch điện, mạng điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thái độ:

- Rèn luyện học sinh có tinh thần tự học, sáng tạo.

- Ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần phối hợp;

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Vật thật: Các loại cầu dao, mô hình mạch điện ứng dụng của cầu dao.

- Máy vi tính, máy chiếu.

- Phần mềm powerpoint.

- Phiếu học tập.

I. Ổn định l ớp học:                                                             Thời gian: 04 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 41 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập - Đặc điểm của cầu dao - Mục tiêu bài | - Gợi mở, trao đổi và minh họa bằng cầu dao thật - Nhận xét đặc điểm về cầu dao - Thuyết trình mục tiêu bài | - Quan sát, trả lời - Trả lời - Lắng nghe | 02 |
| 2 | Giảng bài mới: I/ Khái quát – công dụng - Là khí cụ điện đóng, cắt dòng điện trực tiếp bằng tay. - Sử dụng với điện áp 440V DC và 500VAC. - Với điện áp cao sử dụng đóng, cắt dòng điện khi không tải. - Làm việc chính xác, tin cậy và thao tác đóng, cắt dứt khoát. - Sử dụng cần kết hợp với cầu chì để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện. | - Gợi mở, trao đổi và minh họa bằng mô hình ứng dụng của cầu dao để giới thiệu công dụng của cầu dao. - Gợi mở, trao đổi - Gợi mở, trao đổi - Gợi mở, trao đổi - Đặt câu hỏi: cầu dao muốn có thêm chức năng bảo vệ cần kết hợp với khí cụ điện nào - Củng cố nội dung phần I và chuyển ý qua nội dung II | - Quan sát, trả lời - Nghe, trả lời và ghi chép vào phiếu học tập. - Nghe, trả lời và ghi chép vào phiếu học tập. - Nghe, trả lời và ghi chép vào phiếu học tập. - Trả lời - Nghe, ghi chép | 07 |
|  | II/ Phân loại cầu dao: - Theo kết cấu. - Theo cách đóng ngắt. - Theo điều kiện bảo vệ. - Theo dòng điện định mức. - Theo vật liệu cách điện. - Theo yêu cầu sử dụng. | - Gợi mở, trao đổi - Đặt câu hỏi: “ HS hãy cho biết các loại cầu dao trong thực tế. - Đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS - Trình chiếu slide. - Cho HS quan sát các loại cầu dao thật. - Thuyết trình, giảng giải. - Củng cố nội dung phần II và chuyển ý qua nội dung III | - Nghe, trả lời - Nghe, suy nghĩ và trả lời - Nghe và ghi chép vào phiếu học tập. - Quan sát - Quan sát - Nghe và ghi chép vào phiếu học tập. - Nghe, ghi chép | 07 |
|  | III/ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: - Cấu tạo: - Lưỡi dao chính. - Hệ thống kẹp lưỡi dao (Tiếp xúc tĩnh). - Lưỡi dao phụ. - Lò xo bật nhanh. - Các đấu nối. | - Gợi mở, trao đổi và minh họa bằng câu dao thật kết hợp trình chiếu slide - Đặt câu hỏi: “ Cầu dao có cấu tạo gồm bao nhiêu bộ phận? - Đánh giá, nhận xét - Thuyết trình, mô tả cấu tạo của cầu dao. | - Quan sát, trả lời - Nghe và trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi chép vào phiếu học tập - Lắng nghe và ghi chép vào phiếu học tập. | 05 |
|  | - Nguyên lý hoạt động: - Khí đóng cầu dao: | - Gợi mở, trao đổi và minh họa bằng cầu dao thật, kết hợp với trình chiếu slide để mô tả nguyên lý hoạt động của cầu dao khi đóng. | - Quan sát, nhận xét, trả lời và ghi chép vào phiếu học tập | 03 |
|  | - Khí ngắt cầu dao: | - Gợi mở, trao đổi và đặt câu hỏi “Hãy mô tả nguyên lý hoạt động khi ngắt cầu dao”. - Đánh giá, nhận xét - Trình chiếu Slide Đồng thời thuyết trình, mô tả nguyên lý hoạt động của cầu dao khi ngắt. - Củng cố nội dung phần III và chuyển ý qua phần IV. | - Nghe và trả lời - Nghe, ghi chép - Quan sát, lắng nghe, ghi chép nội dung vào phiếu học tập. - Lắng nghe | 04 |
|  | IV/ Tính toán lựa chọn cầu dao: - Chọn cầu dao theo dòng điện định mức và điện áp định mức. - Itt là dòng điện tính toán của mạch - Unguồn là điện áp nguồn của lưới điện sử dụng. Thì: + Iđmcd = (1,2 – 1,3) Itt + Uđmcd ≥ Unguồn | - Gợi mở, trao đổi và minh họa bằng trình chiếu slide - Thuyết trình, giảng giải. | - Quan sát, trả lời - Lắng nghe và ghi chép vào phiếu học tập. | 07 |
|  | - Bài tập ứng dụng: | - Trình chiếu nội dung bài tập slide 15. - Gợi ý, trao đổi tóm tắt đề bài. - Mời HS lên bảng giải bài tập. - Trình chiếu slide, gợi mở, giảng giải sửa bài tập - Nhận xét, đánh giá phần làm bài tập của HS. | - Quan sát nội dung bài tập slide 15. - Tóm tắt đề bài tập. - 1 HS lên bảng giải bài tập. - Quan sát, nghe,ghi chép vào phiếu học tập. - Nghe, ghi chép |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: - Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến nội dung chính của bài học để củng cố kiến thức cho HS. - Nêu những nội dung chính cần ghi nhớ cho HS. - Kết thúc bài học | - Gợi mợ, trao đổi, kết hợp trình chiếu slide đố vui câu hỏi trắc nghiệm và sử dụng phiếu học tập có soạn sẵn câu hỏi trắc nghiệm. - Nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh. - Gởi mở, nhấn mạnh những nội dung cần ghi nhớ | - Quan sát slide đố vui câu hỏi trắc nghiệm và trong phiếu học tập. Tự làm bài hoặc thảo luận với những bạn xung quanh để tìm ra câu trả lời. - Lắng nghe và ghi chép câu trả lời đúng vào phiếu học tập. - Lắng nghe, ghi chú | 04 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: | - Công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu dao. - Xác định công thức, cách tính lựa chọn cầu dao. - Chuẩn bị bài học tiếp theo |  | 02 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | - Giáo trình khí cụ điện của Khoa Điện – Điện trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM năm 2005. - PGS. TS Đào Hoa Việt (Giáo trình Khí cụ điện của Nhà xuất bản giáo dục năm 2009) |
| --- | --- |

III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngô Hoàng Anh | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 12 năm 2015 GIÁO VIÊN Phan Đức Long |
| --- | --- |