ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

(Logo)

Sổ giáo án

Thực hành

Môn học: Mạch máy

Lớp: 14TC-Đ1		Khoá: 29

Họ và tên giáo viên: Phan Đức Long

Năm học: 2014 – 2015

Quyển số: 01

| Giáo án số: 00 | Thời gian thực hiện: 180 phút Bài học trước: Thực hiện từ ngày 12/09/2015 đến 12/09/2015 |
| --- | --- |

Bài số 08: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC TUẦN TỰ (dùng rơle thời gian)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

Kiến Thức:

- Phân tích được sơ đồ mạch điện

- Trình bày được ưu điểm – nhược điểm của mạch điện

- Trình bày được các bước lắp đặt mạch điện

Kỹ năng:

- Vận dụng vào lắp ráp mạch điện đúng trình tự, đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật

- Rèn luyện kỹ năng trong quá trình lắp mạch

Thái độ:

- Chấp hành tốt sự phân công, chia nhóm và bố trí nơi làm việc của giáo viên

- Có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ dụng cụ, trang thiết bị không bị hư hỏng

- Đảm bảo được an toàn cho người và thiết bị

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp

- Máy tính, máy chiếu, bảng mạch, dụng cụ, vật tư và thiết bị

- Phiếu thực hành

Hình thức tổ chức lớp học:

- Tổ chức lớp học tập theo nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 00 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập - Đặc điểm mạch điều khiển các động cơ làm việc tuần tự - Mục tiêu bài học | - Gợi mở, trao đổi - Đặt câu hỏi nhận xét mạch điều khiển các động cơ làm việc tuần tự - Thuyết trình mục tiêu: lắp được mạch điều khiển các động cơ làm việc tuần tự | - Quan sát, trả lời - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe | 10 |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu I/ Kiến thức liên quan: - Sơ đồ nguyên lý: mạch điều khiển và mạch động lực - Sơ đồ lắp ráp - Dụng cụ, đồ nghề - Chọn thiết bị, dụng cụ II/ Quy trình thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, mô hình Bước 2: Kiểm tra dụng cụ, thiết bị, mô hình Bước 3: Đấu dây mạch điều khiển Bước 4: Đấu dây mạch động lực Bước 5: Kiểm tra mạch điều khiển Bước 6: Kiểm tra mạch động lực Bước 7: Vận hành mạch điện III/ Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục. | - Phát sơ đồ, mô phỏng nguyên lý làm việc của mạch điện - Đặt câu hỏi: hãy vẽ sơ đồ lắp ráp - Giới thiệu: khí cụ điện đóng cắt, bảo vệ, điều khiển, kìm tuốc nơ vít… - Giải thích cách chọn thiết bị, dụng cụ - Phát phiếu thực hành - Đặt câu hỏi : 1. Kỹ năng lắp mạch điều khiển các động cơ làm việc tuần tự gồm bao nhiêu bước ? Lắng nghe Nhận xét và bổ sung 2. Trong phiếu HDTH thì các bước nào là quan trọng ? - Yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ, thiết bị - Gợi ý học sinh kiểm tra dụng cụ, thiết bị, mô hình - Giảng giải, thao tác mẫu - Giảng giải, thao tác mẫu - Hướng dẫn học sinh kiểm tra nguội mạch điện điều khiển - Hướng dẫn học sinh kiểm tra nguội mạch điện động lực - Thực hiện mẫu, giảng giải - Thuyết trình và minh hoa bằng trình chiếu slide | - Quan sát - Từng nhóm thực hiện - Nghe, quan sát và ghi nhận - Nghe, quan sát và ghi nhận - Nhận phiếu - Lắng nghe, suy nghĩ. - Trả lời - Lắng nghe và ghi vào tập - Lắng nghe, suy nghĩ. - Trả lời - Lắng nghe và ghi vào tập - Các nhóm nhận dụng cụ, thiết bị, mô hình - Kiểm tra dụng cụ, thiết bị, mô hình - Nghe, quan sát, ghi các bước thực hiện, làm theo - Nghe, quan sát, ghi các bước thực hiện, làm theo - Quan sát, làm theo - Quan sát, làm theo - Quan sát, làm theo - Quan sát, chú ý lắng nghe. | 40 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên: Quy trình thực hiện cụ thể trong phiếu thực hành | - Quan sát - Hướng dẫn, trợ giúp - Ghi chép quá trình học sinh thực hành - Đặt câu hỏi củng cố kiến thức, tạo lỗi và khắc phục lỗi | Thực hành - Có hướng dẫn - Theo nhóm - Hệ thống lại kiến thức và trả lời câu hỏi ghi vào phiếu thực hành | 80 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc: Thông qua phiếu đánh giá - Đánh giá kiến thức - Đánh giá kỹ năng - Thời gian - Hoạt động của hệ thống - An toàn, và mỹ thuật - Đánh giá thái độ - Điểm đánh giá | - Đưa ra các câu hỏi lý thuyết - Đặt câu hỏi: Hãy vận hành mạch điện - Nhận xét ý thức trong quá trình thực tập | - Suy nghĩ trả lời câu hỏi theo phiếu thực hành - Vận hành mạch điên đảm bảo theo yêu cầu trong phiếu - Nghe, ghi chép | 30 |
| 5 | Hướng dẫn rèn luyện tự học: | - Nhắc nhở động viên học sinh yếu rèn luyện thêm. - Dặn dò chuẩn bị bài sau - Thu dọn dụng cụ, vệ sinh lớp học |  | 10 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | ........................................................................................ |
| --- | --- |

III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 0000 GIÁO VIÊN Phan Đức Long |
| --- | --- |