ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

(Logo)

Sổ giáo án

Tích hợp

Môn học: Khí cụ điện

Lớp: 14TC – Đ1		Khoá: 30

Họ và tên giáo viên : Phan Đức Long

Năm học: 2014 - 2015

Quyển số: 01

| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện: 45 phút Bài học trước: Lắp mạch điện điều khiển động cơ KĐB 3 pha quay một chiều Thực hiện từ ngày 00/00/0000 đến 00/00/0000 |
| --- | --- |

TÊN BÀI: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÓNG MỞ CỔNG CƠ QUAN

(MẠCH ĐẢO CHIỀU GIÁN TIẾP ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức:

+ Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện đóng mở cổng cơ quan

+ Phân tích được các sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

- Kỹ năng:

+ Vẽ được sơ đồ mạch điện đóng mở cổng cơ quan

+ Xây dựng được quy trình lắp ráp mạch điện đóng mở cổng cơ quan

+ Lắp được mạch điện đóng mở cổng cơ quan

+ Kiểm tra, vận hành được mạch điện

- Thái độ: Hình thành thói quen làm việc nhóm, vệ sinh, an toàn, công nghiệp

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector, 3 mô hình Trang Bị Điện, 3 bộ dụng cụ cầm tay nghề điện, 3 đồng hồ VOM, phòng dạy học tích hợp, nguồn điện 3 pha, nguồn điện 1 pha, thiết bị và trang bị bảo hộ lao động, dây nối hai đầu, 3 contactor, 1 công tắc hành trình, thiết bị bảo vệ quá tải (OL), CB, 3 động cơ không đồng bộ 3 pha

Hình thức tổ chức lớp học:

- Hướng dẫn kiến thức lý thuyết và làm mẫu (dạy chung cho cả lớp)

- Thực hành luyện tập theo nhóm ( 3 HS/nhóm)

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học:						Thời gian: 59 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập - Công dụng của mạch đảo chiều quay động cơ - Tình huống cần giải quyết: Lắp mạch điện điều khiển cổng cơ quan hoạt động theo hai chiều đóng-mở | - Điều khiển mô hình đóng mở cổng cơ quan mở ra. - Đặt câu hỏi: Sau khi cổng mở ra để người và phương tiện đi vào thì ta phải làm gì? - Điều khiển mô hình đóng mở cổng cơ quan đóng lại. - Chuyển ý vào bài mới | - Quan sát mô hình - Trả lời - Quan sát mô hình - Lắng nghe | 03 |
| 2 | Giới thiêu chủ đề: - Tên bài học:Lắp mạch điện đóng mở cổng cơ quan ( mạch đảo chiều gián tiếp động cơ KĐB 3 pha). - Mục tiêu bài học: - Nội dung bài học: - Tiểu kỹ năng 1: Sơ đồ mạch điện - Tiểu kỹ năng 2: Lắp mạch điện | - Nêu tên bài giảng và ghi lên bảng -Trình chiếu slide - Giải thích, kết hợp trình chiếu slide - Phát phiếu học tập và hướng dẫn sử dụng tài liệu - Chia nhóm | - Nghe và ghi tên bài vào vở. - Quan sát, lắng nghe và ghi nhớ. - Nhận tài liệu, lắng nghe - Tập hợp theo nhóm | 02 |
| 3 | Giải quyết vấn đề: 1. Sơ đồ mạch điện - Nguyên lý đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha: đảo chiều từ trường, từ đó đảo chiều động cơ - Phân tích yêu cầu của sản phẩm là mạch điện đóng mở cổng cơ quan - Vẽ sơ đồ mạch điện (động lực, điều khiển) | - Nêu câu hỏi: Làm thế nào để đảo chiều quay động cơ KĐB 3 pha? - Nhận xét và dẫn dắt HS quan sát từ trường tổng 3 pha đổi chiều khi thay đổi thứ tự 2 trong 3 pha. - Phát biểu nguyên lý đảo chiều quay - Nêu câu hỏi: Để có thể đảo pha mà không thay đổi dây nguồn thì chúng ta cần thêm trang thiết bị, khí cụ điện gì? - Nhận xét - Giao bài tập nhóm: vẽ sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ? - Gọi một nhóm lên trình bày kết quả thảo luận - Gọi một nhóm khác trình bày ý kiến về kết quả của nhóm trước - Nhận xét, kết hợp trình chiếu slide - Nêu vấn đề: Làm thế nào để mạch điện đảm bảo an toàn khi chúng ta tác động nhầm vào nút nhấn? - Nêu câu hỏi: Hãy lựa chọn các tiếp điểm phụ trên công tắc tơ phù hợp với mạch điều khiển? kết hợp trình chiếu slide - Nhận xét và trình chiếu slide - Chuyển tiếp vấn đề | - Nghe và trả lời câu hỏi. - Lắng nghe, quan sát. - Ghi nhận vào phiếu học tập. - Suy nghĩ, trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe, và các nhóm thảo luận chọn phương án vẽ - Trình bày kết quả thảo luận của nhóm - Nêu ý kiến của nhóm mình - Lắng nghe, quan sát - Suy nghĩ - Quan sát, suy nghĩ và lên bảng chỉnh sửa mạch điện - Quan sát, lắng nghe, ghi nhận vào phiếu học tập | 17 |
|  | 2. Lắp mạch điện - Xây dựng quy trình lắp mạch điện Quy trình lắp mạch điện đóng mở cổng cơ quan | - Đặt câu hỏi: Trình tự lắp mạch điện đóng mở cổng cơ quan gồm những bước nào? - Nhận xét, đưa ra quy trình lắp mạch điện - Treo và giải thích bảng quy trình - Chuyển tiếp vấn đề | - Thảo luận lập quy trình lắp mạch điện - Báo cáo quy trình lắp mạch - Lắng nghe - Quan sát | 08 |
|  | - Thực hiện lắp mạch điện Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, mô hình | - Yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ, thiết bị, mô | - Các nhóm nhận dụng cụ, thiết bị, mô hình | 17 |
|  | Bước 2: Kiểm tra dụng cụ, thiết bị, mô hình | - Gợi ý học sinh kiểm tra dụng cụ, thiết bị, mô hình | - Kiểm tra dụng cụ, thiết bị, mô hình |  |
|  | Bước 3: Đấu dây mạch điều khiển | - Quan sát học sinh đấu dây - Nhắc học sinh lưu ý những sai hỏng có thể xảy ra ở mạch điều khiển | - Đấu dây mạch điều khiển - Lắng nghe và kiểm tra mạch điều |  |
|  | Bước 4: Đấu dây mạch động lực | - Thao tác mẫu - Lưu ý những sai hỏng có thể xảy ra ở mạch động lực | - Quan sát và làm theo - Lắng nghe và kiểm tra |  |
|  | Bước 5: Kiểm tra mạch điều khiển | - Nhắc nhở học sinh kiểm tra nguội mạch điện | - Lắng nghe và kiểm tra mạch điều khiển | 06 |
|  | Bước 6: Kiểm tra mạch động lực | - Quan sát học sinh kiểm tra mạch động lực | - Kiểm tra mạch động lực |  |
|  | Bước 7: Vận hành mạch điện | - Yêu cầu học sinh kết nối mạch điện với cổng cơ quan và vận hành - Nhắc nhở những sai hỏng có thể xảy ra, ngyên nhân và biện pháp khắc phục - Nhận xét kết quả thực hành | - Kết nối mạch điện với cổng - Điều khiển và quan sát sự vận hành của cổng cơ quan - Lắng nghe và ghi nhớ - Lắng nghe |  |
| 4 | Kết thúc vấn đề: - Củng cố kiến thức: Nguyên lý làm việc của mạch điện - Củng cố kỹ năng rèn luyện: Lưu ý: chức năng của khóa chéo KT, KN được thực hiện trong bước 3 Bước 4: Nối dây mạch động lực - Những sai hỏng thường gặp | - Đặt câu hỏi: Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện đóng mở cổng cơ quan? - Câu hỏi: Chức năng của khóa chéo KT, KN trong sơ đồ mạch điện - Đặt câu hỏi: Để đảo chiều quay động cơ thì phải nối dây như thế nào? - Đặt câu hỏi: Nếu các tiếp điểm nối không chắc chắn thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? - Nhận xét buổi học | - Trả lời - Trả lời - Trả lời - Trả lời - Lắng nghe đặt câu hỏi (nếu có) | 05 |
| 5 | Hướng dẫn tự học: | - Hướng dẫn tham khảo tài liệu tác giả PGS. TSD. Đào Hoa Việt (Giáo trình khí cụ điện, trang 133) - Hướng dẫn chuẩn bị cho buổi học sau: Lắp đặt mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ 3 pha |  | 01 |

III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän :

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngô Hoàng Anh | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06năm 2015 GIÁO VIÊN Phan Đức Long |
| --- | --- |