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   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ

Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22  và xung quanh khu vực Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:	+ 01 quạt không hoạt động
- Phòng số 02:	+ 01 bóng đèn WC không sáng
- Phòng số 03:	+ 01 quạt không hoạt động
	+ 02 bản lề cửa phòng WC bị gãy
- Phòng số 04:	+ 02 hư tháo ra nhưng chưa sửa chữa lắp lại
	+ 02 nắp bồn cầu bị gãy
- Phòng số 05: 	+ Trần nhà phòng bên trong thấm nước nhiều.
- Phòng số 06:	+ 01 vòi xịt rửa WC bị hư
	+ 01 quạt không hoạt động
	+ 01 công tắc bật quạt bị hư
- Phòng số 07:	+ 01 vòi xịt rửa WC bị hư
	+ 01 quạt không hoạt động
- Phòng số 08:	+ 01 quạt không hoạt động
	+ 01 quạt chạy kêu to
- Phòng số 09:	+ 01 quạt chạy kêu to
- Phòng số 10: 	+ 02 quạt không chạy 
+ 01 công tắc đèn WC bị hư
- Phòng số 11:	+ 02 hư tháo ra nhưng chưa sửa chữa lắp lại
	+ 01 bóng đèn WC không sáng
	+ 03 tủ đầu giường hư bản lề
- Phòng số 13:	+ Do sửa tràn nhà bị sập, hệ thống điện chưa kết nối lại 01 bóng đèn và 01 ổ cắm điện dùng để cắm quạt chưa có điện.
	+ 01 kiếng của bị bể
- Phòng số 14:	+ 01 kiếng của bị bể
- Phòng số 15: 	+ 01 quạt hút thông gió không quay 
- Phòng số 20: 	+ 01 hư tháo ra nhưng chưa sửa chữa lắp lại
	+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 21: 	+ 01 hư tháo ra nhưng chưa sửa chữa lắp lại
- Phòng số 22:	+ 01 quạt không hoạt động
- Dãy nhà WC đối diện phòng 18: hư 01 cửa phòng tắm, 01 khóa vòi sen hư và 02 nút xả bồn cầu hư.
- Dãy nhà WC đối diện phòng 17: các vòi nước lavabo hư, các vòi tắm hoa sen không còn
- Dãy nhà WC đối diện phòng 14, 15: các vòi nước lavabo hư, các vòi tắm hoa sen không còn, 02 nắp đậy bồn nước bồn cầu hư
- Đèn chiếu sáng trước phòng 01 và phòng 04 không sáng
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019
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