TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 03/2018

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ

Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 03, 04,  05, 06, 07,  08, 09, 10, 11, 12,  13, 14, 19, 20 và khu nhà vệ sinh phía sau Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:		+ 02 quạt không chạy (lần 2)
		+ 01 khóa cửa WC
- Phòng số 03:			+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 04:			+ Hư 01 gạt bước bồn cầu
					+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 06:			+ 01 quạt không chạy (lần 2)
					+ 01 bóng đèn không sáng			
- Phòng số 07:			+ 01 quạt không chạy (lần 2)
- Phòng số 08:			+ 01 bàn cầu hở chân, khi xả nước tràn ra ngoài
- Phòng số 09:			+ 01 quạt không chạy (lần 2)
					+ Hư 01 vòi xịt bồn cầu
[bookmark: _GoBack]					+ 01 khóa cửa WC
- Phòng số 10: 			+ 01 bóng đèn không sáng
					+ Hư 01 vòi nước
- Phòng số 11: 	+ 01 quạt không chạy (lần 2)
- Phòng số 12:	+ 01 bóng đèn không sáng
	+ Hư 01 vòi nước
- Phòng số 13:	+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 14:	+ Hư 01 quạt hút gió
- Phòng số 19:			+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 20:			+ 01 bóng đèn không sáng
- Khu WC đối diện phòng	+ Hư 01 khóa cửa
   (13, 14)
- Khu WC đối diện phòng	+ Hư 02 vòi xịt bồn cầu
   (17, 18)	
- Khu WC đối diện phòng	+ Hư 01 vòi nước
   (19, 20)	
- Trước hành lang phòng 08 quạt bị bung tắc kê (lần 2)
					
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2018
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Kết quả kiểm tra:







Xác nhận hoàn thành sửa chữa:


  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018
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	NGƯỜI SỬA CHỮA
	TP. QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

	





	





	








