TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 05/2018

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ

Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21 và khu nhà vệ sinh phía sau Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:		+ 01 bồn cầu bị nghẹt
		+ 01 tay nắm cửa bị hư
- Phòng số 03:			+ 01 vòi nước bị hư (thay gấp)
- Phòng số 04:			+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 06:			+ 01 quạt không chạy
					+ 01 cần gạt nước tolet bị gãy			
- Phòng số 07:			+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 09:			+ 01 quạt hư (đã tháo ra nhưng chưa lắp lại)
					+ 02 cần gạt nước tolet bị gãy	
- Phòng số 10: 			+ 01 quạt không hư (gãy cánh quạt)
					+ 01 vòi nước rửa tay bị gãy (thay gấp)
+ 01 vòi sen tắm bị nghẹt
- Phòng số 11: 	+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 12:	+ Trần nhà thấm nước khi trời mưa chảy xuống nên nhà
	+ Hư 01 vòi xịt rửa tolet
- Phòng số 14:	+ 01 thang giường tầng bị lỏng
- Phòng số 15: 	+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 19:			+ 07 bóng đèn không sáng
					+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 20:			+ 03 bóng đèn không sáng
+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 21:			+ 01 quạt hư (đã tháo ra nhưng chưa lắp lại)
- Khu WC đối diện phòng	+ 03 cửa nhà tắm mất tay nắm cửa
   (13, 14)
- Khu WC đối diện phòng	+ 02 Lavabo rửa mặt bị nghẹt nước
   (15, 16)	
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Xác nhận hoàn thành sửa chữa:
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