TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
	     				 					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHŨA

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 02, 05, 06, 07, 08 ở  Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:			+ Hư 01 vòi sen (đã khắc phục)
- Phòng số 02: 			+ 02 bóng đèn không sáng (đã khắc phục)
- Phòng số 04:	+ Hư 01 ổ khóa phòng WC (đã làm chốt gài bên trong)
- Phòng số 05:		+ Thấm nước vách tường phòng trong khi trời mưa (đề nghị sửa chữa lần 3)
- Phòng số 06: 			+ 01 đế đèn bung tắc kê(đã khắc phục)
					+ 01 quạt không đảo(đã khắc phục)
- Phòng số 07:	+ Thấm nước trần nhà rất nhiều (HSSV phải lấy thau hứng nước (đã đề nghị sửa nhiều lần).
- Phòng số 08:	+ Hư 02 khóa cửa phòng WC
+ Hư 01 vòi nước xịt rửa WC (đã khắc phục)
- Bóng đèn cầu thang chính Ký túc xá không sáng (đã khắc phục)
- Quạt công nghiệp hành lang lầu 02 không chạy (đã khắc phục)
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Kết quả kiểm tra:






Xác nhận hoàn thành sửa chữa:







  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017

	TRƯỞNG PHÒNG
	NGƯỜI SỬA CHŨA
	TP. QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

	





	





	














































