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PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 12/2018

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ

Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
[bookmark: _GoBack]Tại : Phòng 01, 04, 05, 09, 10, 11, 13, 15, 19, và xung quanh khu vực Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:	+ 01 quạt không hoạt động
- Phòng số 04:	+ Vách ngăn bằng kiếng giữa phòng 04 (Nữ) và phòng 03 (Nam), hiện nay đã dán decal. Tuy nhiên không đảm bảo việc ngăn cách giữa hai phòng, vì vẫn có thể nhìn xuyên qua được. Đề nghị cho dán decal ngăn cách hoặc sơn vách ngăn giữa hai phòng.
	+ 01 cửa WC hư.
- Phòng số 05: 	+ 01 cửa kính WC bị bể (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 11/2018)
+ Trần nhà phòng bên trong thấm nước nhiều.
+ Hệ thống thoát nước 02 phòng WC bị nghẹt.
- Phòng số 09:	+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 10: 	+ 01 bồn cầu bị hở ron chân, đi vệ sinh nước tràn ra ngoài gây mùi hôi nhiều (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 11/2018)
+ 01 quạt không chạy 
+ 01 chốt cửa phòng WC hư (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 11/2018)
- Phòng số 11: 	+ Hư 01 vòi xả nước bồn cầu
+ Chân tường phòng WC thấm nước.
- Phòng số 13:	+ Do sửa tràn nhà bị sập, hệ thống điện chưa kết nối lại 01 bóng đèn và 01 ổ cắm điện dùng để cắm quạt chưa có điện (dã đề nghị sửa chữa trong tháng 11/2018).
- Phòng số 15: 	+ 01 quạt thông gió không quay (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 11/2018).
- Phòng số 19:	+ 01 quạt không chạy đã tháo ra nhưng chưa thay thế lại.
- Dãy nhà WC đối diện phòng 18 01 bồn rửa tay bị nghẹt.
- Dãy nhà WC đối diện phòng 17: 01 bồn cầu bị nghẹt
- Dãy nhà WC đối diện phòng 14, 15: hư 01 cửa ra vào nhà WC và 01 bồn cầu bị nghẹt.
- Điện thoại bàn tại tổ QL KTX không có tín hiệu không sử dụng được (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 11/2018).
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2018
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