TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 10/2017

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 19, 20 và phòng sinh hoạt ở KTX
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 02: 			+ Hư 01 khóa cửa phòng WC, của khó đóng mở.
- Phòng số 03:			+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 04:			+ Gắn thêm chốt cửa khóa bên trong cửa chính
- Phòng số 06: 			+ Hư 01 khóa cửa phòng WC
- Phòng số 08: 			+ Gắn thêm chốt khóa cửa bên trong của chính
- Phòng số 09:			+ Hư 01 khóa cửa phòng WC
					+ Gắn thêm chốt cửa khóa bên trong cửa chính
- Phòng số 10: 			+ Hư 01 cần gạt bồn cầu
					+ Gắn thêm chốt cửa khóa bên trong cửa chính
- Phòng số 11: 			+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 12:			+ 02 quạt không chạy
+ 01 cánh cửa sổ bị bể kiếng, trờu mưa nước tạt vào phòng
- Phòng số 17:			+ Nước thấm trần
- Phòng số 19:			+ 02 bóng đèn không sáng.
- Phòng số 20:			+ 01 quạt không chạy
					+ 04 bóng đèn không sáng
- Phòng sinh hoạt KTX:		+ 01 quạt trần không chạy
					+ 01 bóng đèn không sáng
- Camera lầu 01 khu KTX nam và tầng trệt gắn bên hội trường A không hoạt động. Các khu vực khác hoạt động chập chờn.
- Tivi tầng trệt và tầng hai khu Ký túc xá cũ không xem được chương trình (lần 2)
- Khóa phòng trực tổ Quản lý KTX bị hỏng (phòng QT-DV đã thay thế khóa mới)
- 02 vòi nước xịt rủa nhà WC (phòng QT-DV đã vòi xịt rửa mới)
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

	TRƯỞNG PHÒNG
	
	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

	


Hồ Minh Lợi

	
	
	

[bookmark: _GoBack]
Phan Đức Long


Kết quả kiểm tra:







Xác nhận hoàn thành sửa chữa:


  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017

	TRƯỞNG PHÒNG
	NGƯỜI SỬA CHỮA
	TP. QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

	





	





	






























