TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 12/2017

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, , 09, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, phòng sinh hoạt và phòng trực tổ QL KTX
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:		+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 02: 			+ 01 cửa phòng WC bị hư bản lề
+ 01 quạt không chạy (đã tháo ra kiểm tra nhưng chưa lắp lại) (lần 3)
+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 03:			+ 03 quạt không chạy (lần 2)
					+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 04:			+ Hư 01 vòi tắm hoa sen
- Phòng số 05:			+ Hư 01 cần gạt bồn cầu
					+ 01 bóng đèn phòng WC không sáng
					+ Bồn xả nước lavabo bị nghẹt
					+ Ổ cắm điện phòng trong đề nghị lắp lại vị trí ổ cắm điện, do hiện nay vị trí giường đã thay đổi khi các giường lắp thêm tủ đựng dồ nên ổ cắm điện ở vị trí hiện tại không còn phù hợp.
- Phòng số 06:			+ 01 quạt không chạy (lần 2)
					+ Hư 01 khóa cửa phòng WC
- Phòng số 07:			+ 01 quạt không chạy
					+ Hư 02 tay nắm cửa phòng WC
					+ 01 đế vòi sen hư bung tắc kê
- Phòng số 08: 			+ 01 cánh cửa bị hư chốt (lần 2)
					+ Đế vòi tắm bị bung tắc kê
					+ 01 ổ cắm bị lỏng, cháy nhựa cách điện
- Phòng số 09:			+ Hư 01 cần gạt bồn cầu (lần 2)
- Phòng số 10: 			+ Hư 01 cần gạt bồn cầu (lần 2)
					+ Hư 01 vòi xịt rửa phòng WC
- Phòng số 11: 	+ 02 quạt không chạy đã tháo kiểm tra nhưng chưa lắp lại (lần 2)
	+ Hư dây ống nước vòi xịt rửa
- Phòng số 12:	+ 01 quạt không chạy và 01 quạt hư đã tháo kiểm tra nhưng chưa lắp lại (lần 2)
- Phòng số 19:			+ 02 quạt không chạy (lần 2)
					+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 20:	+ 01 quạt không chạy và 01 quạt hư đã tháo kiểm tra nhưng chưa lắp lại (lần 2)
					+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 21:			+ 01 quạt không xoay và 01 quạt bị gãy cánh
- Khu WC đối diện phòng 20	+ Hư 02 vòi sen (trong đó: tháng 11/2017 đã đề nghị sửa chữa 01 vòi sen nhưng chưa khắc phục)
- Khu WC:				+ Hư 01 vòi xịt rửa
(đối diện phòng 17 + 18)		+ Hư 02 vòi sen (trong đó: tháng 11/2017 đã đề nghị sửa chữa 01 vòi sen nhưng chưa khắc phục)
- Khu WC:				+ Hư 02 vòi sen
(đối diện phòng 15 + 16)		+ 01 cửa phòng WC bị hư
					+ Hư 01 vòi xịt rửa phòng WC
- Khu WC: đối diện phòng 13		+ Hư 03 vòi sen (trong đó: tháng 11/2017 đã đề nghị sửa chữa 02 vòi sen nhưng chưa khắc phục)
- Đề xuất lắp thêm sào treo đồ từ phòng 13 đến phòng 22
- Các phòng ở (01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11) hiện nay các dãy giường này đã thay đổi vị trí so với ban đầu, nên vị trí sào treo đồ hiện nay không còn phù hợp vì ảnh hưởng đến sinh hoạt của các giường ở tầng trên. Đề nghị lắp lại sào treo đồ lên vị trí cao hơn so với hiện tại
- Phòng sinh hoạt KTX:		+ 01 quạt trần không chạy (lần 3)
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