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   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ

Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22 và xung quanh khu vực Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:	+ 03 quạt không chạy (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018).
- Phòng số 02:	+ 04 bóng đèn không sáng, 02 quạt không chạy (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018).
	+ Ống xịt rủa WC và vòi sen bị gãy.
- Phòng số 03:	+ 03 quạt không chạy (02 quạt đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018).
	+ 01 tay nắm của WC hư
- Phòng số 04:	+ 01 bệ bồn cầu bị hư.
	+ 01 cửa WC hư.
- Phòng số 05: 	+ 01 cửa kính WC bị bể (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018)
+ Trần nhà phòng bên trong thấm nước nhiều.
+ Hệ thống thoát nước 02 phòng WC bị nghẹt.
- Phòng số 06:	+ 01 quạt không chạy, 02 bóng đèn không sáng (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018).
- Phòng số 07:	+ 02 quạt không chạy, 01 bóng đèn không sáng (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018).
	+ Trần nhà bị thấm nước.
- Phòng số 08:	+ 02 quạt không chạy, 01 bóng đèn không sáng (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018).
	+ 01 vòi xả nước rửa tay bị gãy.
- Phòng số 09:	+ 03 quạt không chạy (02 quạt đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018)
+ 02 gạt xả nước bồn cầu bị hư
- Phòng số 10: 	+ 01 bồn cầu bị hở ron chân, đi vệ sinh nước tràn ra ngoài gây mùi hôi nhiều
+ 02 quạt không chạy (01 quạt đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018).
+ 01 chốt cửa phòng WC hư.
- Phòng số 11: 	+ 01 quạt không chạy, 01 bóng đèn không sáng (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018).
+ Chân tường phòng WC thấm nước.
+ 01 cửa phòng WC hư, 01 vòi xịt WC hư
+ 03 tủ đầu giường hư móc ổ khóa.
- Phòng số 12:	+ 02 bóng đèn không sáng (01 bóng đèn đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018).
	+ 01 vòi sen bị rỉ nước.
- Phòng số 13:	+ Do sửa tràn nhà bị sập, hệ thống điện chưa kết nối lại 01 bóng đèn và 01 ổ cắm điện dùng để cắm quạt chưa có điện.
- Phòng số 15: 	+ 01 quạt thông gió không quay.
- Phòng số 19:	+ 01 bóng đèn không sáng và 01 quạt không chạy.
- Phòng số 20:	+ 02 bóng đèn không sáng (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018).
	+ 03 tủ đầu giường hư móc ổ khóa
- Phòng số 21:	+ 01 quạt không chạy, 02 bóng đèn không sáng (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018)
- Phòng số 22: (Kone cũ)	+ Gắn thêm chốt móc ổ khóa ở các tủ đầu giường
- Dãy nhà WC đối diện phòng 18 hư 01 cánh cửa, 03 vòi sen và 01 vòi xịt rửa WC.
- Dãy nhà WC đối diện phòng 17: hư 03 vòi sen.
- Dãy nhà WC đối diện phòng 15, 16: hư 03 vòi sen và 01 vòi nước rửa tay.
- Dãy nhà WC đối diện phòng 13: hệ thống thoát nước 03 bồn rửa mặt bị nghẹt.
- Điện thoại bàn tại tổ QL KTX không có tín hiệu không sử dụng được, Đèn hành lang tầng trệt dãy E3 (Phòng 19, 20, 22) không sáng. 01 máy giặt tại phòng giặt đồ KTX hư không sử dụng được, hệ thống Camera giám sát tại KTX không xem được (đã đề nghị sửa chữa trong tháng 10/2018).
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2018
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