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	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 10/2018

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ

Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
[bookmark: _GoBack]Tại : Phòng 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 và Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:	+ 01 bóng đèn WC không sáng 
	+ 02 quạt không chạy.
- Phòng số 02:	+ 01 cửa phòng WC bị bể kiếng
	+ 04 bóng đèn không sáng, 01 quạt không chạy.
- Phòng số 03:	+ 02 quạt không chạy
+ 01 bóng đèn WC không sáng.
- Phòng số 04:	+ 02 bệ bồn cầu bị hư.
- Phòng số 05: 	+ 01 quạt không chạy
+ 01 cửa kính WC bị bể
+ Trần nhà phòng bên trong thấm nước nhiều.
- Phòng số 07:	+ 02 quạt không chạy
+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 08:	+ 02 quạt không chạy 
+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 09:	+ 02 quạt không chạy
+ 01 chốt cửa WC bị hư.
- Phòng số 10: 	+ 01 bồn cầu bị hở ron chân, đi vệ sinh nước tràn ra ngoài gây mùi hôi nhiều
+ 01 quạt không chạy.
- Phòng số 11: 	+ 01 quạt không chạy
+ 02 bóng đèn không sáng, chân tường phòng WC thấm nước.
- Phòng số 12:	+ 01 bóng đèn không sáng
+ 01 chốt cửa phòng WC bị hư, 01 cửa sổ bị bể kiếng
- Phòng số 18: 	+ 01 quạt bị gãy cánh
- Phòng số 19:	+ 01 bóng đèn không sáng
+ 02 quạt không chạy
- Phòng số 20:	+ 02 bóng đèn không sáng
- Phòng số 21:	+ 01 quạt không chạy
+ 03 bóng đèn không sáng
- Phòng số 22: (Kone cũ)	+ 02 quạt không chạy
+ Gắn thêm chốt móc ổ khóa ở các tủ đầu giường
- Điện thoại bàn tại tổ QL KTX không có tín hiệu không sử dụng được
- Hệ thống thiết bị PCCC tại KTX đã hết hạn sử dụng từ tháng 9/9/2018 và trang bị thêm hệ thống biển báo tại nơi có đặt thiết bị PCCC.
- Đèn hành lang tầng trệt dãy E3 (Phòng 19, 20, 22) không sáng
- 01 máy giặt tại phòng giặt đồ KTX hư không sử dụng được
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  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018

	TRƯỞNG PHÒNG
	NGƯỜI SỬA CHỮA
	TP. QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ





