TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 11/2017

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, , 09, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, phòng sinh hoạt và phòng trực tổ QL KTX
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:		+ Hư 02 cần gạt bồn cầu
					+ 01 bóng đèn không sáng
		+ 01 cửa phòng WC bị bể kiếng
- Phòng số 02: 			+ 01 cửa phòng WC bị hư bản lề
+ 01 quạt không chạy (đã tháo ra kiểm tra nhưng chưa lắp lại)
+ Hư 01 ổ khóa phòng WC
- Phòng số 03:			+ 03 quạt không chạy
					+ 01 bóng đèn không sáng
					+ Khóa cửa phòng WC bị hư
+ 01 cửa phòng WC bị bể kiếng
- Phòng số 04:			+ Hư 01 ổ cắm điện (lần 2)
					+ 01 bóng đèn không sáng
					+ Hư 01 cần gạt bồn cầu
- Phòng số 05:			+ Hư 01 cần gạt bồn cầu
					+ 01 bóng đèn phòng WC không sáng
- Phòng số 06:			+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 07:			+ 01 quạt không xoay 
					+ 02 bóng đèn không sáng
- Phòng số 08: 			+ 01 cánh cửa bị hư chốt
- Phòng số 09:			+ Hư 01 cần gạt bồn cầu
- Phòng số 10: 			+ Hư 01 cần gạt bồn cầu
					+ 01 đế vòi xịt rửa bung tắc kê
- Phòng số 11: 	+ 02 quạt không chạy đã tháo kiểm tra nhưng chưa lắp lại
	+ Hư 02 vòi sen
	+ Hư 01 cần gạt bồn cầu
- Phòng số 12:	+ 01 quạt không chạy và 01 quạt hư đã tháo kiểm tra nhưng chưa lắp lại
+ 01 ổ khóa nhà vệ sinh bị hư
- Phòng số 18			+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 19:			+ 02 quạt không chạy
[bookmark: _GoBack]- Phòng số 20:	+ 01 quạt không chạy và 01 quạt hư đã tháo kiểm tra nhưng chưa lắp lại
- Phòng số 21:			+ 01 quạt không chạy (lần 2)
					+ 01 bóng đèn không sáng
- Khu WC đối diện phòng 19	+ Hư 01 vòi sen
- Khu WC:				+ Bung 01 tắc kê vòi xịt rửa
(đối diện phòng 17 + 18)		+ Hư 01 vòi sen
					+ Bung tắc kê cửa ra vào nhà WC
- Khu WC:				+ Hư 01 đế gắn vòi sen
(đối diện phòng 15 + 16)		+ Bung bản lề cửa 01 phòng WC
					+ Bung tắc kê cửa ra vào nhà WC
- Khu WC:				+ Hư 02 vòi sen
(đối diện phòng 13 + 14)		+ Bung 01 bản lề cửa ra vào nhà WC
- Phòng sinh hoạt KTX:		+ 01 quạt trần không chạy (lần 2)
					+ 01 bóng đèn không sáng (lần 2)
- Phòng trực tổ QL KTX		+ Máy nước nóng lạnh bị chảy nước (lần 2)
- Hệ thống thoát nước đối diện phòng 17 + 18 bị nghẹt
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017
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Xác nhận hoàn thành sửa chữa:


  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017
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