TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 04/2019

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ

Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22  và xung quanh khu vực Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:	+ 01 quạt không hoạt động
- Phòng số 02:	+ 01 vòi xịt rửa hư
	+ Cửa nhà WC bị gãy bản lề
- Phòng số 03:	+ Cửa nhà WC bị gãy bản lề
- Phòng số 04:	+ 01 quạt không hoạt động
	+ 02 nắp bồn cầu bị gãy
	+ 01 bóng đèn nhà WC không sáng
- Phòng số 06:	+ Hệ thống nước sinh hoạt yếu, khoảng thời gian từ 18h00 đến 19h00 hàng ngày hầu như nước sinh hoạt không có.
- Phòng số 07:	+ 01 ấn nước xả bồn cầu hư
	+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 08:	+ 01 quạt không hoạt động
	+ 01 bóng đèn không sáng
	+ 01 ấn nước xả bồn cầu hư
- Phòng số 09:	+ 01 quạt không hoạt động
	+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 10: 	+ 01 bóng đèn nhà WC không sáng
- Phòng số 11:	+ Hệ thống có những lúc tự ngắt điện
	+ 01 tủ đầu giường hư bản lề
- Phòng số 13:	+ Do sửa tràn nhà bị sập, hệ thống điện chưa kết nối lại 01 bóng đèn và 01 ổ cắm điện dùng để cắm quạt chưa có điện (đã đề nghị nhiều lần).
	+ 01 kiếng của bị bể
	+ 01 bóng đèn tháo ra nhưng chưa thay thế
- Phòng số 14:	+ 01 kiếng của bị bể
- Phòng số 15: 	+ 01 quạt hút thông gió tháo ra nhưng chưa thay
- Phòng số 17:	+ Cửa sổ phía sau bị hư bản lề 
- Phòng số 21: 	+ 01 bóng đèn không sáng
	+ 01 quạt không hoạt động
- Phòng số 22:	+ 01 bóng đèn hành lang trước phòng 22 bị hư
- Dãy nhà WC đối diện phòng 18: hư 02 bản lề cửa phòng tắm, 02 vòi nước xịt rửa WC hư.
- Dãy nhà WC đối diện phòng 17: 03 bồn nước rửa mặt bị nghẹt, 02 vòi nước xịt rửa WC hư.
- Dãy nhà WC đối diện phòng 15, 16: 01 vòi nước xịt rửa bị gãy
- Dãy nhà WC đối diện phòng 13, 14: 01 01 vòi xịt rửa WC hư
- Đèn chiếu sáng trước phòng 01 và phòng 01 không sáng
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