TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
	     				 					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHŨA

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 03, 06, 07, 08, 09,10,11 ở  Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:			+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 03: 			+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 04:			+ Hư 01 gạt két nước bồn cầu
- Phòng số 06: 			+ Hư 01 ổ khóa phòng WC
- Phòng số 07:	+ Thấm nước trần nhà rất nhiều (HSSV phải lấy thau hứng nước (Phòng QT-DV đã khảo sát, nhưng chưa khắc phục được).
	+ Hư 01 gạt két nước bồn cầu
- Phòng số 08:	+ Hư 01 ổ khóa phòng WC (đã khảo sát nhưng chưa khắc phục)
- Phòng số 09:	+ 01 đèn không sáng
- Phòng số 10:			+ 01 quạt không đảo khi quay
+ 01 quạt không chạy
+ Hư 01 ổ khóa phòng WC (đã khảo sát nhưng chưa khắc phục)
- Phòng số 11:			+ 01 quạt không chạy
					+ Hư 01 gạt két nước bồn cầu
					+ 01 đế gắn vòi xịt rửa nhà WC bị hư
- Vách tường mặt tiền các phòng 07, 08, 09, 10, 11 bị mục chân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2017

	TRƯỞNG PHÒNG
	
	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

	






	
	
	





Kết quả kiểm tra:







Xác nhận hoàn thành sửa chữa:







  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017

	TRƯỞNG PHÒNG
	NGƯỜI SỬA CHŨA
	TP. QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ
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