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GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị ở Ký túc xá năm học 2017 - 2018
Kính gửi:	
- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trong Tp.HCM;
		- Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên;
		- Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ;
Qua công tác kiểm tra và góp ý của học sinh sinh viên (HSSV) ở nội trú về trang thiết bị các phòng ở và xung quanh khu vực tại Ký túc xá. Tổ Quản lý Ký túc xá đã ghi nhận một số vấn đề sau:
-  Hành lang lầu 02 khu Ký túc xá cũ đã được trang bị quạt công nghiệp trong khi hành lang lầu 01 vẫn chưa được trang bị hệ thống quạt công nghiệp;
- Giường ở khu Ký túc xá cũ chưa được trang bị ngăn đựng đồ;
- Sân trước khu vực khu Ký túc xá mới còn đọng nước nhiều sau khi trời mưa (trước phòng 13, 14…);
- Còn chưa được trang bị hệ thống loa và chuông để thông báo, nhắc nhở HSSV;
- Dãy phòng khu E3 Ký túc xá mới (từ phòng 13 đến phòng 18) khi trời mưa lớn nước mưa hắt vào cửa ra vào và tràn vào phòng;
- Hiện nay tổ Quản lý mới tiếp nhận 17 quạt do các Doanh nghiệp tài trợ cho HSSV ở nội trú tại Ký túc xá (13 quạt đứng và 04 quạt treo tường);
Để đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt cho học sinh sinh viên ở nội trú và đảm bảo yêu cầu công tác quản lý HSSV ở nội trú tại Ký túc xá. Tổ Quản lý Ký túc xá đề nghị các cấp lãnh đạo nhà trường cho tiến hành:
1. Trang bị lắp đặt 03 quạt công nghiệp hành lang lầu 01 khu Ký túc xá cũ;
2. Lắp đặt thêm ngăn đựng đồ các giường ở khu Ký túc xá cũ;
3. Sửa chữa, cải tạo nền trước khu Ký túc xá mới để tránh bị đọng nước sau khi trời mưa;
[bookmark: _GoBack]4. Lắp đặt mái hiên hoặc xây gờ ngăn nước tràn vào phòng ở khu E3 Ký túc xá mới (từ phòng 13 đến phòng 18);
5. Trang bị  hệ thống loa và hệ thống chuông báo cho các dãy ở Ký túc xá (hệ thống điều khiển các thiết bị trên được đặt tại văn phòng tổ quản lý Ký túc xá;
6. Phòng Quản trị - Dịch vụ hỗ trợ việc lắp đặt quạt do các Doanh nghiệp tài trợ cho HSSV ở nội trú cho các phòng ở cụ thể như sau:
- Phòng 13: 04 quạt đứng và 02 quạt treo;
- Phòng 14: 02 quạt đứng;
- Phòng 15: 01 quạt đứng và 01 quạt treo;
- Phòng 16: 02 quạt đứng;
- Phòng 17: 02 quạt đứng;
- Phòng 18: 02 quạt đứng và 01 quạt treo;
Kính trình các cấp lãnh đạo nhà trường xem xét, giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi để giúp tổ Quản lý Ký túc xá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 
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