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   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 04/2019

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ

Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22  và xung quanh khu vực Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:	+ 01 bóng đèn không sáng
	+ Phòng WC bên phải không có nước sử dụng
- Phòng số 03:	+ 01 bóng đèn phòng WC không sáng
	+ 01 vòi xịt rửa hư
- Phòng số 04:	+ 02 quạt không hoạt động
	+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 05:	+ 02 quạt không hoạt động
- Phòng số 06:	+ 01 quạt không hoạt động
	+ Hư 02 bản lề cửa phòng WC
- Phòng số 07:	+ 02 bóng đèn không sáng
- Phòng số 08:	+ 01 quạt không hoạt động
	+ 01 bóng đèn sàn rửa không sáng
- Phòng số 09:	+ 01 bóng đèn không sáng
	+ Hư 02 bản lề cửa phòng WC
	+ 02 quạt không hoạt động
- Phòng số 10: 	+ 01 quạt không hoạt động
- Phòng số 12:	+ 01 quạt không hoạt động
- Phòng số 19:	+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 20: 	+ 02 bóng đèn không sáng
- Phòng số 21: 	+ 01 quạt gãy cánh hoạt động
- Phòng số 22:	+ 01 bóng đèn không sáng
- Dãy nhà WC đối diện phòng 18: 01 vòi sen hư nút vặn
- Dãy nhà WC đối diện phòng 17: 01 bồn nước rửa mặt bị nghẹt, 02 vòi nước xịt rửa WC hư.
- Dãy nhà WC đối diện phòng 15, 16: 01 vòi nước xịt rửa WC hư
- Dãy nhà WC đối diện phòng 13, 14: 01 01 vòi xịt rửa WC hư
- Đèn chiếu sáng hành lang trước phòng 01, phòng 04 và phòng 05 không sáng
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Xác nhận hoàn thành sửa chữa:
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