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	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA
Tháng 10/2017

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chữa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 01, 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, phòng sinh hoạt và phòng trực tổ QL KTX
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 01:		+ Hư 01 cần gạt bồn cầu
- Phòng số 02: 			+ Hư 01 cần gạt bồn cầu
					+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 03:			+ Hư 01 cần gạt bồn cầu
- Phòng số 04:			+ Hư 01 ổ cắm điện
- Phòng số 05:			+ 01 bóng đèn không sáng
					+ 01 quạt không chạy
					+ Lavabo rửa mặt bị nghẹt nước 
- Phòng số 08: 			+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 10: 			+ Hư 01 cần gạt bồn cầu
					+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 11: 			+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 12:			+ 02 quạt không chạy (lần 2 )
+ 01 cánh cửa sổ bị bể kiếng, trời mưa nước tạt vào phòng (lần 2)
+ Hư 01 ổ cắm điện
+ 01 ổ khóa nhà vệ sinh bị hư
- Phòng số 14:			+ 01 quạt không chạy
- Phòng số 15:			+ 02 bóng đèn không sáng
- Phòng số 17:			+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng số 19:			+ 02 bóng đèn không sáng (lần 2)
- Phòng số 20:			+ 01 quạt không chạy ( lần 2)
					+ 04 bóng đèn không sáng (lần 2)
- Phòng số 21:			+ 01 quạt không chạy
					+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng sinh hoạt KTX:		+ 01 quạt trần không chạy
					+ 01 bóng đèn không sáng
- Phòng trực tổ QL KTX		+ Máy nước nóng lạnh bị chảy nước
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