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GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc bố trí lắp đặt thêm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và các trang thiết bị khác ở ký túc xá nnăm học 2017 - 2018
Kính gửi:	
- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trong Tp.HCM;
		- Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên;
Qua công tác kiểm tra tình hình trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và các trang thiết bị khác ở tại Ký túc xá. Tổ Quản lý Ký túc xá đã ghi nhận một số vấn đề như sau:
1. Về các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy:
1.1. Ở khu Ký túc xá cũ (từ phòng 01 đến phòng số 12):
- Tầng trệt (gồm 04 phòng): Hiện nay đã được trang bị 01 bình chữa cháy ngay trước phòng số 03 và 04 bình chữa ở ngay cầu thang KTX nam, nhưng còn thiếu hiệu lệnh phòng cháy chữa cháy;
- Tầng 01: Ký túc xá (KTX) nam, hiện nay đã được trang bị 01 bình chữa cháy đặt ở hành lang cầu thang, có đầy đủ các hiệu lệnh chữa cháy; KTX nữ đã được trang bị 01 bình chữa cháy trước phòng số 05, có đầy đủ hiệu lệnh chữa cháy;
- Tầng 02: Ký túc xá (KTX) nam, hiện nay đã được trang bị 01 bình chữa cháy đặt ở hành lang cầu thang, còn thiếu các hiệu lệnh chữa cháy; KTX nữ đã được trang bị 01 bình chữa cháy trước phòng số 012, có đầy đủ hiệu lệnh chữa cháy;
1.2. Ở khu Ký túc xá mới (từ phòng số 13 đến phòng số 22)
Hiện nay chưa được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy;
2. Về các trang thiết bị khác:
- Hiện nay các cửa ra vào của các phòng ở số 01, 02, 03 khu KTX cũ và phòng số 19, 20, 21, 22 khu KTX mới chưa được gắn kính, làm ảnh hưởng đến tình hình sinh hoạt chung của HSSV ở các phòng ở trên;
- Hệ thống cống ngay dãy nhà vệ sinh khu ký túc xá mới đối diện phòng số 16, 17 bị nghẹt. Dẫn đến tình trạng không thoát nước kịp và gây ngập nước khi trời mưa;
- Theo phản ánh của học sinh sinh viên (HSSV) nữ ở phòng số 04: các xe ba gác máy gửi xe tại bãi xe của trường thường xuyên để xe ngay bên hông phòng 04. Sáng sớm khi các tài xế lấy xe, thường xuyên nổ máy lớn làm ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của HSSV, thậm chí có trường hợp tài xế còn lén nhìn qua cửa sổ xem trộm cảnh sinh hoạt của HSSV nữ phòng 04;
Nhằm đáp ứng và  đảm bảo cho nhu cầu học tập và sinh hoạt của HSSV ở nội trú. Đồng thời đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại KTX. Tổ Quản lý Ký túc xá đề nghị các cấp lãnh đạo nhà trường xem xét giải quyết một số vấn đề, cụ thể như sau:
1.  Lắp thêm kiếng hoặc mica các cửa ra vào các phòng ở số 01, 02, 03 khu KTX cũ và 19, 20, 21, 22 khu KTX mới;
2. Di dời bãi xe ba gác máy ra khỏi khu vực KTX;
3. Cho thông hệ thống thoát nước ngay dãy nhà vệ sinh khu KTX mới (đối diện phòng số 16, 17);
4. Trang bị mới và bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy:
4.1. Khu ký túc xá cũ:
- Tầng trệt: Bổ sung thêm các hiệu lệnh về phòng cháy chữa cháy gắn ngay cửa ra vào các phòng ở;
- Tầng 01: khu KTX nam bổ sung thêm 01 bình chữa cháy ngay trước phòng số 06;
- Tầng 02: khu KTX nam bổ sung thêm 01 bình chữa cháy ngay trước phòng số 11 và gắn thêm các hiệu lệnh về phòng cháy chữa cháy ở trước cửa phòng số 09, 10, 11;
4.2. Khu Ký túc xá mới:
Trang bị mới các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy và đảm bảo đầy đủ các hiệu lệnh được gắn ở các phòng ở theo qui định về phòng cháy chữa cháy;
Kính trình các cấp lãnh đạo nhà trường xem xét và tạo điều kiện thuận lợi về sinh hoạt cho HSSV ở KTX./.
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