	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày  23   tháng 10  năm2015


BÁO CÁO

Về kết quả kiểm tra thực trạng ATLĐ – PCCC khu vực khoa Cơ khí-Động lực – Công nghệ Thông tin


Căn cứ nội dung buổi họp ngày 21/10/2015 về triển khai công tác kiểm tra ATLĐ – VSMT – PCCC  toàn bộ khuôn viên nhà trường
Nhóm 1 gồm:
]
 1/ Ông  Nguyễn Thanh Lâm nhóm trưởng phụ trách kiểm tra chung; Khu E; F Khoa Động lực

2/  Ông Chung Trần Thế Vinh  phụ trách kiểm tra Khoa  CN Cơ Khí

3/ Ông Nguyễn Văn Minh phụ trách kiểm tra Khoa  CNTT 


4/  Bà Trang Thị Xuân Uyên  phụ trách kiểm tra VSMT ( các nhà vệ sinh) + sau Thư viện  xin báo cáo cụ thể như sau:
NỘI DUNG ĐƯỢC GHI NHẬN  NHƯ SAU
Những nội dung tô mầu vàng để Quý Thầy, Cô tham khảo
Quý Thầy, Cô cập nhật thông tin hiện trang mới nhất vào báo cáo của từng Thầy, Cô nhé.

Trân trọng
	STT
	Nội dung ghi nhận
	Đơn vị
Địa điểm
	Tình trạng
	Ghi chú


	1
2 

3

4

5

6
	-Vệ sinh chung
-Nhà vệ sinh
- Bình chữa cháy
- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Máy khoan đứng + Máy cưa
- Máy mài

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Máy khoan đứng

- Bình Oxy

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Máy khoan đứng 

- Máy mài


	-Khoa Cơ Khí
-Khoa Động Lực
-Phía sau thư viên.

- Khoa CNTT

Pp

p
s
P CNC  Cơ khí
- có

- Không có
- có

- không có
- có

- có

X. Phay (D3)

- có

- Không có

- có

- không có
- có

- có

X. Tiện (D4)

- có

- Không có

- có

- không có
- Không có
- có

- có
- có
X. Nguội

- có

- Không có

- Không có

- không có

- Không có

- có

X. hàn

- có

- Không có

- Không có

- không có

- Không có

- có

- có

- có

X Tiện 2

- Không có

- có

- có

- không có

- Không có

- có

- có

- có


	-Vệ sinh sạch.

-Có 02 nhà vệ sinh , nhà vệ sinh trong văn phòng khoa sạch, nhà vệ sinh trong xưởng  rất dơ.
-Khu ký túc xá  vệ sinh chưa tốt, sinh viên còn hút thuốc lá trong phòng, phía sau đồ phơi lộn xộn, có mùi ẩm mốc. Tường sát nhà dân nước chảy đọng lại có lăng quăng.
-Có 24 phòng vệ sinh khép kín trong mỗi phòng, vệ sinh sạch.
- Có 01 nhà vệ sinh nam phí dưới vệ sinh sạch.

- Vệ sinh sạch, bàn ghế còn để nhiều.

Có 02 nhà vệ sinh phía sau hội trường vệ sinh chưa sạch, còn nhiều tàn thuốc lá.

-  Toàn khoa vệ sinh sạch.
- Có 02 nhà vệ sinh, 01 nam, 01 nữ vệ sinh sạch, có 02 thùng rác không có nắp đậy.
-Có 01 nhà vệ sinh trong văn phòng khoa vệ sinh sạch.
01 mờ

Tốt
- Bt

Tốt

- Bt
Tốt

Không xử dụng

01 máy không có chắn bảo vệ

Tốt

Tốt

Không xử dụng

Tốt

01 máy không xử dụng

01 máy gãy tấm bảo vệ
	Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi





4/ Kiến nghị:

Nơi nhận:
                                                        TRƯỞNG PHÒNG TTGD VÀ CTSV

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Đội trưởng PCCC (đế báo cáo);

- Lưu.                                                                                              Đã ký

                                                                                     Nguyễn Thanh Lâm

