TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 		                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  KHOA CN MAY-THỜI TRANG


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016


BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA
CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thời gian: 15h00 ngày 26/01/2016
Địa điểm: Khoa Công nghệ may – Thời trang  thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM
Chúng tôi gồm: Bà Trương Việt Khánh Trang – Trưởng khoa Công nghệ may – Thời trang, Bà Phạm Thị Thanh Thúy – Tổ trưởng. Đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại:
· Tất cả các xưởng thuộc khoa Công nghệ may – Thời trang quản lý
· Văn phòng khoa Công nghệ may – Thời trang.
Tình hình kết quả và nhận xét đánh giá như sau: Trong tất cả các xưởng may, văn phòng khoa Công nghệ may – Thời trang đều có: Bình chữa cháy, CB (cầu dao), tiêu lệnh. Dây điện được kết nối gọn gàng đảm bào ATLĐ-PCCC.
Biên bản được lập xong lúc 16h00 cùng ngày

        CÁN BỘ KIỂM TRA 2			      CÁN BỘ KIỂM TRA 1
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         Phạm Thị Thanh Thúy	                          Trương Việt Khánh Trang				
