CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

# Mã môn học: NLC325

Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ; (Lý thuyết 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: sau khi đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

- Tính chất: đây là môn học chuyên môn tự chọn

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được chức nãng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.

- Phân tích được những kiến thức cơ bản nhất về lắp đặt thiết bị lạnh sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi.

- Kỹ năng:

- Phân biệt được sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn. Nắm được ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của hệ thống máy lạnh này;

- Nhận biết được các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Máy lạnh hấp thụ 1.1 Đại cương: 1.2 Chu trình lý thuyết: 1.3 Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ 1.4 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Single Effect 1.5 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Double Effect | 12 | 11 |  | 1 |
| 2 | Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ 2.1 Khái niệm: 2.2 Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ: 2.3 Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ 2.4 Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ 2.5 Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ 2.6 Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ | 6 | 6 |  | 0 |
| 3 | Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời 3.1 Tổng quát 3.2 Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời 3.3 Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời 3.4 Hệ thống lạnh sản xuất nước đá 3.5 Một số sơ đồ cụ thể | 12 | 11 |  | 1 |
|  | Cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Máy lạnh hấp thụ						Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp thụ;

- Trình bày được phương pháp tính sơ bộ các chu trình máy lạnh;

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

Nội dung chương:

1.1. Đại cương:              							    Thời gian: 1 giờ

1.2. Chu trình lý thuyết: 							    Thời gian: 2 giờ

1.3. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ				   Thời gian: 2 giờ

1.4. Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Single Effect Thời gian: 3 giờ

1.5 Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr) loại Double EffectThời gian: 3 giờ

Kiểm tra:									   Thời gian: 1 giờ

Chương 2: Máy lạnh ÊJECTƠ						Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Trình bày được phương pháp tính sơ bộ chu trình máy lạnh ÊJECTƠ

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

Nội dung chương

2.1. Khái niệm:								Thời gian: 0,5 giờ

2.2. Nguyên lý làm việc và chu trình Lý thuyết của máy lạnh ÊJECTƠ Thời gian:1 giờ

2.3. Tính toán nhiệt thiết bị lạnh ÊJECTƠ: 				Thời gian: 2 giờ

2.4. Đặc điểm của chu trình thực trong máy lạnh ÊJECTƠ: 		Thời gian: 0,5 giờ

2.5. Quá trình làm việc và kết cấu của máy lạnh ÊJECTƠ:		Thời gian: 1 giờ

2.6. Các phần tử cơ bản của hệ thống lạnh ÊJECTƠ:   			Thời gian: 1 giờ

2.6.1. ÊJECTƠ

2.6.2. Thiết bị bay hơi

2.6.3. Thiết bị ngưng tụ

Chương 3: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời      		Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn dùng nãng lượng mặt trời.

- Trình bày được phương pháp tính sơ bộ chu trình máy lạnh hấp phụ rắn

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

Nội dung chương

3.1.    Tổng quát								Thời gian: 2 giờ

3.1.1 Hấp thụ và Hấp phụ

3.1.2 Hấp thụ

3.1.3 Hấp thụ và khuyêch tán

3.2 	Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:			Thời gian: 2 giờ

3.3	Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời:      		Thời gian: 2 giờ

3.4. 	Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  					Thời gian: 2 giờ

3.4.1. Sơ đồ hệ thống

3.4.2. Nguyên tắc hoạt động

3.4.3. Cấu tạo của các thiết bị

3.5. 	Một số sơ đồ cụ thể							Thời gian: 3 giờ

Kiểm tra:									Thời gian: 1 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Lớp học bố trí  đủ bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát.

2. Trang thiết bị máy móc: hình ảnh hoặc mô phỏng thiết bị

- Máy lạnh hấp thụ các loại

- Máy lạnh ÊJECTƠ

- Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn

- Tài liệu hướng dẫn môn học.

- Các điều kiện khác: wifi, máy tính

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

+ Phân tích những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi

+  Ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của các hệ thống máy lạnh;

- Kỹ năng:

+  Phân biệt sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.;

+  Nhận biết các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận

- Kiểm tra thái độ qua việc chấp hành nội qui học hành và số giờ tham gia học hành.

- Kiểm tra kết thúc bằng hình thức trắc nghiệm, tự luận.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:  Chương trình giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Giảng giải

- Trực quan

- Thảo luận nhóm

-  Có thể cập nhật các chuyên đề thực tiễn công nghệ hiện đại của chuyên ngành đã, đang và sẽ phát triển trong tương lai tại địa phương và trên thế giới.

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động, có tính thực tế cao.

+ Trình bày các nội dung  tổng quát, cơ bản cho phù hợp bậc học, nhằm bổ sung kiến thức cho quá trình thực hành nghề nghiệp.

+ Các phần tính toán nên được tổng hợp, rút gọn và cô đọng lại so với giáo trình tham khảo. Không yêu cầu chi tiết tính toán phức tạp, chỉ công nhận các công thức để làm cơ sở cho việc chọn lựa thiết bị.

# - Đối với người học: thực hiện tốt các bài hành, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thức.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống lạnh hấp thụ và hấp phụ so với các chu trình máy lạnh nén hơi

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh

- Tính toán các chu trình

4. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

[1] Lê Chí Hiệp, Máy lạnh Hấp thụ trong kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM 2013

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB giáo dục.

[3] Hoàng Dương Hùng. Năng Lượng mặt trời Lý thuyết và ứng dụng. NXB Khoa Học Kỹ Thuật

[4] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

Đinh Đồng Hiệp