TRƯỜNG CAO ĐẲNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

	Tp.Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 03 năm 2020
Số:   /
v/v Thống nhất các nội dung đưa vào thiết kế kỹ thuật

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án các công trình dân dụng và công nghiệp
Căn cứ vào biên bản làm việc ngày 04 tháng 03 năm 2020
Hiện nay trong giai đoạn Thiết kế kỹ thuật thi công dự án XÂY DỰNG MỚI XƯỞNG THỰC HÀNH KHOA CƠ KHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG. Nhà trường đã tham khảo các tài liệu và phối hợp với Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng Nhân Hòa, trên cơ sở Bản vẽ thiết kế cơ sở và Thuyết minh cơ sở đã được Sở xây dựng Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt vào ngày 31-10-2018; để thống nhất các nội dung đưa vào thiết kế kỹ thuật thi công như sau:
· Tên máy
· Số lượng máy.
· Kích thước cơ sở các loại máy.
· Tải trọng máy.
· Công suất máy.
· Cách bố trí sắp xếp máy ở các phòng.
(Kèm theo bảng thống kê và bản vẽ phát hành ngày 09-03-2020)

Đại diện Ban QLDA	Đại diện nhà Trường







	TÊN PHÒNG/ TÊN MÁY
	DIỆN TÍCH PHÒNG
(m2)
	SỐ LƯỢNG
	QUY CÁCH
	TẢI TRỌNG
(Tấn)
	CÔNG SUẤT
(KW)

	TẦNG 1

	P. THỰC HÀNH 1
	97.5
	10
	
	1.4
	1.7

	P. THỰC HÀNH 2
	97.5
	10
	
	1
	1.5

	P. THỰC HÀNH 3
	97.5
	10
	
	0.85
	1.25

	P. THỰC HÀNH 4
	97.5
	10
	
	1
	0.83

	P. THỰC HÀNH 5
	97.5
	10
	
	0.7
	0.83

	P. HỌC LÝ THUYẾT 1
	85
	10
	
	0.85
	1.25

	P. ĐO LƯỜNG 1
	97.5
	10
	
	1.4
	1.25

	P. ĐO LƯỜNG 2
	97.5
	10
	
	0.6
	0.9

	P. ĐO LƯỜNG 3
	97.5
	10
	
	0.6
	0.9

	P. HỌC LÝ THUYẾT 2
	97.5
	10
	
	0.85
	1.25

	P. HỌC LÝ THUYẾT 3
	85
	10
	
	1.4
	1.5

	TẦNG 2

	XƯỞNG CNC 1
	198
	2
	12400 x4000x3400
	100
	180

	XƯỞNG PHAY
	198
	15
	1670x1600x2170
	75
	150

	XƯỞNG TIỆN 1
	180
	15
	2200x1000x1400
	150
	150

	XƯỞNG CƠ ĐIỆN 
	150
	4
	3500x3300x4500
	140
	200

	XƯỞNG CNC 2
	150
	2
	6200x3450x3360
	100
	180

	XƯỞNG CNC 3
	180
	4
	5300x3340x2490
	120
	200

	TẦNG 3

	XƯỞNG NGUỘI 1
	198
	3
	9350x2385x1870
	30
	30

	XƯỞNG NGUỘI 2
	198
	3
	9350x2385x1870
	30
	30

	XƯỞNG TIỆN 2
	180
	15
	2200x1000x1400
	150
	150

	XƯỞNG MAY CN 1
	150
	6
	3480x2080x2060
	90
	240

	XƯỞNG MAY CN 2
	150
	6
	3480x2080x2060
	90
	240

	XƯỞNG MAY CN 3
	180
	8
	3480x2080x2060
	90
	240

	TẦNG 4

	XƯỞNG NGUỘI 3
	198
	2
	4850x4900x1870
	24
	60

	XƯỞNG NGUỘI 4
	198
	2
	4850x4900x1870
	24
	60

	XƯỞNG MAY CN 4
	180
	30
	945x565x830
	6
	90

	XƯỞNG MAY CN 5
	150
	30
	945x565x830
	6
	90

	XƯỞNG MAY CN 6
	150
	30
	945x565x830
	6
	90

	P. HỌC LÝ THUYẾT 4
	97.5
	10
	
	6
	12.5

	P. HỌC LÝ THUYẾT 5
	85
	10
	
	8.5
	12.5


BẢNG THỐNG KÊ CÁC PHÒNG:


	TẦNG 5

	XƯỞNG MAY CN 7
	198
	30
	945x565x830
	6
	90

	XƯỞNG MAY CN 8
	198
	30
	945x565x830
	6
	90

	XƯỞNG MAY CN 9
	180
	30
	945x565x830
	6
	90

	XƯỞNG MAY CN 10
	150
	30
	945x565x830
	6
	90

	XƯỞNG MAY CN 11
	150
	30
	945x565x830
	6
	90

	P. HỌC LÝ THUYẾT 6
	97.5
	10
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	8.3

	P. HỌC LÝ THUYẾT 7
	85
	10
	
	6
	8.3

	TẦNG 6

	XƯỞNG MAY CN 12
	198
	30
	945x565x830
	0.2
	3

	XƯỞNG MAY CN 13
	198
	30
	945x565x830
	0.2
	3

	XƯỞNG MAY CN 14
	180
	30
	945x565x830
	0.2
	3

	XƯỞNG MAY CN 15
	180
	30
	945x565x830
	0.2
	3

	P.THÍ NGHIỆM 1
	97.5
	10
	
	0.85
	1.25

	P.THÍ NGHIỆM 2
	97.5
	10
	
	0.6
	0.83

	P. THÍ NGHIỆM 3
	97.5
	10
	
	0.6
	0.83



