# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

# Mã số của học phần: CK149

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ;  (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy vào năm học thứ 2 của ngành học Bảo trì hệ thống thiết bị cơ điện

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành trong chương trình học ngành Bảo trì hệ thống thiết bị cơ điện

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Biết được công tác chuẩn bị kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống truyền động điện.

- Kỹ năng: Hiểu được quá trình thực hiện kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống truyền động điện đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung học tập do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.

III. Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 | Bài 1. Công tác chuẩn bị trước khi kiểm tra hiệu chỉnh hệ thống truyền động điện Bài 2. Bảo dưỡng động cơ một chiều DC và động cơ xoay chiều AC Bài 3. Bảo dưỡng bộ Chopper giảm áp động cơ một chiều DC và bộ Chopper đảo dòng động cơ một chiều DC Bài 4. Bảo dưỡng bộ chỉnh lưu tia 1 pha với động cơ một chiều DC và bộ chỉnh lưu cầu 1 pha với động cơ một chiều DC Bài 5. Bảo dưỡng và kiểm tra hiệu chỉnh động cơ điện, máy phát điện Bài 6. Thử bộ phận truyền động sau khi hiệu chỉnh | 3 6 6 6 6 3 | 3 5 6 6 5 3 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Công tác chuẩn bị trước khi kiểm tra hiệu chỉnh hệ thống truyền động điện				   	       					Thời gian: 3 giờ

- Mục tiêu:

+ Trình bày được nguyên lý làm việc và tính chất lắp ghép của một số bộ phận thông thường trong hệ thống truyền động điện;

+ Xác định được công tác chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, chất liệu cần cho việc kiểm tra, hiệu chỉnh theo quy trình

- Nội dung:

1.1 Nguyên lý làm việc, tính lắp ghép của một số bộ phận truyền động điện

1.2 Lập phiếu công nghệ kiểm tra, hiệu chỉnh

1.3 Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị vật tư cho kiểm tra hiệu chỉnh

1.4 Xem xét thực trạng bên ngoài và chất lượng mối ghép của một số bộ phận truyền động điện

Bài 2. Bảo dưỡng động cơ một chiều DC và động cơ xoay chiều AC	   												Thời gian: 6 giờ

- Mục tiêu:

+ Mô tả động cơ một chiều DC, xoay chiều AC;

+ Bảo dưỡng và kiểm tra, hiệu chỉnh được động cơ một chiều DC, xoay chiều AC;

- Nội dung:

2.1 Đo các thông số động cơ xoay chiều AC, một chiều DC

2.2 Kiểm tra hiệu chỉnh động cơ xoay chiều AC, một chiều DC

2.2.1 Kiểm tra hiệu chỉnh động cơ một chiều AC;

2.2.2 Kiểm tra hiệu chỉnh động cơ  xoay chiều DC.

2.3 Bảo dưỡng động cơ một chiều DC và động cơ xoay chiều  AC

2.4 An toàn và vệ sinh công nghiệp khi kiểm tra, hiệu chỉnh bộ phận truyền động

2.5 Kiểm tra

Bài 3. Bảo dưỡng bộ chopper giảm áp động cơ một chiều DC và bộ chopper đảo dòng động cơ một chiều DC   					Thời gian: 6 giờ

- Mục tiêu:

+ Mô tả bộ Chopper giảm áp và động cơ một chiều DC và và bộ Chopper đảo dòng động cơ một chiều DC;

+ Kiểm tra, hiệu chỉnh bộ Chopper giảm áp và động cơ một chiều DC và bộ Chopper đảo dòng động cơ một chiều DC;

- Nội dung:

3.1 Kiểm tra, hiệu chỉnh bộ Chopper giảm áp

3.2 Kiểm tra, hiệu chỉnh  bộ Chopper đảo dòng động cơ một chiều DC

3.3 Bảo dưỡng bộ Chopper giảm áp động cơ một chiều DC và bộ Chopper đảo dòng động cơ một chiều DC

Bài 4. Bảo dưỡng bộ chỉnh lưu tia 1 pha với động cơ một chiều DC và bộ chỉnh lưu cầu 1 pha với động cơ một chiều DC					               											Thời gian: 6 giờ    - Mục tiêu:

+ Mô tả được cấu tạo của bộ chỉnh lưu tia 1 pha với động cơ một chiều DC;

+ Mô tả được cấu tạo của bộ chỉnh lưu cầu 1 pha với động cơ một chiều DC;

+ Bảo dưỡng, kiểm tra, hiệu chỉnh được bộ chỉnh lưu tia 1 pha và bộ chỉnh lưu cầu 1 pha;

- Nội dung:

4.1 Kiểm tra, hiệu chỉnh bộ chỉnh lưu tia 1 pha

4.2 Kiểm tra, hiệu chỉnh bộ chỉnh lưu cầu 1 pha và động cơ một chiều DC

4.3 Bảo dưỡng bộ chỉnh lưu cầu 1 pha và động cơ một chiều DC

4.4 Kiểm tra

Bài 5. Bảo dưỡng và kiểm tra, hiệu chỉnh động cơ điện, máy phát điện													Thời gian: 6 giờ

- Mục tiêu:

+ Mô tả được tính chất lắp ghép của các mối ghép của động cơ điện, máy phát điện;

+ Bảo dưỡng kiểm tra, hiệu chỉnh được hệ thống truyền động của động cơ điện, máy phát điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nội dung:

5.1 Kiểm tra, hiệu chỉnh động cơ điện

5.1.1 Động cơ điện một chiều;

5.1.2 Động cơ điện xoay chiều.

5.2 Kiểm tra, hiệu chỉnh máy phát điện

5.2.1 Kiểm tra máy phát điện;

5.2.2 Hiệu chỉnh máy phát điện.

5.3 Bảo dưỡng động cơ điện và máy phát điện

Bài 6. Thử bộ phận truyền động sau khi hiệu chỉnh		Thời gian: 3 giờ

- Mục tiêu:

+ Trình bày được nội dung các bước chạy thử hệ thống truyền động điện sau khi kiểm tra, điều chỉnh;

+ Thực hiện công tác chạy thử và xử lý những sai sót của các cơ cấu trong bộ phận truyền động điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nội dung:

6.1 Nội dung các bước chạy thử hệ thống truyền động điện

6.1.1 Các bước chạy thử;

6.1.2 Kiểm tra hệ thống truyền động.

6.2 Chạy thử và xử lý sai sót của hệ thống

6.2.1 Chạy thử;

6.2.2 Xử lý các sai sót của hệ thống.

6.3 An toàn và vệ sinh công nghiệp khi chạy thử thiết bị

6.4 Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu môn Bảo trì hệ thống truyền động điện

# 4. Các điều kiện khác: Slide bài giảng, hình vẽ minh họa...

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Nội dung công tác bảo trì hệ thống truyền động điện trong động cơ xoay chiều AC, một chiều DC

- Kỹ năng: Bảo trì, phát hiện, xử lý những thiếu sót, sai hỏng nhỏ của chi tiết hoặc thay thế chi tiết cho hệ thống truyền động điện

- Thái độ: Tính chuyên cần, nghiêm túc, tự giác, chủ động, tích cực cẩn thận trong quá trình học tập

# 2. Phương pháp:

# - Thực hiện các bài kiểm tra trên lớp và cuối kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đào tạo bậc cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Sử dụng phương pháp diễn giải, thuyết trình có kèm các ví dụ minh họa.

# - Đối với người học: Cần đi học đầy đủ, lắng nghe sự hướng dẫn của GV.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1] Truyền động điện, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Liễn, nhà xuất bản KHKT, 2008;

[2] Cơ Sở Truyền Động Điện, tác giả: Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, TS. Phạm Văn Khảo, Nguyễn Minh Đức, nhà xuất bản KHKT, 2006;

[3] Truyền động điện, Nguyễn Bính, Đại học Bách khoa Hà Nội, 1962;

[4] Các bài tập Truyền động điện, Nguyễn Bính, Lê Đình Anh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1996.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):