	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày  23   tháng 10  năm2015


BÁO CÁO

Về kết quả kiểm tra thực trạng ATLĐ – PCCC khu vực khoa Cơ khí-Động lực – Công nghệ Thông tin


Căn cứ nội dung buổi họp ngày 21/10/2015 về triển khai công tác kiểm tra ATLĐ – VSMT – PCCC  toàn bộ khuôn viên nhà trường
Nhóm 1 gồm:
]
 1/ Ông  Nguyễn Thanh Lâm nhóm trưởng phụ trách kiểm tra chung; Khu E; F Khoa Động lực

2/  Ông Chung Trần Thế Vinh  phụ trách kiểm tra Khoa  CN Cơ Khí

3/ Ông Nguyễn Văn Minh phụ trách kiểm tra Khoa  CNTT 


4/  Bà Trang Thị Xuân Uyên  phụ trách kiểm tra VSMT ( các nhà vệ sinh) + sau Thư viện  xin báo cáo cụ thể như sau:
NỘI DUNG ĐƯỢC GHI NHẬN  NHƯ SAU
Những nội dung tô mầu vàng để Quý Thầy, Cô tham khảo
Quý Thầy, Cô cập nhật thông tin hiện trạng mới nhất vào báo cáo của từng Thầy, Cô nhé.

Trân trọng

	STT
	Nội dung ghi nhận
	Đơn vị
Địa điểm
	Tình trạng
	Ghi chú


	1
2

3

4

5

6
	- Bình chữa cháy
- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình Argon, CO2
- Bình chữa cháy
- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)


	P CNC  Cơ khí
- có

- Không có
- có

- không có
- có

- có
X. Phay (D3)

- có

- Không có

- có

- không có
- có

- có
X. Tiện (D4)

- có

- có

- có

- không có
- Không có
- có

X. Nguội

- có

- Không có

- Không có

- không có

- Không có

- có

X. Hàn
- có

- Không có

- Không có

- không có

- Không có

- có

- có

X Tiện 2

- Không có

- có

- có

- không có

- Không có

- có


	01 mờ

Tốt
- Bt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt


	Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi





4/ Kiến nghị:

- Đề nghị cấp 01 bình chữa cháy cho xưởng Tiện 2
- Đề nghị cấp 02 tiêu lệnh chữa cháy cho xưởng Nguội, Hàn
Nơi nhận:
                                                        TRƯỞNG PHÒNG TTGD VÀ CTSV

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Đội trưởng PCCC (đế báo cáo);

- Lưu.                                                                                              Đã ký

                                                                                     Nguyễn Thanh Lâm

